## Sheet1
Vision Encoder | Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Answer | Answer Key | A | B | C | D
0 | 상점의 디스플레이 기법으로서 VMD(Visual merchandising)의 구성요소에 속하지 않는 것은? |  | IP Item Presentation : 기본 상품의 정리. 선반, 행거PP point of sale presentation : 한 유닛의 대표상품진열. 상반신, 소도구류 활용VP visual presentation : 상점 이미지 종합적 표현. 파사드, 쇼윈도, 메인스테이지[해설작성자 : 두두] | 0.82 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | sp(special presentation) | C | ip(item presentation) | vp(visual presentation) | sp(special presentation) | pp(point of sale presentation)
0 | 대칭적 균형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 비대치적 균형이 디자이너의 풍부한 개성을 표현할 수 있다[해설작성자 : 더필름스토리유팀장] | 0.91 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 풍부한 개성을 표현할 수 있어 능동의 균형이라고도 한다. | D | 가장 완전한 균형의 상태이다. | 공간에 질서를 주기가 용이하다. | 완고하거나 여유, 변화가 없이 엄격, 경직될 수 있다. | 풍부한 개성을 표현할 수 있어 능동의 균형이라고도 한다.
0 | 사무소 건축의 실단위계획 중 개실시스템에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 공용의 커뮤니티 형성이 쉽다. → 개방식배치2. 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. → 개실배치(개실시스템)3. 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. → 개방식배치4. 칸막이벽이 없어 공사비가 저렴하다. → 개방식배치* 개실시스템(개실배치) - 독립성과 쾌적성을 확보할 수 있다. - 자연채광을 받을 수 있는 환경이다. - 공사비용이 높다. - 방 깊이를 변경할 수 없는 형태이다.[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.82 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | B | 공용의 커뮤니티 형성이 쉽다. | 독립성과 쾌적감의 이점이 있다. | 전면적을 유용하게 이용할 수 있다. | 칸막이벽이 없어 공사비가 저렴하다.
0 | 디자인 요소 중 점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 점은 기하하적인 정의로 크기가 없고 위치만 있음[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.84 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 기하학적으로 점은 크기와 위치만 있다. | A | 기하학적으로 점은 크기와 위치만 있다. | 많은 점을 일렬로 근접시키면 선으로 지각된다. | 공간에 한 점을 두면 구심점으로서 집중효과가 생긴다. | 같은 크기의 점이라도 놓이는 공간의 위치와 크기에 따라 각각 다르게 지각된다.
0 | "Less is More"와 "Universal Space(보편적 공간)의 개념을 주장한 건축가는? |  | * 미스 반 데어 로에 - 독일 출신 근대 건축가 - 모더니즘 건축의 거두 - 20세기 유리와 철강 소재의 마천루 형태를 제시한 인물 - 일리노이 공과대학 크라운홀(1952), 뉴욕의 시그램 빌딩(1958) - 르 꼬르뷔지에, 프랭크 로이드 라이트와 더불어 20세기 건축계를 대표[해설작성자 : 실내건축기사뚜]Keyword르 꼬르뷔지에: 건대건축 5원칙. Modular. 마르세유루이스 설리반: 프랭크 로이드 라이트의 스승. 형태는 기능에 따른다(기능주의)미스 반 데어 로에: Less is more. 철골구조. 커튼월공법. 유니버설 스페이스. 바르셀로나 의자프랭크 로이드 라이트: 유기주의. 자연주의. 낙수장[해설작성자 : kytbabana] | 0.75 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 미스 반 데어 로에 | C | 르 꼬르뷔지에 | 루이스 설리반 | 미스 반 데어 로에 | 프랭크 로이드 라이트
0 | 건축제도의 글자 및 치수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 글자체는 고딕체를 원칙으로 한다.[해설작성자 : 인성] | 0.87 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 글자체는 수직 또는 15° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다. | D | 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다. | 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다. | 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다. | 글자체는 수직 또는 15° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
0 | 주방 작업대의 배치유형 중 ㄷ자형에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태이다. - ㄷ자형 : 가장 최적의 동선, 많은 수납공간과 작업공간 확보, 비교적 큰 규모 주방에 적용2. 두 벽면을 따라 작업이 전개되는 전통적인 형태이다. - 병렬형 : 동선이 짧아짐, 많은 수납공간 확보, 양쪽 끝의 개방으로 통행로 형성, 주방 면적이 확보되어야 가능3. 좁은 면적 이용에 효과적이므로 소규모 부엌에 주로 이용된다. - 일자형(일렬형, 직선형)4. 작업동선이 길고 조리면적은 좁지만 다수의 인원이 함께 작업할 수 있다. - 일자형(일렬형, 직선형) : 공간 차지 면적이 적음, 작은 평수 적용, 일자 배치로 동선이 길어짐, 길이가 4.5m 이상이 되면 동선이 비효율적* ㄱ자형(ㄴ자형)삼각형의 효율적 동선, 일자형보다 동선이 줄어듦, 식탁과 자연스러운 연결, 동선을 고려해 한쪽이 너무 길지 않도록 설계[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태이다. | A | 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태이다. | 두 벽면을 따라 작업이 전개되는 전통적인 형태이다. | 좁은 면적 이용에 효과적이므로 소규모 부엌에 주로 이용된다. | 작업동선이 길고 조리면적은 좁지만 다수의 인원이 함께 작업할 수 있다.
0 | 실내디자인의 계획조건을 외부적 조건과 내부적 조건으로 구분할 경우, 다음 중 외부적 조건에 속하지 않는 것은? |  | 내부적 조건 : 계획의 목적, 공간 사용자의 행위, 성격, 개성에 관한 사항, 공간 규모나 분위기에 대한 요구사항, 의뢰인의 공사예산 등 경제적 사항외부적 조건 : 입지적 조건, 설비적 조건, 건축적 조건(용도 법적인 규정), 개구부의 위치와 치수, 계획대상에 대한 교통수단, 소화설비의 위치와 방화구획[해설작성자 : 아구몬] | 0.81 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 경제적 조건 | B | 입지적 조건 | 경제적 조건 | 건축적 조건 | 설비적 조건
0 | 실내공간 구성요소 중 벽(Wall)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 시대와 양식에 의한 변화가 적은 것은 바닥이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.83 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 벽은 매우 고정적이다. | D | 시각적 대상물이 되거나 공간에 초점적 요소가 되기도 한다. | 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대해 배경적 요소가 되기도 한다. | 벽은 공간을 에워싸는 수직적 요소로 수평방향을 차단하여 공간을 형성한다. | 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 벽은 매우 고정적이다.
0 | 상업공간의 설계 시 고려되는 고객의 구매심리(AIDMA)에 속하지 않는 것은? |  | 3. design 이 아니라 desire 욕구 [해설작성자 : 화이탱]* AIDMA : 고객의 구매심리 단계Attention : 주의Interest : 흥미Desire : 욕망Memory : 기억Action : 행동- 미국의 롤랜드 홀이 제창한 광고효과의 심리적 단계광고에 주목(Attention)시켜흥미(Interest)를 일으키고 다시 욕망(Desire)을 일으켜 그 상품명을 기억(Memory)시킴으로써 구매 행동 (Action)으로 이어지게 되는 과정[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | design | C | attention | interest | design | memory
0 | 블라인드(blind)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 로만 블라인드는 상하방향으로 계단식으로 접혀작동.[해설작성자 : 김수용]1. 롤 블라인드는 쉐이드라고도 한다. O : 조정할 수 없는 날개판으로 만든 쉐이드, 끈과 도르래의 원리로 말아 올린다.2. 베네시안 블라인드는 수평형 블라인드이다. O : 조절식 수평 날개판으로 만들어진 쉐이드, 높이 및 방향 조절 기구가 달려있다.3. 로만 블라인드는 날개의 각도로 채광량을 조절한다. X : 날개 형식이 아니라 상하방향으로 계단식으로 접히는 형식4. 베네시안 블라인드는 날개 사이에 먼지가 쌓이기 쉽다. O[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 로만 블라인드는 날개의 각도로 채광량을 조절한다. | C | 롤 블라인드는 쉐이드라고도 한다. | 베네시안 블라인드는 수평형 블라인드이다. | 로만 블라인드는 날개의 각도로 채광량을 조절한다. | 베네시안 블라인드는 날개 사이에 먼지가 쌓이기 쉽다.
0 | 설치위치에 따른 창의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | <창의 위치에 따른 종류>측창 : 가장 일반적인 창정측창 : 창 아래 부분이 눈높이보다 높고 창 윗부분이 천장면과 같거나 그 아래에 위치한 수직창으로 미술관, 박물관, 공장 등에서 채광상 균일한 조도를 유지하기 위해 주로 설치됨천창 : 건물 지붕부분에 채광 또는 환기 목적으로 수평면이나 약간의 경사면 두어 상부 채광하는 형태로 최소의 크기로 최대 빛 받아들이는데 효과적, 조도 분포 균일하지만 폐쇄된 분위기가 됨[해설작성자 : 아구몬] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 정측창은 직사광선의 실내 유입이 많아 미술관, 박물관에서는 사용이 곤란하다. | D | 편측창은 실 전체의 조도분포가 비교적 균일하지 못하다는 단점이 있다. | 천창은 같은 면적의 측창보다 광량이 많으며 조도분포도 비교적 균일하다. | 고창은 천장면 가까이에 높게 위치한 창으로 주로 환기를 목적으로 설치된다. | 정측창은 직사광선의 실내 유입이 많아 미술관, 박물관에서는 사용이 곤란하다.
0 | 이질의 각 구성요소들이 전체로서 동일한 이미지를 갖게 하는 것으로, 변화와 함께 모든 조형에 대한 미의 근원이 되는 실내디자인의 구성원리는? |  |  | 0.69 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 통일 | D | 대비 | 조화 | 리듬 | 통일
0 | 아르누보 디자인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | * 아르누보 디자인(건축) - 비대칭 형체 - 아치 및 곡선 형의 광범위한 사용 - 곡선 유리 - 커브, 식물 같은 꾸밈 - 모자이크 - 스테인드 글라스 - 일본 모티브[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 지역의 문화적 전통을 디자인에서 배제 | C | 정직한 디자인과 장인정신 강조 | 색감이 풍부한 일본 예술의 영향 | 지역의 문화적 전통을 디자인에서 배제 | 바로크의 조형적 형태와 로코코의 비대칭원리 적용
0 | 현장감을 가장 실감나게 표현하는 방법으로 하나의 사실 또는 주제의 시간상황을 일정한 시간에 고정시켜 연출하는 전시공간의 특수 전시기법은? |  | 1. 디오라마 전시 : 하나의 사실 또는 주제의 시간상황을 일정한 시간에 고정시켜 연출2. 파노라마 전시 : 전체의 맥락이 중요한 경우 사용3. 아일랜드 전시 : 벽면 전시 기법으로 전체 벽면의 일부만을 사용하여 그림과 같은 미술품 전시에 주로 사용 벽이나 천장을 직접 이용하지 않고 전시물이나 전시장 배치(대형, 소형 전시물에 유리)4. 하모니카 전시 : 동일 종류의 전시물을 반복하여 전시할 경우 유리[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.79 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 디오라마 전시 | A | 디오라마 전시 | 파노라마 전시 | 아일랜드 전시 | 하모니카 전시
1 | 사무소 건축과 관련하여 다음 설명에 알맞은 용어는? | output/img\기사-실내건축기사-2022년04월24일-016.png | 1. 코어 : 양단형 - 대공간을 필요로 하는 전용 사무소, 2방향 피난에 이상적, 방재상 유리 독립형(외코어형) - 자유롭게 코어와 관계없이 마련, 설비덕트나 배관을 코어로 사무실로 끌어오는데 제약, 방재상 불리 편심 - 기준층 바닥면적이 적은 경우 적합, 바닥면이 커지면 설비 샤프트 등 필요, 저층인 경우 구조상 좋지 않음 중심 - 고층, 초고층에 내력벽 및 내진 구조 역할을 하므로 바람직하며, 바닥면적이 클 경우 적합2. 바실리카 : 초기에는 공공의 목적으로 사용된 대규모 건물 지칭, 점차 장방형 회당이라는 특정 형태를 지칭3. 아트리움4. 오피스 랜드스케이프 : 개방식, 의사 전달과 작업 흐름의 실제적 패턴에 기초, 작업장 집단을 자유롭게 그룹핑, 불규칙, 칸막이 제거, 독립성 X[해설작성자 : 실내건축기사뚜] | 0.84 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 아트리움 | C | 코어 | 바실리카 | 아트리움 | 오피스 랜드스케이프
0 | 단독주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 현관의 위차는 주택평면의 큰 영향을 준다.크기는 가족 및 방문객의 수에 따라 결정하고 주변 도로와 대지 형태의 영향을 받는다.거실이나 침실 화장실 문이 정면으로 보이지 않도록 하는것이 좋다.[해설작성자 : 프로펠] | 0.9 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 거실이나 침실의 내부와 직접 접하여 연결되도록 배치한다. | B | 복도나 계단실 같은 연결 통로에 근접시켜 배치한다. | 거실이나 침실의 내부와 직접 접하여 연결되도록 배치한다. | 현관의 위치는 도로와의 관계, 대지의 형태 등에 의해 결정된다. | 바닥 마감재로는 내수성이 강한 석재, 타일, 인조석 등이 바람직하다.
0 | 뭘러-리어 도형과 관련된 착시의 종류는? |  | 뮐러-리어 착시 : 길이의 착시포겐도르프 착시 : 방향의 착시[해설작성자 : 화이탱] | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 길이의 착시 | B | 방향의 착시 | 길이의 착시 | 다의도형 착시 | 위치에 의한 착시
0 | 주택의 부엌가구 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | ㄴ자형이 아니라 ㄷ자형[해설작성자 : ㄱ] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 작업면이 넓어 작업효율이 가장 좋은 작업대의 배치는 ㄴ자형 배치이다. | B | ㄷ자형의 작업대의 통로폭은 1200~1500mm이 적당하다. | 작업면이 넓어 작업효율이 가장 좋은 작업대의 배치는 ㄴ자형 배치이다. | 냉장고, 개수대, 가열대를 연결하는 작업삼각형의 각 변의 합은 6600mm를 넘지 않도록 한다. | 작업대는 작업순서에 따라 준비대, 개수대, 조리대, 가열대, 배선대의 순으로 배열하는 것이 효율적이다.
0 | 문ㆍ스펜서(MoonㆍSpencer)의 색채조화론에서 조화가 되는 색의 관계에 해당되지 않는 것은? |  | 문 스펜서의 색채조화론에는 대비조화, 동일조화, 유사조화 그외에 제 1부조화 제2부조화가 있다.[해설작성자 : 김수용] | 0.52 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 통일조화 | A | 통일조화 | 대비조화 | 동일조화 | 유사조화
0 | 색의 명시성에 주요인이 되는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 명도의 차이 | D | 연상의 차이 | 색상의 차이 | 채도의 차이 | 명도의 차이
0 | 환경 색채디자인을 진행하기 위한 과정이 순서대로 나열된 것은? |  | 환경 색채 조사 분석 다음에 입지 조건 조사 분석-색채설계-색채결정 및 시공 입니다!!![해설작성자 : 김유진] | 0.84 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 입지 조건 조사 분석→환경 색채 조사 분석→색채 설계→색채결정 및 시공 | D | 색채 설계→입지 조건 조사 분석→환경 색채 조사 분석→색채결정 및 시공 | 환경 색채 조사 분석→색채 설계→입지 조건 조사 분석→색채결정 및 시공 | 입지 조건 조사 분석→색채 설계→환경 색채 조사 분석→색채결정 및 시공 | 입지 조건 조사 분석→환경 색채 조사 분석→색채 설계→색채결정 및 시공
0 | 같은 형태(形態), 같은 면적에서 그 크기가 가장 크게 보이는 색은? (단, 그 색이 동일한 배경색 위에 있을 때) |  |  | 0.78 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 고명도의 황색 | C | 고명도의 청색 | 고명도의 녹색 | 고명도의 황색 | 고명도의 자색
0 | 먼셀 기호 5YR 7/2의 의미는? |  | 먼셀기호 표기법 [ 색상 / 명도 / 채도 ]50%의Yellow + Red -> 주황색명도 7 , 채도 2[해설작성자 : 만정] | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 색상은 주황의 중심색, 명도 7, 채도 2 | D | 색상은 주황의 중심색, 채도 7, 명도 2 | 색상은 빨간 기미를 띤 노랑, 명도 7, 채도 2 | 색상은 노란 기미를 띤 빨강, 명도 2, 채도 7 | 색상은 주황의 중심색, 명도 7, 채도 2
0 | 조명에 의하여 물체의 색을 결정하는 광원의 성질은? |  | 같은 물체색이라도 조명에 따라 다르게 보이는 현상[해설작성자 : 명먕] | 0.66 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 연색성 | C | 조명성 | 기능성 | 연색성 | 조색성
0 | 다음 중 두 색료를 혼합하여 무채색이 되는 것은? |  | 보색 관계가 무채색이 된다.[해설작성자 : amd64]흰색, 회색, 검정색이 무채색이며 청록+빨강=흑색[해설작성자 : 챠디] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 청록 + 빨강 | D | 검정 + 보라 | 주황 + 노랑 | 회색 + 초록 | 청록 + 빨강
0 | 정확한 색채를 실현하기 위한 컬러 매니지먼트 시스템(CMS)의 필요조건으로 옳은 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 컬러로 된 그래픽의 작성이나 화상의 준비에 각종 프로그램과의 호환성을 필요로 한다. | C | 컬러 매니지먼트 시스템은 복잡해서 전문가만 이용할 수 있도록 해야 한다. | 처리속도는 중요하지 않다. | 컬러로 된 그래픽의 작성이나 화상의 준비에 각종 프로그램과의 호환성을 필요로 한다. | 컬러 매니지먼트에 필요한 데이터를 사용자 자신이 입력할 수는 없다.
0 | 색채계획 과정에서 디자인에 적용하기 위하여 컬러 메뉴얼(color manual)을 작성하는데 가장 필요한 능력은? |  |  | 0.57 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 아트디렉션의 능력 | D | 색채조색 능력 | 색채구성 능력 | 컬러이미지의 계획 능력 | 아트디렉션의 능력
0 | 공공건축공간(공장, 학교, 병원 등)의 색채환경을 위한 색채조절 시 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은? |  | 색채조절 시 고려해야 할 사항은 능률성, 안전성, 쾌적성, 심미성이다. [해설작성자 : 오호롯] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 내구성 | D | 능률성 | 안전성 | 쾌적성 | 내구성
0 | 의자 및 소파에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 4번은 카우치에 대한 설명이다.[해설작성자 : 화이탱] | 0.74 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 세티는 고대 로마시대에 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자이다. | D | 스툴은 등받이와 팔걸이가 없는 형태의 보조의자이다. | 체스터필드는 사용상 안락성이 매우 크고 비교적 크기가 크다. | 풀업 체어는 필요에 따라 이동시켜 사용할 수 있는 간이 의자이다. | 세티는 고대 로마시대에 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자이다.
0 | 특정한 사용목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구를 의미하는 것은? |  |  | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 붙박이가구 | C | 유닛가구 | 모듈러가구 | 붙박이가구 | 수납용가구
0 | 인간의 눈 구조 중 망막의 감각세포에서 모양과 색을 인식할 수 있는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 원추세포 | C | 홍채 | 초자체 | 원추세포 | 간상세포
0 | 인간-기계시스템(man - machine system)을 수동, 자동, 기계화체계로 분류할 때 기계화 체계의 예시로 적합한 것은? |  | 기계화 체계(semi-automatic system)•반자동 체계•작업공정의 일부분을 기계화한 것으로 동력은 기계가 제공하고 인간은 조정 장치를 사용하여 통제하는 방식[해설작성자 : 숨콩] | 0.67 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 자동차의 운전 | B | 자동교환기 | 자동차의 운전 | 컴퓨터공정제어 | 장인과 공구의 사용
0 | 근육 운동 시작 직후 혐기성 대사에 의하여 공급되어 소비되는 에너지원이 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 지방 | A | 지방 | 글리코겐 | 크레아틴 인산(cp) | 아데노신 삼인산(atp)
0 | 의자 좌면의 너비를 결정하는데 가장 적합한 규격은? |  |  | 0.71 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 사용자의 95퍼센타일(percentile) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다. | D | 사용자의 평균 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다. | 사용자의 중위수(median) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다. | 사용자의 5퍼센타일(percentile) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다. | 사용자의 95퍼센타일(percentile) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다.
0 | 근수축의 종류 중 증추신경으로부터 오는 흥분충동을 받을 때 항상 약한 수축상태를 지속하고 있는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 긴장(tones) | B | 연축(twitch) | 긴장(tones) | 강축(tetanus) | 강직(rigor)
0 | 신체 동작의 유형 중 굴곡(flexion)에 해당하는 것은? |  |  | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 팔꿈치 굽히기 | A | 팔꿈치 굽히기 | 굽힌 팔꿈치 펴기 | 다리를 옆으로 들기 | 수평으로 편 팔을 수직으로 내리기
0 | 인간공학적 효과를 평가하는 기준과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.64 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 체계의 상징성 | A | 체계의 상징성 | 훈련비용의 절감 | 사용편의성의 향상 | 사고나 오용으로부터의 손실 감소
0 | 정신적 피로도를 측정할 수 있는 방법으로 가장 거리가 먼 것은? |  | 근전도 측정 : 근육신호측정방법이다[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 근전도(emg) 측정 | C | 대뇌피질활동 측정 | 호흡순환기능 측정 | 근전도(emg) 측정 | 점멸융합주파수(flicker) 측정
0 | 다음 석재 중 구조용으로 가장 적합하지 않은 것은? |  | 사문암은 장식용석재로 많이 쓰인다.[해설작성자 : 인성] | 0.5 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 사문암 | A | 사문암 | 화강암 | 안산암 | 사암
0 | 금속제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장바름을 보호하기 위하여 붙인것은 코너비드 이다.[해설작성자 : 화이탱]조이너(Joiner): 보드 붙임의 조인트 부분에 부착하는 가는 막대 모양의 줄눈재.(접합부재)[해설작성자 : 꽉꽉] | 0.66 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 조이너는 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장바름을 보호하기 위하여 묻어 봍인 것으로 모서리쇠라고도 한다. | C | 스테인리스 강판은 내식성 및 내마모성이 우수하고 강도가 높을 뿐만 아니라 장식적으로도 광택이 미려하다. | 메탈폼은 금속재의 콘크리트용 거푸집으로서 치장 콘크리트 등에 사용된다. | 조이너는 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장바름을 보호하기 위하여 묻어 봍인 것으로 모서리쇠라고도 한다. | 꺽쇠는 강봉 토막의 양 끝을 뾰족하게 하고, ㄷ자형으로 구부려 2개의 부재를 잇거나 엇갈리게 고정시킬 때 사용된다.
0 | 목구조의 부재특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 전단력에 대한 저항 성능에 비하여 강하다.[해설작성자 : 헬롱이]비중에 비해 인장강도, 압축강도 큼 [해설작성자 : 나니]인장>휨>압축>전단[해설작성자 : 나니] | 0.67 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 인장력에 대한 저항성능은 압축력, 전단력에 대한 저항성능에 비하여 약하다. | D | 가공 및 보수가 용이하며, 공사를 신속히 할 수 있다. | 천연재료이므로 옹이, 엇결 등의 결점이 있다. | 일반적으로 중량에 비해 그 허용강도가 크고, 휨에 대하여 강한 편이다. | 인장력에 대한 저항성능은 압축력, 전단력에 대한 저항성능에 비하여 약하다.
0 | 목재에 주입시켜 인화점을 높이는 방화제와 가장 거리가 먼 것은? |  | 물유리는유리블록을 접합할때 사용되는 접착제입니다 [해설작성자 : 키키여사]방화제(방염제)목재의 인화점을 높여 연소를 지연시키거나 화재의 전파를 막는 목적으로 사용하는 처리제인산암모늄,황산암모늄,규산나트륨,탄산나트륨 등[해설작성자 : 꽉꽉] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 물 유리 | A | 물 유리 | 붕산암모늄 | 인산나트륨 | 인산암모늄
0 | 타일공사의 바탕처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 물을 바르지 않고 마른 타일을 붙이게 되면 더운 여름에는 타일이 물을 흡수, 모르타르에 물이 충분이 있어야 굳는다. 물을 타일이 흡수하지 않아야 하므로 여름에도 물을 적시는 작업이 필요하다. [해설작성자 : 꽉꽉] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루 전에 바탕면에 물을 적시는 행위를 금하도록 한다. | B | 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량 부분은 보수한다. | 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루 전에 바탕면에 물을 적시는 행위를 금하도록 한다. | 타일붙임 바탕에는 뿜칠 또는 솔을 사용하여 물을 골고루 뿌린다. | 타일을 붙이기 전에 불순물을 제거한다.
0 | 원가 절감을 목적으로 공사계약 후 당해 공사의 현장 여건 및 사전조사 등을 분석한 이후 공사 수행을 위하여 세부적으로 작성하는 예산은? |  | 실행예산 : 공사 실행에 필요한 수량을 정밀히 파악하여 공사원가를 산출하는 예산서(공사시기,현장여건,재료 수급 현황을 충분히 고려하여 산출)도급예산 : 낙찰용이므로 보다 세밀한 산출을 하여 양질의 공사를 진행할 수 있도록 계획.[해설작성자 : 꽉꽉] | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 실행예산 | C | 추경예산 | 변경예산 | 실행예산 | 도급예산
0 | 벽체 초벌미장에 대한 검측 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 초벌미장 작업 후 통풍이 과도하게 발생하면 건조에 의한 균열이 발생할 수 있다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.6 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 신속한 건조를 위하여 통풍이 잘 되도록 조치한다. | D | 하절기에는 초벌미장 후 살수양생을 검토한다. | 벽체의 선형 및 평활도를 위하여 규준점을 설치한다. | 면 잡은 후 쇠빗 등으로 가늘고 고르게 긁어준다. | 신속한 건조를 위하여 통풍이 잘 되도록 조치한다.
0 | 시멘트의 발열량을 저감시킬 목적으로 제조한 시멘트로 수축이 작고 화학저항성이 크며 주로 매스콘크리트용으로 사용되는 것은? |  | 수화 시 발열량이 적어 수축이 적고 균열이 방지되어 안정성이 높다. 내구성이 좋으며 방사선 차단 효과가 있다. 댐 축조, 콘크리트 포장, 원자력 발전소 등 매스콘크리트에 사용된다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 중용열포틀랜드시멘트 | A | 중용열포틀랜드시멘트 | 조강포틀랜드시멘트 | 백색포틀랜드시멘트 | 팽창시멘트
0 | 실내건축공사 공정별 내역서에서 각 품목에 따라 확인할 수 있는 정보로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 제조일자 | C | 품명 | 규격 | 제조일자 | 단가
0 | 타일공사의 동시줄눈붙이기 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, KCS 기준) |  | 1회 붙임 면적은 1.5m2 이하로 하고, 붙임 시간은 20분 이내로 한다.[해설작성자 : 아롱] | 0.59 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 1회 붙임 면적은 4.5m2 이하로 하고 붙임 시간은 60분 이내로 한다. | B | 붙임 모르타르를 바탕면에 5mm~8mm로 바르고 자막대로 눌러 평탄하게 고른다. | 1회 붙임 면적은 4.5m2 이하로 하고 붙임 시간은 60분 이내로 한다. | 줄눈의 수정은 타일 붙임 후 15분 이내에 실시하고, 붙임 후 30분 이상이 경과했을 때에는 그 부분의 모르타르를 제거하여 다시 붙인다. | 타일의 줄눈 부위에 올라온 붙임 모르타르의 경화 정도를 보아 줄눈흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않도록 한다.
1 | 다음 그림과 같은 보강블록조의 평면도에서 x축방향의 벽량을 구하면? (단, 벽체두께는 150mm이며, 그림의 모든 단위는 mm임) | output/img\기사-실내건축기사-2022년04월24일-051.png | (240*2 + 100*3) / (6*4.5) = 28.9 cm/m^2[해설작성자 : amd64]벽량 = x축 벽길이 합계 / 실면적[해설작성자 : 연지연] | 0.55 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 28.9cm/m2 | B | 23.9cm/m2 | 28.9cm/m2 | 31.9cm/m2 | 34.9cm/m2
0 | 점토제품의 품질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 점소소성벽돌 표면의 은회색 그라우트는 소성이 과도할 때 발생한다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 점토소성벽돌 표면의 은회색 그라우트는 소성이 불충분할 때 발생한다. | A | 점토소성벽돌 표면의 은회색 그라우트는 소성이 불충분할 때 발생한다. | 포장도로용 벽돌이나 타일은 내마모성의 보유가 매우 중요하다. | 점토 벽돌의 품질은 압축강도, 흡수율 등으로 평가할 수 있다. | 화학적 안정성은 고온에서 소성한 제품이 유리하다.
0 | 표면건조포화상태의 잔골재 500g을 건조시켜 기건상태에서 측정한 결과 460g, 절대건조상태에서 측정한 결과 440g 이었다. 잔골재의 흡수율은? |  | [(500-440) / 440]*100% = 13.6%[해설작성자 : amd64] | 0.44 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 13.6% | D | 8% | 8.7% | 12% | 13.6%
0 | 2장 이상의 판유리 등을 나란히 넣고, 그 틈새에 대기압에 가까운 압력의 건조한 공기를 채우고 그 주변을 밀봉ㆍ봉착한 것은? |  | 2~3장의 판유리를 간격을 두고 겹친후 틈새를 진공으로 하거나 특수한 공기를 넣어서 제조한 유리 제품으로 페어 글라스라고도 한다. 방금 및 단열, 결로 방지용 유리로 쓰인다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 복층유리 | D | 열선흡수유리 | 배강도 유리 | 강화유리 | 복층유리
0 | 미장재료 중 고온소성의 무수석고를 특별한 화학처리 한 것으로 킨즈시멘트라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 경석고 플라스터 | D | 순석고 플라스터 | 혼합석고 플라스터 | 보드용 석고 플라스터 | 경석고 플라스터
0 | 안전관리 총괄책임자의 직무에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 작업 진행상황을 관찰하고 세부 기술에 관한 지도 및 조언을 한다. | A | 작업 진행상황을 관찰하고 세부 기술에 관한 지도 및 조언을 한다. | 안전관리계획서의 작성 제출 및 안전관리를 총괄한다. | 안전관리 관계자의 직무를 감독한다. | 안전관리비의 편성과 집행 내용을 확인한다.
0 | 표준시방서(KCS)에 따른 블라인드의 종류에 해당되지 않는 것은? |  | 표준시방서 에서 분류하는 블라인드 공사베네치안 블라인드, 두루마리 블라인드, 가로 당김 블라인드[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.49 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 세로 당김 블라인드 | B | 가로 당김 블라인드 | 세로 당김 블라인드 | 두루마리 블라인드 | 베네치안 블라인드
0 | 목재바탕의 무늬를 돋보이게 할 수 있는 도료는? |  |  | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 클리어래커 | A | 클리어래커 | 에나멜페인트 | 수성페인트 | 유성페인트
0 | 방사선 차단용으로 사용되는 시멘트 모르타르로 옳은 것은? |  | 특수모르타르바라이트 : 시멘트, 바라이트 분말, 모래 : 방사선차단용질석 : 시멘트, 질석 : 경량몰탈 - 블록제조용석면 : 시멘트, 석면, 모래 : 균열방지용 - 슬레이트합성수지혼화 : 시멘트, 합성수지, 모래 : 경조, 치밀성, 광택, 특수 치장용[해설작성자 : juya] | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 바라이트 모르타르 | C | 질석 모르타르 | 아스팔트 모르타르 | 바라이트 모르타르 | 활석면 모르타르
0 | 건축용으로 판재지붕에 많이 사용되는 금속재는? |  | 동판은 가공이 용이하고 외관이 미려해서 판재지붕으로 많이 사용한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.51 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 동 | B | 철 | 동 | 주석 | 니켈
0 | 옥내소화전설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 조의 외측에 수위계를 설치할 것.[해설작성자 : 가은] | 0.61 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 수조의 내측에 수위계를 설치할 것 | A | 수조의 내측에 수위계를 설치할 것 | 수조의 밑 부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것 | 수조는 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것 | 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것
0 | 실내 조도가 옥외 조도의 몇 %에 해당하는가를 나타내는 값은? |  |  | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 주광률 | A | 주광률 | 보수율 | 반사율 | 조명률
0 | 다음 중 건축물의 소음대책과 가장 거리가 먼 것은? (단, 소음원이 외부에 있는 경우) |  | 실내의 흡음률을 높여야 함.[해설작성자 : 나쁜남자] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 실내의 흡음률을 줄인다. | B | 창문의 밀폐도를 높인다. | 실내의 흡음률을 줄인다. | 벽체의 중량을 크게 한다. | 소음원의 음원세기를 줄인다.
0 | 점광원으로부터 수조면의 거리가 4배로 증가할 경우 조도는 어떻게 변화하는가? |  | 조도는 점광원과 수조면 사이 거리의 제곱에 반비례한다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 1/16로 감소한다. | D | 2배로 증가한다. | 4배로 증가한다. | 1/4로 감소한다. | 1/16로 감소한다.
0 | 급탕배관의 설계 및 시공상의 주의점으로 옳지 않은 것은? |  | 단관식 : 공급관만 있고 환수관이 없는 방식입니다.[해설작성자 : 비니]단관식이 아닌 복관식으로 한다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.6 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 수시로 원하는 온도의 탕을 얻을 수 있도록 단관식으로 한다. | B | 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다. | 수시로 원하는 온도의 탕을 얻을 수 있도록 단관식으로 한다. | 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 설치한다. | 순환식 배관에서 탕의 순환을 방해하는 공기가 정체하지 않도록 수평관에는 일정한 구배를 둔다.
0 | 복사난방에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 복사난방 - 바닥등의 구조체에 코일을 배관하여 가열면을 형성하는 난방방식[해설작성자 : 더필름스토리유팀장] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 열용량이 크기 때문에 방열량 조절에 시간이 걸린다. | C | 천장이 높은 방의 난방은 불가능하다. | 실내의 쾌감도가 다른 방식에 비하여 가장 낮다. | 열용량이 크기 때문에 방열량 조절에 시간이 걸린다. | 외기 침입이 있는 곳에서는 난방감을 얻을 수 없다.
0 | 다중이용시설 중 실내주차장의 경우, 이산화탄소의 실내공기질 유지기준으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 1000ppm 이하 | C | 100ppm 이하 | 500ppm 이하 | 1000ppm 이하 | 2000ppm 이하
0 | 다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 속하지 않는 것은? |  | 나머지 3개는 공기를 데워서 사용하는 방식.펜코일유닛방식: 중앙기계실로부터 냉,온수를 공급하여 공기조화를 하는 방식[해설작성자 : 꽉꽉]전공기 방식: 단일덕트 정풍량방식, 단일덕트 변풍량방식, 이중덕트방식, 멀티존유닛방식, 바닥급기공조방식, 단일덕트 재열방식공기-수방식: 각층유닛방식, 유인유닛방식, 덕트병용 팬코일(fcu)방식, 복사냉난방방식전수방식: 팬코일 유닛방식냉매방식: 패키지유닛방식[해설작성자 : 나니] | 0.6 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 팬코일유닛방식 | C | 단일덕트방식 | 2중덕트방식 | 팬코일유닛방식 | 멀티존유닛방식
0 | 표면결로의 발생 방지 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 표면결로의 발생 방지 방법 - 실온을 높이고 외벽의 단열 강화로 실내측 표면온도를 상승 - 실내측 벽의 표면풍속을 크게 한다 - 실내에서 수증기 발생을 억제하고 난방이 안 된 방으로부터의 수증기 침입을 억제 함 - 잦은 환기로 실내 접대습도를 낮추고 벽 근처의 공기층의 기류가 정체되지 않도록 함 - 낮은 온도로 난방을 길게 하는 것이 효과적[해설작성자 : 꽉꽉] | 0.74 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 결로 발생 방지에 효과적이다. | D | 단열 강화에 의해 표면온도를 상승시킨다. | 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다. | 수증기 발생이 많은 부엌이나 화장실에 배기구나 배기팬을 설치한다. | 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 결로 발생 방지에 효과적이다.
0 | 전기시설물의 감전방지, 기기손상방지, 보호계전기의 동작확보를 위해 실시하는 공사는? |  |  | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 접지공사 | A | 접지공사 | 승압공사 | 전압강하공사 | 트래킹(tracking)공사
0 | 전기설비용 시설공간(실)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 발전기실은 변전실에서 멀리 떨어진 곳에 설치한다. | B | 변전실은 부하의 중심에 설치한다. | 발전기실은 변전실에서 멀리 떨어진 곳에 설치한다. | 중앙감시실은 일반적으로 방재센터와 겸하도록 한다. | 전기샤프트는 각 층에서 가능한 한 공급대상의 중심에 위치하도록 한다.
0 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 출구의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은? (단, 개별 관람실의 바닥면적은 300m2 이상이다.) |  | 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실에서 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 밖여닫이로 하여야 한다.[해설작성자 : 헬롱이] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | C | 관람실별 2개소 이상 설치할 것 | 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 할 것 | 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것 | 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100m2마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
0 | 다음의 소방시설 중 소화설비에 속하는 것은? |  | 2. 연결살수설비 = 소화활동설비3. 연결송수관설비 = 소화활동설비4. 자동화재탐지설비 = 경보설비 [해설작성자 : 프로펠] | 0.6 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 소화기구 | A | 소화기구 | 연결살수설비 | 연결송수관설비 | 자동화재탐지설비
0 | 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 바깥쪽에 설치하는 피난계단입니다.조명설비는 내부계단입니다.[해설작성자 : 수달] | 0.47 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | B | 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것 | 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것 | 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것
1 | 다음은 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년04월24일-075.png |  | 0.54 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 200m2 | D | 100m2 | 150m2 | 180m2 | 200m2
1 | 건축법향상 다음과 같이 정의되는 용어는? | output/img\기사-실내건축기사-2022년04월24일-076.png | 사전적 의미에서의 리노베이션 건축은 건물을 구조체의 변경 없이 시설물의 노후화를 억제시키고, 기능을 향상시키기 위해 외관이나 내부 일부 혹은 전체를 개ㆍ보수하거나 증ㆍ개축하는 것을 의미한다. [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 리모델링 | C | 재축 | 유지보수 | 리모델링 | 리노베이션
0 | 신축 또는 리모델링하는 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 하는가? (단, 30세대 이상의 공동주택의경우) |  |  | 0.66 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 0.5회 | B | 0.3회 | 0.5회 | 0.7회 | 1.0회
0 | 다음 중 방화에 장애가 되는 용도제한과 관련하여 같은 건축물에 함께 설치할 수 없는 것은? |  |  | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 노유자시설 중 아동관련시설과 판매시설 중 도매시장 | D | 문화 및 집회시설 중 공연장과 위락시설 | 노유자시설 중 노인복지시설과 의료시설 | 제1종 근린생활시설 중 산후조리원과 공동주택 | 노유자시설 중 아동관련시설과 판매시설 중 도매시장
1 | 다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 대한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년04월24일-079.png |  | 0.64 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 3000m2 | C | 500m2 | 1000m2 | 3000m2 | 5000m2
0 | 각 층의 거실면적이 각각 1000m2이며 층수가 12층인 업무시설에 설치해야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우) |  | 전시장 및 동·식물원, 업무시설, 숙박시설, 위락시설6층 이상의 거실면적의 합계를 기준으로 1대에 3,000제곱미터를 초과하는 2,000제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수거실면적, 6~12층 총7개층 = 7,000m21+{(7000m2-3000m2)/2,000m2}= 3대[해설작성자 : 밍토끼] | 0.51 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-04-24 | 3대 | B | 2대 | 3대 | 4대 | 5대
0 | 고정창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 고정창은 열리지않으며 빛의 유입을 목적으로 한다.[해설작성자 : 피딱지아야] | 0.85 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 적정한 자연 환기량 확보를 위해 사용된다. | A | 적정한 자연 환기량 확보를 위해 사용된다. | 크기에 관계없이 자유롭게 디자인할 수 있다. | 형태에 관계없이 자유롭게 디자인할 수 있다. | 유리와 같이 투명재료일 경우 창이 있는 것을 알지 못해 부딪힐 위험이 있다.
0 | 디자인의 원리에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 균형은 정적이 아닌 요소에서도 시각적 안정성을 가져올수 있다.2. 강조는 단조로움의 극복, 관심의 초점을 조성하거나 흥분을 유도할 때 적용한다.3. 리듬은 음악의 박자처럼 규칙적인 요소들의 반복으로 디자인에 시각적인 질서를 부여하는 통제된 운동감각을 말한다.리듬의 원리로는 반복, 점충, 대립, 변이, 방사 등이 사용된다.4. 통일과 변화는 상반되는 성질을지니고 있으면 서로 서로 긴밀한 유기적 관계를 유지한다.[해설작성자 : 멍미] | 0.83 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 리듬은 청각의 원리가 시각적으로 표현된 것이라 할 수 있다. | C | 균형은 정적인 경우에만 시각적 안정성을 가져올 수 있다. | 강조는 힘의 조절로서 전체 조화를 파괴하는데 주로 사용된다. | 리듬은 청각의 원리가 시각적으로 표현된 것이라 할 수 있다. | 통일과 변화는 서로 대립되는 관계로, 동시 사용이 불가능하다.
0 | 질감(texture)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 질감 : 모든 물체가 갖고 있는 표면상의 특징으로 시각적이나 촉각적으로 지각되는 물체의 재질감을 말한다.[해설작성자 : 마페띵] | 0.91 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 시각적으로만 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 말한다. | A | 시각적으로만 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상의 특징을 말한다. | 질감의 선택에서 중요한 것은 스케일, 빛의 반사와 흡수등이다. | 효과적인 질감 표현을 위해서는 색채와 조명을 동시에 고려해야 한다. | 나무, 돌, 흙 등의 자연 재료는 인공적인 재료에 비해 따뜻함과 친근감을 준다.
1 | 다음 설명에 알맞은 특수전시기법은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년03월05일-004.png | 1, 디오라마 전시: 하나의 사실 또는 주제의 시간 상황을 고정시켜 연출하는 것으로 현장에 있는 듯한 느낌을 가질수 있는 전시기법2, 파노라마 전시: 연속적인 주제를 선적으로 관계성 깊게 표현하기 위해 전경으로 펼쳐지도록 연출하는 전시기법3, 아일랜드 전시: 벽이나 천장을 직접 이용하지 않고 전시물 또는 전시장치를 배치함으로써 전시공간을 만들어 내는 전시기법4, 하모니카 전시: 전시 평면이 하모니카 흡입구처럼 동일한 공간으로 연속 배치된 전시기법[해설작성자 : ger0331] | 0.85 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 파노라마 전시 | B | 디오라마 전시 | 파노라마 전시 | 아일랜드 전시 | 하모니카 전시
0 | 다음 각 공간의 관계가 주택 평면계획 시 고려되는 인접의 원칙에 속하지 않는 것은? |  | 수면이나 휴식을 주로 하는 침실과 세탁같은 일을 주로 하는 다용도실은 인접하지 않는것이 좋습니다[해설작성자 : ger0331] | 0.92 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 침실 - 다용도실 | D | 거실 - 현관 | 식당 - 주방 | 거실 - 식당 | 침실 - 다용도실
0 | 단독주택의 부엌에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 일렬형은 좁은면적 이용에 효과적이므로, 소규모 부엌에 주로 이용된다.2. 부엌의 크기는 보통 건축 연면적의 8~12%정도가 적당하다.3. 작업대의 높이는 750~800mm, 깊이는 500~600mm가 적당하다.[해설작성자 : ㄴㅈ] | 0.88 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 작업대는 능률적인 작업을 위해 준비대→개수대→조리대→가열대→배선대 순서로 배치한다. | D | 작업대의 배치유형 중 일렬형은 대규모 부엌에 주로 이용된다. | 일반적으로 부엌의 크기는 주택 연면적의 3% 정도가 가장 적당하다. | 일반적으로 작업대의 높이는 500~600mm, 깊이는 750~800mm가 적당하다. | 작업대는 능률적인 작업을 위해 준비대→개수대→조리대→가열대→배선대 순서로 배치한다.
0 | 생활에 적합한 건축을 위해 인체와 관련된 모듈의 사용에 있어 단순한 길이의 배수보다는 황금비례를 이용함이 타당하다고 주장한 사람은? |  | 르 코르뷔지에는 질서 있고 조화로운 이상향을 추구하였고 우주와 자연계, 인간의 내적 조화는 수의 질서인 비례를 통해 이뤄진다고 믿었습니다. 그리하여 만든 방식이 모듈과 황금분할을 결합해 만든 모뒬로르입니다.[해설작성자 : ger0331] | 0.89 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 르 꼬르뷔지에 | B | 알바 알토 | 르 꼬르뷔지에 | 월터 그로피우스 | 미스 반 데로에
0 | 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 사용 빈도가 높은 곳은 동선을 짦게 처리한다.[해설작성자 : 우리집고양이모모] | 0.93 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 사용빈도가 높은 공간은 동선을 길게 처리하는 것이 좋다. | B | 가사노동의 동선은 가능한 남측에 위치시키도록 한다. | 사용빈도가 높은 공간은 동선을 길게 처리하는 것이 좋다. | 동선이 교차하는 곳은 공간적 두께를 크게 하는 것이 좋다. | 개인, 사회, 가사노동권 등의 동선은 상호간 분리하는 것이 좋다.
0 | 다음 중 VMD의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  | VMD는 상점이미지르 높이는 전략입니다[해설작성자 : ger0331] | 0.89 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 효율적인 유지보수가 용이하다. | D | 상품의 이미지를 높인다. | 차별화 전략으로 활용한다. | 매장구성의 개성화를 추구한다. | 효율적인 유지보수가 용이하다.
0 | POE(Post-Occupancy Evaluation)의 의미로 가장 알맞은 것은? |  | POE는 거주를 한 후 평가를 하는 시스템입니다.[해설작성자 : ger0331] | 0.86 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 건축물을 사용해 본 후에 평가하는 것이다. | A | 건축물을 사용해 본 후에 평가하는 것이다. | 낙후 건축물의 이상 유무를 평가하는 것이다. | 건축물을 사용하기 전에 성능을 예상하는 것이다. | 건축도면 완성 후 건축주가 도면의 적정성을 평가하는 것이다.
1 | 건축제도에서 다음과 같은 재료 구조 표시 기호(단면용)가 의미하는 것은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년03월05일-011.png |  | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 석재 | B | 벽돌 | 석재 | 인조석 | 치장재
0 | 그리스의 오더 중 기단부는 단 사이에 수평홈이 있으며, 주두는 소용돌이 형태의 나선형인 볼류트로 구성된 것은? |  | 도릭오더 : 남성적인 느낌의 장중하고 단순한 느낌이오닉오더 : 곡선형태와 여성적인 느낌의 소용돌이형상의 주두가 특징코린트 : 나뭇잎 형상의 화려한 느낌[해설작성자 : 물만두조아] | 0.78 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 이오닉 오더 | B | 도릭 오더 | 이오닉 오더 | 터스칸 오더 | 코린티안 오더
0 | 스테인드 글라스(Stained Glass)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 스테인드글라스는 비잔틴 양식에서 처음 쓰였고, 로마네스크 건축에서는 고창에 장식용으로 많이 쓰다가 고딕 건축에 이르러 전성기를 이루게 되었음.[해설작성자 : ㅇㅁㅇ] | 0.61 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 르네상스 시대에 스테인드 글라스 예술이 대규모로 활성화되었다. | B | 스테인드 글라스는 빛의 투과광을 주로 이용한다. | 르네상스 시대에 스테인드 글라스 예술이 대규모로 활성화되었다. | 스테인드 글라스의 기원은 로마시대 초기의 교회 건물내에서 찾아볼 수 있다. | 아르누보를 통해 스테인드 글라스 예술이 부활하였으나 곧 근대건축운동에 의해 쇠퇴 하였다.
0 | 사무소 건축의 평면유형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 3중지역 배치-방사선 형태의 평면 형식으로 고층 전용 사무실에 주로 사용된다.[해설작성자 : 또라미] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 3중지역 배치는 저층의 소규모 사무소에 주로 적용된다. | B | 2중지역 배치는 중복도식의 형태를 갖는다. | 3중지역 배치는 저층의 소규모 사무소에 주로 적용된다. | 2중지역 배치에서 복도는 동서 방향으로 하는 것이 좋다. | 단일지역 배치는 경제성보다는 쾌적한 환경이나 분위기 등이 필요한 곳에 적합한 유형이다.
0 | 결정된 디자인으로 견적, 입찰, 시공 등 설계 이후의 후속 작업과 시공을 위한 제반 도서를 제작하는 설계 과정은? |  | 1. 기획설계_ 종합검토2. 기본설계_ 구상, 모델링3. 실시설계_ 시공이 가능하도록 한 디테일 도면4. 기본계획_ 조건파악, 기본개념 설정[해설작성자 : 파이팅] | 0.83 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 실시설계 | C | 기획설계 | 기본설계 | 실시설계 | 기본계획
0 | 상점의 쇼윈도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 쇼윈도의 배면 처리 형식에서 개방형은 상점 내부가 보이므로 폐쇄형에 비해 상품에 대한 주목성이 떨어진다[해설작성자 : 기사2수] | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 쇼윈도의 배면 처리 형식 중 개방형은 폐쇄형에 비해 쇼윈도 진열 자체에 대한 주목성이 강조된다. | D | 쇼윈도의 평면 형식 중 만입형은 점두의 진열면이 크다. | 쇼윈도의 진열 바닥 높이는 일반적으로 상품의 종류에 따라 결정된다. | 쇼윈도의 단면 형식 중 다층형은 넓은 도로 폭을 지닌 상점에 적용하는 것이 좋다. | 쇼윈도의 배면 처리 형식 중 개방형은 폐쇄형에 비해 쇼윈도 진열 자체에 대한 주목성이 강조된다.
0 | 실내공간 구성요소 중 벽(wall)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 조형적으로 가장 자유로운것은 천정이다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.91 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 다른 요소에 비해 조형적으로 가장 자유롭다. | B | 공간을 에워싸는 수직적 요소이다. | 다른 요소에 비해 조형적으로 가장 자유롭다. | 외부세계에 대한 침입 방어의 기능을 갖는다. | 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대해 배경적 요소가 된다.
0 | 실내 기본요소 중 천장에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 바닥과 함께 실내공간을 구성하는 '수평적'요소[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.87 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 천장을 낮추면 친근하고 아늑한 공간이 되고 높이면 확대감을 줄 수 있다. | C | 바닥과 함께 실내공간을 구성하는 수직적 요소이다. | 바닥이나 벽에 비해 접촉빈도가 높으며 공간의 크기에 영향을 끼친다. | 천장을 낮추면 친근하고 아늑한 공간이 되고 높이면 확대감을 줄 수 있다. | 바닥은 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 천장은 매우 고정적이다.
0 | 포겐도르프 도형과 관련된 착시와 유형은? |  | 포겐도르프 착시는 중간에 놓인 구조물의 윤곽에 의해 중단된 사선의 나뉜 선들중 한 세그먼트 위치를 잘못 인식하는 기하학적 광학 착시이다.[해설작성자 : amd64]더 쉽게말하면 평행하는 두 선분에 다른 선분(사선)을 엇갈리게 교차시킨 다음에 평행성 안쪽의 사선부분을 제거하면 평행성 바깥의 두 사선부분이 어긋난것 처럼 보이는 착시현상입니다![해설작성자 : 물만두조아] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 방향의 착시 | A | 방향의 착시 | 길이의 착시 | 다의도형 착시 | 역리도형 착시
0 | 사무소 건축의 실단위계획 중 개실시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 사무소 건축에서 개실 할 경우 전면적을 유효하게 이용할 수 가 없음. 공간절약이 어려움.[해설작성자 : 유리유리해] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 전면적을 유효하게 이용할 수 있어 공간절약상 유리하다. | C | 독립성 확보가 용이하다. | 공간의 길이에 변화를 줄 수 있다. | 전면적을 유효하게 이용할 수 있어 공간절약상 유리하다. | 연속된 복도 때문에 공간의 깊이에 변화를 줄 수 없다.
0 | 아파트 건축물의 색채 계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.93 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 주변에서 가장 부각될 수 있게 독특한 색채를 사용한다. | B | 개인적인 기호에 의하지 않고 객관성이 있어야 한다. | 주변에서 가장 부각될 수 있게 독특한 색채를 사용한다. | 전체적으로 질서가 있어야 하며 적당한 변화가 있어야 한다. | 주거민을 위한 편안한 색채 디자인이 되어야 한다.
0 | 디지털 색채 시스템 중 HSB시스템에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | B모드는 명도[해설작성자 : napjohnson4] | 0.79 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | b모드는 채도 즉, 색채의 포화도를 선택하는 방법이다. | D | 먼셀의 색채개념인 색상, 명도, 채도를 중심으로 선택하도록 되어 있다. | 프로그램 상에서는 h모드, s모드, b모드를 볼 수 있다. | h모드는 색상을 선택하는 방법이다. | b모드는 채도 즉, 색채의 포화도를 선택하는 방법이다.
0 | 먼셀 색체계에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  | 먼셀의 명도 개념은 무채색을 기준으로 검은색을 0, 흰색을 10으로 하고, 그 사이를 9단계의 무채색으로 분할해서 총 11단계로 나뉩니다. 무채색의 명도를 표기할 때는 N(Neutral)을 붙여 N1, N2, N3 ~ N9.5로 나타내며 유채색의 경우는 대개 명도 2~9까지 배열합니다.[해설작성자 : amd64] | 0.71 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 유채색의 명도는 0.5 단위로 배열되어 0.5부터 9.5까지 19단계로 하였다. | D | r, y, g, b, p의 5색과 그 보색인 5색을 추가하여 10 색상을 기본으로 만든 것이다. | 무채색의 명도는 숫자 앞에 n을 붙인다. | 채도 단위는 2단위를 기본으로 하였으나 저채도 부분에서는 실용적으로 1과 3을 추가하였다. | 유채색의 명도는 0.5 단위로 배열되어 0.5부터 9.5까지 19단계로 하였다.
0 | 빛의 성질과 색의 지각에 관한 설명 중 틀린 것은? |  | 무지개는 빛의 분산[해설작성자 : 서씨] | 0.76 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 하늘의 무지개 색을 지각하는 것은 빛의 회절과 관계가 있다. | D | 노란 바나나의 색을 지각하는 것은 빛의 반사와 관계가 있다. | 파란 셀로판지를 통해 색을 지각하는 것은 빛의 투과와 관계가 있다. | 검은 도화지의 색을 지각하는 것은 빛의 흡수와 관계가 있다. | 하늘의 무지개 색을 지각하는 것은 빛의 회절과 관계가 있다.
0 | 다음 중 가장 가벼운 느낌을 주는 배색은? |  | 색채에서 가벼운 느낌을 줄 때 : 밝은 명도, 밝은색무거운 느낌을 줄 때 : 명도가 낮은색, 어두운색[해설작성자 : 물만두조아] | 0.91 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 노랑 - 흰색 | B | 파랑 - 검정 | 노랑 - 흰색 | 빨강 - 보라 | 청록 - 초록
0 | 색에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  | 황색은 녹색보다 가볍게 느껴진다. [해설작성자 : all] | 0.81 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 황색은 녹색보다 무겁게 느껴진다. | D | 황색은 녹색보다 진출하여 보인다. | 주황색은 녹색보다 따뜻하게 느껴진다. | 황색은 청색보다 커 보인다. | 황색은 녹색보다 무겁게 느껴진다.
0 | 다음 중 색채조절의 목표가 아닌 것은? |  |  | 0.71 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 독창성 | B | 안정성 | 독창성 | 능률성 | 심미성
0 | PANTONE 색표집에 대한 설명으로 틀린 것은? |  | 팬톤 색채계국가 표준이 아니므로 색의 배열이 불규칙, 색채의 배열과 구성에서 지각적 등보성이 없다유행색과 사용 빈도가 높은 색으로 편중된 경향이 있으나 큰 회사 규모와 높은인지도로 인하여 세계의 많은 디자이너와 생산자들이 팬톤 시스템을 사용한다[해설작성자 : Rim26] | 0.69 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 색의 기본 속성에 따라 논리적인 순서로 배열되어 있다. | A | 색의 기본 속성에 따라 논리적인 순서로 배열되어 있다. | 1963년 미국의 로렌스 하버트가 고안하였다. | 매년 올해의 컬러를 발표하여 다양한 분야의 트렌드를 제안하고 있다. | 인쇄 및 소재별 잉크를 조색하여 제작한 실용적인 색표집이다.
0 | 색채가 지닌 심리적, 생리적, 물리학적 성질을 잘 활용하는 일을 색채조절(Color Conditioning)이라고 한다. 다음 중 색채조절이 특히 중요시되는 곳은? |  |  | 0.67 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 생산공장 | D | 옷가게 | 공부방 | 식료품점 | 생산공장
0 | 색료의 3원색을 혼합한 이론상의 결과는? |  | 색료혼합 = 감산혼합 = 감법혼색 c+m+y=b [해설작성자 : 나니] | 0.82 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 검정 | B | 초록 | 검정 | 하양 | 시안
0 | 소파의 골격에 쿠션성이 좋도록 솜, 스펀지 등의 속을 많이 채워 넣고 천으로 감싼 소파로, 구조, 형태 및 사용상 안락성이 매우 큰 것은? |  | 1. 스툴 -> 등받이는 없고 좌판과 다리만 있는 형태의 의자2. 카우치 -> 고대 로마서대로 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자에서 유래된 가구 / 천을 씌우긴 의자로 한쪽만 팔걸이가 있고 기댈 수 있는 낮은 등받이가 있는 의자3. 풀어 체어 -> 이동하기 쉽고 잡기 편하며 여러 개를 겹쳐 들고 운반하기 쉬운 간이 의자4. 체스터 필드 -> 속을 아주 많이 넣고 천이나 가죽으로 씌운 커다란 전형적인 소파[해설작성자 : ㅇㅁㅇ] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 체스터필드 | D | 스툴 | 카우치 | 풀업체어 | 체스터필드
0 | 시스템 가구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 단순미가 강조된 가구로 수납기능은 떨어진다. | A | 단순미가 강조된 가구로 수납기능은 떨어진다. | 규격화된 단위 구성재의 결합으로 가구의 통일과 조화를 도모할 수 있다. | 기능에 따라 여러 가지 형태로 조립, 해체가 가능하여 배치의 합리성을 도모할 수 있다. | 모듈계획을 근간으로 규격화된 부품을 구성하여 시공기간 단축 등의 효과를 가져 올 수 있다.
0 | 인간기준(human criteria)의 유형에 해당하지 않는 것은? |  | 인간기준(human criteria) 의 유형 1) 인간의 성능 (빈도수,지속성,자연성)척도 2) 주관적 반응 : 개인적 연구 3) 생리학적 지표 : 동공확장 등으로 연구 4) 사고 및 과오의 빈도 [해설작성자 : 멋쥉이] | 0.61 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 체계의 성능 | B | 인간성능 척도 | 체계의 성능 | 주관적 반응 | 생리학적 지표
0 | 인체 골격의 주요 기능으로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.8 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 감각정보를 뇌와 척수로 전달한다. | A | 감각정보를 뇌와 척수로 전달한다. | 신체를 지지하고 형상을 유지한다. | 골격 내부의 골수는 조혈작용을 한다. | 골격근의 기동적 수축에 따라 운동을 한다.
0 | 신체동작의 유형 중 굽은 팔꿈치를 펴는 동작과 같이 관절이 만드는 각도가 증가하는 동작은? |  | 1. 굴곡: 관절의 각도가 감소하는 동작2. 내전: 몸의 중심선 안으로 들어오는 동작3. 외전: 몸의 중심선 밖으로 나가는 동작4. 신전: 관절의 각도가 증가하는 동작[해설작성자 : 애옹] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 신전(extension) | D | 굴곡(flexion) | 내전(adduction) | 외전(abduction) | 신전(extension)
0 | 눈의 구조와 기능에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 1. 원추세포가 색을 구별한다.3. 어두운 상태에서는 간상세포가 사용된다.4. 빛의 망막의 전방에서 맺히는 현상은 근시이다. [해설작성자 : amd64] | 0.64 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 눈의 초점은 수정체의 두께가 조절되어 맞춰진다. | B | 간상세포는 색을 구별한다. | 눈의 초점은 수정체의 두께가 조절되어 맞춰진다. | 어두운 상태에서는 주로 원추세포가 사용된다. | 빛의 망막의 전방에서 맺히는 현상을 원시라고 한다.
0 | 인체측정 자료의 적용 시 극단치 설계 방식의 최소 치수로 설계해야 할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 등산용 로프의 강도 | C | 선반의 높이 | 조종 장치까지의 거리 | 등산용 로프의 강도 | 엘리베이터 조작 버튼의 높이
0 | 신체활동의 에너지 소비량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 신체적 동작 속도가 증가하면 에너지 소비량은 증가한다.[해설작성자 : 노은동김대겸] | 0.86 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 신체적 동작 속도가 증가하면 에너지 소비량은 감소한다. | D | 작업 효율은 에너지 소비량에 반비례한다. | 신체활동에 따른 에너지 소비량에는 개인차가 있다. | 어떤 작업에 대한 에너지가(價)는 수행방법에 따라 달라진다. | 신체적 동작 속도가 증가하면 에너지 소비량은 감소한다.
0 | 생리적 상태 변동을 전류로 변환하여 측정되는 것으로 뇌파 전위도를 기록하는 것은? |  | Electroencephalogram (뇌파전위기록술)[해설작성자 : 뭉뭉]1. EEG（뇌파전위도, 뇌파전위기록술) : 생리적 상태 변동을 전류로 변환하여 측정되는 것2. EMG(근전도 검사) : 말초신경, 근육의 상태를 알기 위하여 근육의 전기적 활성 상태를 검사하는 것3. ECG(심전도) : 심장근육의 수축 확장에 따른 활동 전류의 전위차를 기록한 것4. EOG(안전위도) : 안구 운동을 전기적으로 기록하는 검사[해설작성자 : 리아] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | eeg | A | eeg | emg | ecg | eog
0 | 실현가능성이 동일한 4개의 대안이 있을 경우 총 정보량은 몇 bit인가? |  | 4 = 2의 2승이므로 2bit 이다.[해설작성자 : amd64] | 0.69 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 2 | C | 0.5 | 1 | 2 | 4
1 | 다음은 공사현상에서 이루어지는 업무에 관한 설명이다. 이 업무의 명칭으로 옳은 것은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년03월05일-041.png |  | 0.76 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 공정계획 | B | 실행예산편성 | 공정계획 | 작업일보작성 | 입찰참가신청
0 | 표준형 시멘트 벽돌을 사용하여 1.5B쌓기로 벽을 쌓았을 때 벽의 두께로 가장 적합한 것은? |  | 1.5B 쌓기 : 190+10+90 = 290 mm[해설작성자 : amd64] | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 290mm | C | 150mm | 190mm | 290mm | 320mm
0 | 셀프레벨링재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 석고계 셀프레벨링재는 내구성이 약하고 이상팽창이 발생하기 쉬움.물이 닿지 않는 실내에서만 사용할 것.[해설작성자 : 나쁜남자] | 0.77 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 석고계 셀프레벨링재는 차수성이 좋아 옥외 및 실내에서 모두 사용한다. | C | 석고계 셀프레벨링재는 석고, 모래, 경화지연제 및 유동화제로 구성된다. | 시멘트계 셀프레벨링재는 포틀랜드시멘트, 모래, 분산제 및 유동화제로 구성된다. | 석고계 셀프레벨링재는 차수성이 좋아 옥외 및 실내에서 모두 사용한다. | 셀프레벨링재 시공 후 요철부는 연마기로 다듬고, 기포는 된비빔 석고로 보수한다.
0 | 목재의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 일반적으로 대부분의 목재가 압축강도에 비하여 인장강도가 크다.[해설작성자 : amd64] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 일반적으로 대부분의 목재가 인장강도에 비하여 압축강도가 크다. | A | 일반적으로 대부분의 목재가 인장강도에 비하여 압축강도가 크다. | 섬유방향에 평행하게 힘을 가한 경우가 직각으로 가하는 경우보다 압축강도가 크다. | 생목재를 건조할 경우 함수율이 30% 이상에서는 목재가 수축을 일으키지 않는다. | 일반적으로 목재의 기건상태에서의 함수율은 10~15%이다.
0 | 파손방지, 도난방지 또는 진동이 심한 장소에 적합한 망입(網入)유리의 제조 시 사용되지 않는 금속선은? |  | 망입 유리시 철선,황동선,알루미늄 선이 사용되며 청동선은 건축장실철물 또는 미술공예 재료에 사용됩니다[해설작성자 : 물만두조아] | 0.62 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 청동선 | C | 철선 | 황동선 | 청동선 | 알루미늄선
0 | 공사 감리자가 시공의 적정성을 판단하기 위하여 수행하는 업무가 아닌 것은? |  |  | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 감리자가 직접 준공 도서를 작성하고 준공도서에 근거하여 시공 적정성을 파악한다. | D | 소방 완비 대상에 포함될 경우 법에 따른 적합한 설비를 하였는지를 확인하고 시공자가 관할 관청에 점검을 받도록 지도 한다. | 설계도서에 준하여 시공되었는지에 대한 내용으로 체크리스트에 작성하고 이를 활용하여 시공의 적정성을 점검한다. | 현장에서 제작 설치되는 제품의 규격과 제작 과정, 제작물의 작동 상태 등을 점검한다. | 감리자가 직접 준공 도서를 작성하고 준공도서에 근거하여 시공 적정성을 파악한다.
0 | 수지성형폼 중에서 표면경도가 크고 아름다운 광택을 지니면서 착색이 자유롭고 내열성이 우수한 것으로 마감재, 전기부품 등에 활용되는 수지는? |  | 멜라민수지 : 가구의 표면 치장판,내수합판등에 사용된다.에폭시수지 : 현재까지의 접착제 중 가장 우수하며 값이 비싸고 금속,항공기 접착에 쓰인다.폴리우레탄수지 : 단열 방음재,쿠션재,줄눈재,도막방수재 및 실링제로 사용된다실리콘수지 : 내열성과 내한성이 우수하며 내화학성이 우수해 접착제,도료로서 쓰인다.[해설작성자 : 물만두조아] | 0.47 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 멜라민수지 | A | 멜라민수지 | 에폭시수지 | 폴리우레탄수지 | 실리콘수지
0 | 보강 블록조에서 내력벽 길이의 총합계가 45m이고, 그 층의 건물면적이 300m2일 경우 내력벽의 벽량은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 4500cm / 300m^2 = 15cm / m^2[해설작성자 : amd64] | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 15cm/m2 | B | 10cm/m2 | 15cm/m2 | 30cm/m2 | 45cm/m2
0 | 강재의 응력-변형률 곡선에서 항복비란 항복점과 무엇에 대한 비율을 의미하는가? |  | 재료에 압축, 인장, 굽힘, 비틀림 등의 하중(외력)을 가했을 때, 그 크기에 대응하여 재료 내에 생기는 저항력을 응력이라 한다[해설작성자 : 꿈농] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 인장강도점 | A | 인장강도점 | 탄성한계점 | 피로강도점 | 비례한계점
0 | 다음 점토제품 중 소성온도가 높은 것에서 낮은 순서로 옳게 배열된 것은? |  | 자기(1230~1460)-석기(1160~1350)-도기(1100~1230)-토기(790~1000)[해설작성자 : 한송이] | 0.7 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 자기-석기-도기-토기 | A | 자기-석기-도기-토기 | 자기-도기-석기-토기 | 도기-자기-석기-토기 | 도기-석기-자기-토기
0 | 공사원가계산서에 표기되는 비목 중 순공사원가에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.67 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 일반관리비 | D | 직접재료비 | 노무비 | 경비 | 일반관리비
0 | 아스팔트 방수시공을 할 때 바탕재와의 밀착용으로 사용하는 것은? |  | 1, 아스팔트 컴파운드: 블로운 아스팔트에 동식물성 유지나 광물성 분말을 혼합하여 만든 신축성이 가장 큰 최우량품2, 아스팔트 모르타르: 아스팔트에 모래·쇄석(碎石)·석분(石粉) 등의 골재(骨材)를 가열·혼합한 만든 것으로 주로 바닥공사재료로 사용된다. 3, 아스팔트 프라이머: 아스팔트를 휘발성 용제에 녹인 것으로서 바탕 등에 칠하여 아스팔트 등의 접착력을 높이는 액상재료를 말한다.4, 아스팔트 루핑: 아스팔트 펠트와 같이 양면에 아스팔트를 먹이고 누르는 동시에 활석 또는 운모가루를 뿌린 섬유판[해설작성자 : ger0331] | 0.81 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 아스팔트 프라이머 | C | 아스팔트 컴파운드 | 아스팔트 모르타르 | 아스팔트 프라이머 | 아스팔트 루핑
0 | 얇은 강판에 마름모꼴의 구멍을 연속적으로 뚫어 그물처럼 만든 것으로 천장ㆍ벽 등의 미장 바탕에 사용되는 것은? |  | 2, 인서트: 콘크리트 타설 후 달대를 매달기 위해 사전에 매설시키는 부품'3, 코너비드: 기둥이나 벽의 모서리에 대어 미장바름의 모서리가 상하지 않도록 보호하는 철물4, 논슬립: 계단의 계단코에 부착하여 미끄러짐·파손 및 마모를 방지하는 것[해설작성자 : ger0331] | 0.79 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 메탈라스 | A | 메탈라스 | 인서트 | 코너비드 | 논슬립
0 | 다음 도료 중 내알칼리성이 가장 적은 도료는? |  | 프탈산수지에나멜프탈산 수지 바니시로 안료를 반죽한 것으로 상온 건조성과 소결용이 있다내열성 및 내약품성은 우수하나 내알칼리성이 약하다[해설작성자 : 숨콩] | 0.38 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 프탈산수지에나멜 | D | 페놀수지도료 | 멜라민수지도료 | 초산비닐도료 | 프탈산수지에나멜
0 | 실내건축공사 시 주로 사용되는 이동식비계의 안전조치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 추락사고 등의 위험이 있으므로 작업발판 위에서 사다리를 사용해서는 안됩니다.[해설작성자 : Amd64] | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 작업발판 위에서 사다리를 안전하게 사용할 수 있도록 작업발판은 항상 수평을 유지한다. | B | 갑작스런 이동 및 전도를 방지하기 위하여 아웃트리거(outrigger)를 설치한다. | 작업발판 위에서 사다리를 안전하게 사용할 수 있도록 작업발판은 항상 수평을 유지한다. | 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 한다. | 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치한다.
0 | 미장공사 시 사용되는 시멘트 모르타르 바름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 두꺼울때 고름질함[해설작성자 : 서씨] | 0.5 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 바름두께가 너무 얇을 경우에는 고름질을 하고 고름질 후에는 전면에서 거친면이 생기지 않도록 한다. | D | 시멘트와 모래를 혼합하고, 물을 부어서 잘 섞도록 하며, 비빔은 기계로 하는 것을 원칙으로 한다. | 1회 비빔량은 2시간 이내 사용할 수 있는 양으로 한다. | 초벌바름 또는 라스먹임은 2주일 이상 방치하여 바름면 또는 라스의 겹침 부분에서 생길 수 있는 균열이나 처짐 등 흠을 충분히 발생시킨다. | 바름두께가 너무 얇을 경우에는 고름질을 하고 고름질 후에는 전면에서 거친면이 생기지 않도록 한다.
0 | 동바리 마루에서 마루널 바로 밑에 오는 부재는 무엇인가? |  | 동바리 = 멍에의 수직 지지대멍에 = 장선의 수평 받침대장선 = 마루널 바로 밑에 깔리는 부재동바리 돌 = 동바리 마루의 받침역할을 하는 돌[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.59 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 장선 | C | 동바리 | 멍에 | 장선 | 동바리돌
0 | 할렬인장강도시험에서 재한 하중이 120kN에서 파괴된 지름 100mm, 길이 200mm인 콘크리트 시험체의 인장강도는? |  | T = 2*P / (π*d*l) = 2*120000 / (π*100*200) = 3.8[해설작성자 : Amd64] | 0.3 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 약 3.8mpa | D | 약 2.0mpa | 약 2.4mpa | 약 3.0mpa | 약 3.8mpa
0 | 타일공사 시 보양에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  | 외부 붙임타일일 경우 일광의 직사.폭우등을 피하기 위해 sheet 등으로 보양한다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.81 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 외부 타일 붙임인 경우에 태양의 직사광선을 최대한 받아 적정한 강도가 발현되도록 한다. | C | 타일을 붙인 후 3일간은 진동이나 보행을 금한다. | 줄눈을 넣은 후 경화 불량의 우려가 있거나 24시간 이내에 비가 올 우려가 있는 경우에는 폴리에틸렌 필름 등으로 차단ㆍ보양한다. | 외부 타일 붙임인 경우에 태양의 직사광선을 최대한 받아 적정한 강도가 발현되도록 한다. | 한중공사 시 시공면 보호를 위해 외기의 기온이 2℃ 이상이 되도록 임시로 시공 부분을 보양하여야 한다.
0 | 운모계 광석을 800~1000℃정도로 가열 팽창시켜 체적이 5~6배로 된 다공질 경석으로 시멘트와 배합하여 콘크리트블록, 벽돌 등을 제조하는데 사용되는 것은? |  | 1. 암면_ 단열재2. 질석_ 벽돌3. 트래버틴_ 실내장식4. 석면_ (발암물질,요즘 사용X) [해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.58 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 질석(vermiculite) | B | 암면(rock wool) | 질석(vermiculite) | 트래버틴(travertine) | 석면(asbestos)
1 | 다음과 같은 조건에서 재실인원이 60명인 강의실의 필요 환기량은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년03월05일-061.png | 기본 수식= Q (필요 환기량) = M(실내 CO2 발생량 = 1인 발생량 X 인원수) ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Pi(CO2 허용 농도) - P0(신선공기 CO2 농도)매우 중요 ※ 1PPM = 0.000001 [PPM ---> 세제곱 미터으로 변환시켜야함]참고= 실내 건축기사 4주완성 23년도 시험대비 솔루션 P.870 (실내디자인 자료조사 분석 제 1편 예제 07, 예제 08)[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.42 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 약 1460m3/h | D | 약 665m3/h | 약 845m3/h | 약 1085m3/h | 약 1460m3/h
0 | 천장에 매달려 조명하는 조명방식으로 조명기구 자체가 빛을 발하는 액세서리 역할을 하는 것은? |  | 코브= 천장면을 광원으로 하는것브라켓= 조명기구를 벽에 설치하는것펜던트= 파이프나 와이어에 달아 천장에 매단 조명방식코니스= 벽면을 광원으로하는것[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.87 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 펜던트(pendant) | C | 코브(cove) | 브라켓(bracket) | 펜던트(pendant) | 코니스(cornice)
1 | 다음은 소화기구의 설치에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은? | output/img\기사-실내건축기사-2022년03월05일-063.png | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]소방법이 개정되었습니다.ㄱ 15m ㄴ 30m[해설작성자 : 큰총][관리자 입니다.문제지 사진원본 확인해 봤는데정답은 3번이네요.관련 규정이 개정 되었을 경우 개정된 법령집 내용 및 링크 삽입부탁 드립니다.그외 다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.66 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | ㉠ 20m, ㉡ 30m | C | ㉠ 15m, ㉡ 20m | ㉠ 20m, ㉡ 15m | ㉠ 20m, ㉡ 30m | ㉠ 30m, ㉡ 20m
0 | 저압옥내배선 공사 중 점검할 수 없는 은폐된 장소에서 시설할 수 없는 공사는? |  | 습기나 물기가 있는곳에도 적합한 전기공사가 아닌것을 고르는것으로 금속덕트공사를 제외한 나머지 공사는 가능한 공사입니다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 금속덕트공사 | C | 금속관공사 | 케이블공사 | 금속덕트공사 | 합성수지관(cd관 제외) 공사
0 | 일반적으로 하향급수 배관방식을 사용하는 급수 방식은? |  | 고가수조방식에 대한 문제이며 고가수조방식은 기본전으로 하향급수 배관방식을 사용한다.고가수조방식은 지하 저수조에 물을 받아 건물 옥외 또는 높은곳에 만든 물탱크로 물을 끌어올린다음 그 높이에서 새로운 급수관으로 급수하는 방식이다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.73 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 고가수조방식 | A | 고가수조방식 | 수도직결방식 | 압력수조방식 | 펌프직송방식
0 | 건축적 채광방식 중 측창채광에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 근린에 따른 채광 방해가 있다편측채광은 실내조도 분포가 균일하지않다투명부분을 설피하면 해방감이 든다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.68 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 통풍, 차열에 유리하다. | A | 통풍, 차열에 유리하다. | 근린 상황에 따른 채광 방해가 없다. | 편측채광의 경우 실내 조도 분포가 균일하다. | 투명 부분을 설치하더라도 해방감이 들지 않는다.
0 | 인터폰 설비의 통화망 구성방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은? |  | 인터폰 접속 방식으로모자식= 1대의 부모 기기에 자식 기기들을 연결하는 방식으로 자식기기들끼리는 연락이 안된다.(병원등에 사용함)상호식= 원하는 모든 기기가 서로 상호작용복합식= 모자식 + 상호식[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.52 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 교차식 | C | 모자식 | 상호식 | 교차식 | 복합식
0 | 음의 세기 레벨이 30dB인 음의 세기는? (단, 기준음의 세기는 10-12W/m2이다.) |  | 30dB = 10 log(x/10^-12)x = 10^-9[해설작성자 : amd64] | 0.59 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 10-9 w/m2 | B | 10-12 w/m2 | 10-9 w/m2 | 10-6 w/m2 | 10-3 w/m2
0 | 다음 중 습공기선도에 표현되어 있지 않은 것은? |  | 구성요소= 건구온도, 습구온도, 노점온도, 절대습도, 상대습도, 수증기 분압, 비체적, 엔탈피, 현열비등[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.6 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 비열 | A | 비열 | 엔탈피 | 절대습도 | 습구온도
0 | 온수난방에 관한 설명으로 옳은 것은? |  | 물의 현열로 난방이 진행된다1.추우면 물이 얼어서 동결의 우려가 많다2.온수의 현열로 난방한다.4.직접 물의 온도 부하를 주어 온도,순환량조절이 용이하다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.66 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 증기난방에 비하여 열용량이 커서 예열시간이 길다. | C | 추운 지방에서도 동결의 우려가 없다. | 온수의 잠열을 이용하여 난방하는 방식이다. | 증기난방에 비하여 열용량이 커서 예열시간이 길다. | 증기난방에 비하여 난방부하 변동에 따른 온도 조절이 어렵다.
0 | 실내공기질 관리법령에 따른 신축 공동주택의 실내공기질 측정항목에 속하지 않는 것은? |  | 측정 주요 항목은 미세먼지, 이산화 탄소, 포름알데히드, 총부유세균, 일산화탄소, 휘발성 유기화합물(라돈,에틸벤젠, 톨루엔,자일렌,스틸렌)발암물질포함입니당[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.72 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 오존 | A | 오존 | 벤젠 | 라돈 | 폼알데하이드
0 | 건축물의 면적 및 높이 등의 산정 원칙으로 옳지 않은 것은? |  | 용적률은 대지면적에 대하여 지하층을 제외한 지상층 면적합계(연면적)의 비율입니다.[해설작성자 : amd64] | 0.71 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 용적률을 산정할 때의 연면적은 지하층의 면적을 포함한 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 한다. | D | 대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다. | 건축물의 높이는 지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이로 한다. | 건축면적은 건축물의 외벽에 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. | 용적률을 산정할 때의 연면적은 지하층의 면적을 포함한 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 한다.
0 | 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 일정 요건을 모두 갖춘 대피 공간을 하나 이상 설치하여야 하는데, 대피공간이 갖추어야 할 일정 요건으로 옳지 않은 것은? |  | 아파트에서 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상, 각 세대별로 설치하는 경우에는 2제곱미터 이상일 것[해설작성자 : amd64] | 0.63 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 2.5m2 이상일 것 | D | 대피공간은 바깥의 공기와 접할 것 | 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것 | 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 2m2 이상일 것 | 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 2.5m2 이상일 것
0 | 욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안쪽벽의 마감을 내수재료로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? |  | 기숙사는 제2종 숙박시설에 포함되지않는 목록이기에 속하지않음[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.54 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 기숙사의 욕실 | A | 기숙사의 욕실 | 숙박시설의 욕실 | 제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실 | 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장
0 | 급수ㆍ배수ㆍ환기ㆍ난방 등의 건축설비를 건축물에 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? |  | 판매시설, 연구소, 업무시설의 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 건축물[해설작성자 : amd64] | 0.57 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물 | B | 연립주택 | 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물 | 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥 면적의 합계가 2000m2인 건축물
0 | 다음의 소방시설 중 소화활동설비에 속하는 것은? |  | 소화활동설비= 제연설비, 연결송수관 설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.55 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 연결살수설비 | B | 방화복 | 연결살수설비 | 옥외소화전설비 | 자동화재속보설비
0 | 건축법령상 건축물의 용도와 건축물의 연결이 옳지 않은 것은? |  | * 동물 및 식물관련시설 *1. 축사(양잠·양봉·양어시설 및 부화장 등을 포함) 2. 가축시설[가축용 운동시설, 인공수정센터, 관리사, 가축용 창고, 가축시장, 동물검역소, 실험동물 사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것] 3. 도축장 4. 도계장 5. 작물 재배사 6. 종묘배양시설 7. 화초 및 분재 등의 온실 8. 식물과 관련된 마목부터 사목까지의 시설과 비슷한 것(동·식물원은 제외)[해설작성자 : amd64]추가설명잡아먹고 수익을 목적으로 관리하는 동물,식물관련시설이 동물 및 식물관련시설로 이해하시면됩니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.61 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 동물 및 식물관련시설-동물원 | C | 숙박시설-휴양 콘도미니엄 | 제1종 근린생활시설-치과의원 | 동물 및 식물관련시설-동물원 | 제2종 근린생활시설-노래연습장
0 | 비상용승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? |  | 정답은 4번이 맞습니다.비상용승강기의 승강장 구조 기준: 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료(마감을 위한 바탕을 포함한다)는 불연재료로 할 것보기 4번은 "마감을 위한 바탕은 제외한다"로 되어 있기 때문에 틀린 내용에 대한 질문에 해당하는 정답입니다.[해설작성자 : amd64] | 0.49 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료(마감을 위한 바탕은 제외한다)는 불연재료로 할 것 | D | 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것 | 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 배연설비를 설치할 것 | 옥 내 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2이상으로 할 것 | 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료(마감을 위한 바탕은 제외한다)는 불연재료로 할 것
0 | 건축물의 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 연면적 기준은? (단, 업무시설의 경우) |  | 연면적이 400 (학교시설은 100, 노유자시설 및 수련시설의 경우 200, 정신의료기관,장애인 의료재활시설의 경우300)이상인 건축물[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.41 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 400m2 이상 | D | 100m2 이상 | 200m2 이상 | 300m2 이상 | 400m2 이상
0 | 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실의 바닥면적이 1000m2일 때, 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? |  | 1000 * (0.6/100) = 6m[해설작성자 : amd64]추가설명개별 관람실의 바닥면적 100m2마다 0.6m이상의 비율로 산정한 폭 이상으로 해야한다.[해설작성자 : 실내 모코코] | 0.65 | 기사 | 실내건축기사 | 2022-03-05 | 6m | C | 4m | 5m | 6m | 8m