## Sheet1
Vision Encoder | Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Answer | Answer Key | A | B | C | D
0 | 목재 창호의 재질별 기호로 알맞은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | w | C | s | p | w | a
0 | 다음 중 건축도면에서 치수보조선의 표시에 사용되는 선은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 가는 실선 | A | 가는 실선 | 굵은 실선 | 1점 쇄선 | 파선
0 | 철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 보에 큰 하중이 걸릴 때는 레티스보를 사용하는 것이 좋다. | C | 플레이트보에서 스티프너는 웨브의 좌굴을 방지하기 위하여 사용된다. | 일반적으로 기둥의 이음 위치는 응력이 적은 곳을 택한다. | 보에 큰 하중이 걸릴 때는 레티스보를 사용하는 것이 좋다. | 주각의 베이스 플레이트는 기둥에서 전달된 압축력을 기초에 분산, 전달하기 위하여 사용된다.
0 | 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m일 때 만들 수 있는 개구부 폭의 합계는 최대 얼마인가? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 4.5m | C | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m
0 | 플라스틱 재료의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 플라스틱 재료의 성질 중에서는 일반적으로 열에 의한 팽창수축이 존재한다. 따라서, "열에 의한 팽창수축이 거의 없다"는 설명은 옳지 않습니다. 올바른 설명은 플라스틱 재료는 일반적으로 열에 의한 팽창이나 수축이 있을 수 있다는 것입니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 열에 의한 팽창수축이 거의 없다. | D | 내수성 및 내투습성이 양호하다. | 전기절연성이 양호하다. | 인장강도가 압축강도보다 작다. | 열에 의한 팽창수축이 거의 없다.
0 | 네트워크 공정표에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 작성 및 검사에 특별한 기능이 필요없으며, 작성 시간이 짧다. | D | 공사의 진척상황을 쉽게 알 수 있다. | 개개의 작업관련이 도시되어 있어 내용이 알기 쉽다. | 기법의 표현상 세분화에 한계가 있다. | 작성 및 검사에 특별한 기능이 필요없으며, 작성 시간이 짧다.
1 | 다음 설명에 알맞은 계약방식은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2008년05월11일-007.png |  | 0.57 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | bot 방식 | A | bot 방식 | bto 방식 | boo 방식 | 성능발주방식
0 | 철근콘크리트 압축 부재에서 사각형 띠철근으로 둘러싸인 축방향 주철근의 최소 개수는? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 4개 | B | 3개 | 4개 | 6개 | 8개
0 | 다음의 철골구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 내구, 내화성이 우수하다. | B | 넓은 스팬이 가능하다. | 내구, 내화성이 우수하다. | 정밀 시공이 요구된다. | 내진, 내풍적이다.
0 | 건축도면의 글자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 글자체는 수직 또는 20° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다. | C | 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다. | 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다. | 글자체는 수직 또는 20° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다. | 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.
0 | 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | B | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다. | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다. | 철근에 대한 콘크리트의 피복두께가 얇으면 얇을수록 부착력은 감소된다.
0 | 철골구조의 접합 방법 중 접합재간의 마찰저항에 의하여 힘을 전달하는 것으로, 마찰접합으라고도 하는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 고력볼트접합 | C | 리벳접합 | 보통볼트접합 | 고력볼트접합 | 용접
0 | 치수를 자 또는 삼각자의 눈금에서 잰 후, 제도지에 같은 길이로 분할할 때에 사용하는 제도 용구는? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 디바이더 | C | t자 | 자유 삼각자 | 디바이더 | 빔 컴퍼스
0 | 탄소 함유량의 증가에 따른 강(鋼)의 성질 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 열전도도가 증가한다. | D | 비중이 감소한다. | 열팽창계수가 감소한다. | 전기저항이 증가한다. | 열전도도가 증가한다.
0 | 도장용·장식용·인조대리석 제조용으로 사용되며, 각종 안료를 넣어 썪어 넣어 여러 가지 착색 시멘트로 만들 수 있는 시멘트는? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 백색 포틀랜드 시멘트 | B | 조강 포틀랜드 시멘트 | 백색 포틀랜드 시멘트 | 보통 포틀랜드 시멘트 | 중용열 포틀랜드 시멘트
0 | 다음 중 건물에서 하중의 전달순서를 가장 올바르게 나타낸 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 바닥 → 보 → 기둥 → 기초 | A | 바닥 → 보 → 기둥 → 기초 | 보 → 바닥 → 기둥 → 기초 | 바닥 → 기둥 → 보 → 기초 | 기초 → 기둥 → 보 → 바닥
0 | 제도에 사용되는 선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 절단선은 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표시하는데 사용된다. | D | 실선은 물체의 보이는 부분을 나타내는데 사용된다. | 파선은 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용된다. | 중심선은 물체의 중심축, 대칭축을 표시하는데 사용된다. | 절단선은 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표시하는데 사용된다.
0 | 벽돌구조의 아치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 거친 아치라고한다. | B | 부재의 하부에 인장력이 생기지 않는다. | 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 거친 아치라고한다. | 창문의 나비가 1m 정도일 때에는 수평으로 아치를 들은 평아치로 할 수도 있다. | 보통 벽동를 쐐기 모양으로 다듬어 쓴 것을 막만든 아치라고 한다.
0 | 다음 중 철근콘크리트보에서 녹근(Stirrup)을 사용하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 보에 작용하는 전단력에 저항하기 위해 | D | 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위해 | 보에 일어나는 휨모멘트에 저항하기 위해 | 주근의 좌굴을 방지하기 위해 | 보에 작용하는 전단력에 저항하기 위해
0 | 네트워크 공정표에서 C.P(Critical Path)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | C | 작업의 여유시간 | 프로젝트를 구성하는 작업단위 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | 결합점이 가지는 여유시간
0 | 슬라이딩 폼(Sliding Form)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 내부에는 비계를 설치해야 한다. | C | 돌출부가 없는 구조물의 축조에 적당하다. | 콘크리트 면이 좋아 마감 모르타르의 시공이 용이하다. | 내부에는 비계를 설치해야 한다. | 처음부터 끝까지 일체성을 확볼할 수 있다.
0 | 목조 지붕틀에서 압축과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | ㅅ자보 | A | ㅅ자보 | 왕대공 | 달대동 | 빗대공
0 | 맞춤과 용도의 조합 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 걸침턱맞춤 – 왕대공과 마룻대 | B | 반턱맞춤 – 토대 | 걸침턱맞춤 – 왕대공과 마룻대 | 숭어턱맞춤 – 기둥과 도리 | 짧은장부맞춤 – 기둥하부
0 | 평고대의 설치 목적으로 틀린 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 지붕 처마를 아름답게 하기 위하여 한다. | A | 지붕 처마를 아름답게 하기 위하여 한다. | 서까래의 부식을 방지한다. | 지붕널의 부식을 방지한다. | 처마부분을 구조적으로 튼튼하게 하기 위하여 한다.
0 | 바닥판과 보의 거푸집 강도 계산시 꼭 필요한 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 거푸집의 자중 | A | 거푸집의 자중 | 작업 하중 | 충격 하중 | 생콘크리트의 중량
0 | 달대와 반자틀의 맞춤으로 적당한 것은? |  |  | 0.3 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 외주먹장 맞춤 | B | 턱장부 맞춤 | 외주먹장 맞춤 | 긴장부 맞춤 | 쌍장부 맞춤
0 | 다음 파티클보드의 특성 중 잘못된 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 매우 크다. | D | 강도의 방향성이 없다. | 표면이 평활하고 경도가 크다. | 가공성이 비교적 양호하다. | 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 매우 크다.
0 | 목재에 관한 기술 중에서 맞지 않는 것은? |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 섬유포화점 이상에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증가한다. | C | 건조할수록 강도가 증가한다. | 응력의 방향이 섬유에 평행한 경우 인장강도가 압축강도보다 크다. | 섬유포화점 이상에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증가한다. | 목재의 인장강도는 응력의 방향이 섬유에 평행한 경우가 섬유에 수직인 경우보다 크다.
0 | 다음 중 상하의 물매가 다르게 된 지붕은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 만사드 지붕 | A | 만사드 지붕 | 박공 지붕 | 모임 지붕 | 방형 지붕
0 | 원목을 미리 적당한 각재로 만들어 칼로 절단한 것으로, 아름다운 장식적인 결을 갖는 합판의 제조법은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 슬라이스트베니어 | D | 로터리베니어 | 반로터리베니어 | 소드베니어 | 슬라이스트베니어
0 | 목구조의 기둥에 관한 설명 중 잘못된 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 본기둥은 교차부 또는 집중하중이 오는 위치를 피하여 설치한다. | D | 기둥의 간격은 1.8m 정도이다. | 기둥은 건물의 모서리 또는 교차부에는 반드시 설치해야 한다. | 본기둥에는 둥재기둥과 평기둥이 있다. | 본기둥은 교차부 또는 집중하중이 오는 위치를 피하여 설치한다.
0 | 다음 중 재료의 할증률이 잘못된 것은? |  | 석고판(본드 봍임용)은 8% 이다.[해설작성자 : 부산교대역30대남자] | 0.5 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 석고판(본드 봍임용) : 3% | B | 텍스 : 5% | 석고판(본드 봍임용) : 3% | 단열재 : 10% | 코르크판 : 5%
0 | 다음에서 우미량을 사용한 지붕은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 합각지붕 | A | 합각지붕 | 꺽임지붕 | 박공지붕 | 반박공지붕
0 | 인장력에 대하여 강하며 층도리 등에 쓰이는 이음은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 긴촉이음 | C | 턱걸이 주먹장이음 | 은장이음 | 긴촉이음 | 턱솔이음
0 | 미서기 창을 만들 때 사용되는 철물이 아닌 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 경첩 | C | 레일 | 꽂이쇠 | 경첩 | 문바퀴
0 | 그무개의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.49 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 평행 그무개 | A | 평행 그무개 | 쪼개기 그무개 | 줄 그무개 | 장부 그무개
0 | 계단 거푸집 만들기에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 계단 윗판 | D | 계단 앞판 | 디딤판 | 챌판 | 계단 윗판
0 | 규구슬과 가장 밀접한 관계가 있는 지붕은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 모임지붕 | D | 박공지붕 | 부른지붕 | 꺽임지붕 | 모임지붕
0 | 버팀대에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 버팀대는 가새보다 수평력에 강하다. | A | 버팀대는 가새보다 수평력에 강하다. | 버팀대는 되도록 많이 쓰는 것이 좋다. | 버팀대를 대기 위한 기둥 따내기는 되도록 적게한다. | 버팀대를 기둥에 양면 옆개기 할 때에는 걸침턱 볼트 죄임으로 한다.
0 | 기둥의 앤 위에서 처마부분에 수평으로 거는 가로재로 기둥머리를 고정하고 지붕틀을 받아 기둥에 전달하는 부재는? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 깔도리 | D | 샛기둥 | 인방 | 창대 | 깔도리
0 | 사고발생 모형 중 어떤 요인이 발생하면 이것이 원인이 되어 다음 요인이 발생하고, 또 연속적으로 하나하나의 요인을 일으켜 결국은 사고를 일으키는 형태는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 사슬형 | D | 집중형 | 일반형 | 혼합형 | 사슬형
0 | 안전·보건표지의 표상을 명백히 하기 위하여 필요한 때에는 그 안전·보건표지의 주위에 표시사항을 글자로 부기할 수 있다. 이 경우 글자의 표기 기준은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 흰색 바탕에 검은색 한글 고딕체 | A | 흰색 바탕에 검은색 한글 고딕체 | 검은색 바탕에 흰색 한글 고딕체 | 노란색 바탕에 검은색 한글 고딕체 | 검은색 바탕에 노란색 한글 고딕체
0 | 기계가 인간을 능가하는 기능으로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 제어 신호에 신속하게 반응한다. | D | 융통성이 있다. | 발생할 결과를 추리한다. | 해결 방법을 창조한다. | 제어 신호에 신속하게 반응한다.
0 | 기계와 그 기계조작 및 환경조건을 인간의 특성, 능력과 한계에 잘 조화하도록 설계하기 위한 수단을 연구하는 학문은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 인간공학 | D | 안전교육학 | 산업심리학 | 안전공학 | 인간공학
0 | 다음 중 안전표지에 사용하는 색채의 종류와 용도의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 흰색 – 위생 | C | 빨강 – 금지 | 노랑 – 경고 | 흰색 – 위생 | 녹색 – 안내
0 | 재해 방지대책의 3E가 아닌 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 환경(enviroment) | B | 기술(engineering) | 환경(enviroment) | 교육(education) | 관리(enforcement)
0 | 재해발생원인 중 작업관리상의 원인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 정신적인 동요 | A | 정신적인 동요 | 인원배치 부적당 | 작업준비 불충분 | 안전수칙 미제정
0 | C급 호재의 소호에 부적당한 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 물 | A | 물 | 이산화탄소 소화기 | 할론가스 소화기 | 분말 소화기
0 | 인간 또는 기계에 과오나 동작상의 실수가 있어도 안전사고를 발생시키지 않도록 2중 또는 3중으로 통제를 가하도록 한 체계는? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 페일 세이프 | A | 페일 세이프 | 로크 시스템 | 시퀀스 제어 | 피드백 제어빙식
0 | 다음 중 방진마스크의 선정기준으로 알맞은 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 흡기저항 상승률이 낮은 것을수록 좋다. | B | 흡기저항이 높은 것일수록 좋다. | 흡기저항 상승률이 낮은 것을수록 좋다. | 배기저항이 높은 것일수록 좋다. | 분집포집 효율이 낮을 것일수록 좋다.
0 | 근로자수 200명인 어떤 직장에서 1년에 3건의 사상자가 발생하였다면 연천인율은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 15 | B | 12 | 15 | 20 | 25
0 | 안전 보호구의 관리 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 청결하고습지가 있는 장소에보관할 것 | B | 정기적으로 점검할 것 | 청결하고습지가 있는 장소에보관할 것 | 보호구 사용 후 세척하여 깨끗이 보호할 것 | 세척 후 건조시킨 후 보관할 것
0 | 다음 중 사고를 자주 일으키는 사람의 성격 및 특성과 가장 거리가 멋은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 판단된 상황을 적극적으로 밀고 나가는 추진력을 가지고 있다. | B | 주위 사람이 접촉하기를 꺼려하고 성격이 괴팍하고 성급하다. | 판단된 상황을 적극적으로 밀고 나가는 추진력을 가지고 있다. | 그릇된 인생관과 가치관을가지고 무모한색을 한다. | 자재력이 부족하여 충동적이고 공격적이며 본능적 욕구를 추구한다.
0 | 안전관리자의 직무에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 직업병 발생기의 원인조사 및 대책수립 | D | 당해 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시 | 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의 | 산업재해발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언 | 직업병 발생기의 원인조사 및 대책수립
0 | 산업재해 조사의 목적과 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 재해의 책임한계를 결정지기 위한 것이다. | A | 재해의 책임한계를 결정지기 위한 것이다. | 같은 종류의 재해가 되풀이 해서 일어나지 않도록 하기 위한 것이다. | 올바른 재해예방 대책을 세우기 위한 것이다. | 위험한 상태 및 불안전한 행동을 미리 발견하기 위한 것이다.
0 | 사고 원인을 제거하는 방법으로 부적당한 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 기계 등에 전기적 인터록 장치 제거 | D | 동력전달 장치에 덮개, 가드 설치 | 개인보호 장구 착용 후 작업 실시 | 안전 표지 설치 | 기계 등에 전기적 인터록 장치 제거
0 | 하인리히의 사고발생 5단계 중 3단계에 해당하는 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 불안전 행동 및 상태 | D | 사고 | 사회적 환경 | 인간의 결함 | 불안전 행동 및 상태
0 | 산업재해를 조사하는 사람으로서 유의할 점으로 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | B | 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시하여야 한다. | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | 주관적인 입장에서 조사할 것이며, 어떠한 편견을 가지고 조사해서는 안된다. | 피해자에 대한 조사자의 기본적 태도는 동정적이면서도 피해자의 입장을 이해하도록 한다.
1 | 사업주는 작업조건에 적합한 보호구를 동시에 작업하는 근로자의 수 이상으로 지급하고 이를 착용하도록 하여야 하는데, 다음의 작업조건에서 지급하여야 할 보호구는? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2008년05월11일-060.png |  | 0.37 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2008-05-11 | 안전대 | A | 안전대 | 안전모 | 안전화 | 보안경
0 | 철근콘크리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 공기가 짧으며 철거가 용이하다. | D | 내진, 내화, 내구적이다. | 구조물의 형상치수를 자유롭게 선택할 수 있다. | 균열이 발생되기 쉽다. | 공기가 짧으며 철거가 용이하다.
0 | 벽돌벽의 두께 결정요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 벽돌의 쌓는 방법 | C | 벽의 높이 | 건물의 층수 | 벽돌의 쌓는 방법 | 벽의 길이
0 | 철근과 콘크리트의 부착력 관계에 대한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | B | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다. | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다. | 부착력은 정착길이를 크게 증가함에 따라서 비례 증가되지는 않는다.
0 | 다음 중 조적조 건물의 벽돌벽 균열 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 벽돌 쌓기전의 벽돌에 약간의 물축임 | D | 건물기초의 부동침하 | 건물의 불균형 하중 | 문꼴크기의 불합리ㆍ불균형 배치 | 벽돌 쌓기전의 벽돌에 약간의 물축임
0 | 금속의 방식법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 사용한다. | A | 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 사용한다. | 표면은 깨끗하게 하고 물기나 습기가 없도록 한다. | 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다. | 도료나 내식성이 큰 금속으로 표면에 피막을 하여 보호한다.
0 | 네트워크 공정표의 크리티칼 패스(CP)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | C | 결합점이 가지는 여유시간 | 미리 지정된 공기 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | 후속작업의 tf에 영향는 끼치는 플로트
0 | 다음 중 열가소성 수지가 아닌 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 요소수지 | A | 요소수지 | 아크릴수지 | 염화비닐수지 | 폴리에틸렌수지
0 | 제도 용지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | a1 용지의 크기는 약 1.0m2 이다. | B | 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정 위치로 한다. | a1 용지의 크기는 약 1.0m2 이다. | a0 제도 용지의 단변과 장변의 비는 1:√2이다. | a0 용지가 a1용지보다 크다.
0 | 목조 왕대공지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 人자보 | D | 빗대공 | 왕대공 | 평보 | 人자보
1 | 다음 그림에서 치수기입법이 잘못된 것은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2005년05월29일-010.png |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | b | B | a | b | c | d
0 | 목구조의 마루 중 보를 쓰지 않고 층도리와 간막이도리에 직접 장선을 걸쳐대고 그 위에 마루널을 깐 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 홑마루 | B | 납작마루 | 홑마루 | 보마루 | 짠마루
0 | 시공자의 선정방법에 있어서 건설업자의 자재력, 기술, 경력, 신용 등을 조사하여 소수(3∼7정도)의 참가자를 건축주가 선정하여 입찰시키는 방법은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 지명경쟁입찰 | B | 일반경쟁입찰 | 지명경쟁입찰 | 특명입찰 | 수의계약
0 | 보이지 않는 부분을 그릴 때 사용하는 선의 종류는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 파선 | C | 굵은 실선 | 가는 실선 | 파선 | 일점 쇄선
0 | 제도의 선긋기 방법에서의 요령 및 주의사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 같은 도면에서 여러 개의 수평선은 t자를 아래에서 위로 끌어 올리면서 차례로 긋는다. | C | t자는 수시로 닦아서 도면이 더렵혀지지 않도록 한다. | 수직선은 아래에서 위로 긋는다. | 같은 도면에서 여러 개의 수평선은 t자를 아래에서 위로 끌어 올리면서 차례로 긋는다. | 사선은 삼각자의 방향에 따라서 아래에서 위로, 또는 위에서 아래로 긋는다.
0 | 조적조에서 테두리보의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 개구부만을 보강하는 역할을 한다. | B | 분산된 벽체를 일체로 연결한다. | 개구부만을 보강하는 역할을 한다. | 세로철근의 끝을 정착한다. | 지붕이나 바닥의 하중을 균등하게 벽체에 전달한다.
0 | 평면도에서 표현되지 않는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 반자의 높이 | D | 각 실의 벽체의 길이 | 욕조, 세면기의 위치 | 벽체의 두께 | 반자의 높이
0 | 결합재로서 시멘트를 사용하지 않고 폴리에스테르수지 또는 에폭시수지 등을 액상으로 하여 사용하고, 굵은골재 및 분말상 충전제를 혼합하여 만든 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 레진콘크리트 | C | ps콘크리트 | 프리팩트콘크리트 | 레진콘크리트 | 섬유보강콘크리트
0 | 다음 중 하중에 저항하는 구조부재로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 경량칸막이벽 | C | 철골보 | 철근콘크리트기둥 | 경량칸막이벽 | 벽돌내력벽
0 | 턴키(turn key)도급방식이란? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 공사의 모든 요소를 포괄하여 계약하는 도급방식 | C | 공사금액을 구성하는 물공량 또는 단위공사 부분에 대한 단가만을 확정하고 공사완료시 실수량에 따라 정산하는 방식 | 공사의 실비를 건축주와 도급자가 확인 정산하는 방식 | 공사의 모든 요소를 포괄하여 계약하는 도급방식 | 공사비의 총액을 확정하여 계약하는 도급방식
0 | 철근콘크리트 압축부재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 띠철근 압축부재의 단면의 최소 치수는 300mm 이다. | A | 띠철근 압축부재의 단면의 최소 치수는 300mm 이다. | 띠철근 압축부재의 최소 단면적은 60,000mm2 이다. | 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다. | 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 나선철근으로 둘러싸인 철근의 경우 6개이다.
0 | 벽 거푸집에 관한 기술중 틀린 것은? |  |  | 0.38 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 거푸집의 수직 멍에는 60㎝ 간격으로 세운다. | B | 벽 거푸집은 보통 패널을 양면에 나누어 댄다. | 거푸집의 수직 멍에는 60㎝ 간격으로 세운다. | 가로멍에 받이 대기의 간격은 일반적으로 밑에서 75㎝, 위에서 90 - 110㎝ 로 한다. | 거푸집 밑에는 청소 구멍을 두어 쉽게 막을 수 있도록 짜야 한다.
0 | 다음중 목재의 강도 비교가 맞는 것은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 인장강도 ＞ 휨강도 ＞ 압축강도 ＞ 전단강도 | A | 인장강도 ＞ 휨강도 ＞ 압축강도 ＞ 전단강도 | 인장강도 ＞ 압축강도 ＞ 전단강도 ＞ 휨강도 | 인장강도 ＞ 압축강도 ＞ 휨강도 ＞ 전단강도 | 인장강도 ＞ 전단강도 ＞ 휨강도 ＞ 압축강도
0 | 거푸집과 철근사이의 간격을 유지하기 위하여 설치하는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 스페이서 | A | 스페이서 | 세퍼레이터 | 유로폼 | 슬라이딩폼
0 | 왕대공 트러스에서 평보를 기둥에 긴결시킬 때 적당한 긴결철물은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 주걱볼트 | B | 관통볼트 | 주걱볼트 | 감잡이쇠 | 꺽쇠
0 | 양판문 제작시 선대와 윗막이, 밑막이대와의 맞춤은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 두쌍장부맞춤 | B | 짧은장부맞춤 | 두쌍장부맞춤 | 부채장부맞춤 | 주먹장부맞춤
0 | 반자틀의 치켜올림 정도로 적당한 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 간사이의 1/200 정도 | D | 간사이의 1/50 정도 | 간사이의 1/100 정도 | 간사이의 1/150 정도 | 간사이의 1/200 정도
0 | 가장 규모가 큰 곳에 설치하여 사용할 수 있는 계단은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 옆판 계단 | D | 틀 계단 | 따낸 옆판 계단 | 사다리 계단 | 옆판 계단
0 | 목재의 성질에 관한 설명중 맞지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 목재의 수축은 심재부에서 크고, 변재부에서 작다. | A | 목재의 수축은 심재부에서 크고, 변재부에서 작다. | 목재가 수축할 때에는 변재측으로 우그러든다. | 목재의 비중은 0.4 ∼ 0.8 정도이고, 침엽수는 0.6정도가 표준이다. | 목재의 상처가 압축측에 있는 것보다 인장측에 있는 것이 불리하다.
0 | 목공용 손밀이 대패를 사용할 때 알아두어야 할 예비지식 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 엇결방향으로 대패질을 해야 대패질된 면이 깨끗하다. | C | 대팻날이 잘 갈아져야 대패질이 깨끗이 된다. | 테이블을 잘 조정하여야 정확한 평면으로 대패질이 된다. | 엇결방향으로 대패질을 해야 대패질된 면이 깨끗하다. | 날입의 나비가 정확하게 조정이 되어야 대패질 한 면이 깨끗하게 된다.
0 | 모임지붕 바른 귀 추녀에서 지붕물매 5/10일때 귀물매는 지붕물매의 얼마나 되는가? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 1/√2배 | D | 1배 | √2배 | √3배 | 1/√2배
0 | 경골 지붕틀에 쓰이는 부재의 치수로 옳은 것은? |  |  | 0.32 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 100 × 50mm 정도 | A | 100 × 50mm 정도 | 130 × 60mm 정도 | 140 × 70mm 정도 | 160 × 80mm 정도
0 | 규구술과 가장 밀접한 관계가 있는 지붕은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 모임지붕 | D | 박공지붕 | 부른지붕 | 꺽임지붕 | 모임지붕
0 | 슬라이딩폼에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 사일로(silo) 등의 복잡한 공사에 부적당하다. | C | 연속적으로 콘크리트를 부어 넣을 수 있기 때문에 일체성이 확보된다. | 공사기간이 단축된다. | 사일로(silo) 등의 복잡한 공사에 부적당하다. | 내외부 비계가 불필요하다.
0 | 풍소란(風小欄)의 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 미서기문 마중대을 턱솔 또는 딴혀로 하여 방풍의 역할 | C | 선틀과 윗틀의 접합부 | 문 상하부의 홈으로서 방풍의 역할 | 미서기문 마중대을 턱솔 또는 딴혀로 하여 방풍의 역할 | 선틀과 문틀 부분을 턱지게 하여 방풍 역할
0 | 계단과 채양 거푸집의 가공 및 조립 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 계단 거푸집은 챌판에 구멍을 내어 콘크리트를 주입한다. | B | 원척도를 작성하고 그에 따라 가공 조립한다. | 계단 거푸집은 챌판에 구멍을 내어 콘크리트를 주입한다. | 콘크리트 압력에 거푸집 위치가 변하지 않도록 주의한다. | 채양 거푸집은 설치 및 설치 완료시 반드시 수평을 보아야 한다.
0 | 다음 창호 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 미서기 2중창 창틀 넓이는 150mm 이상으로 한다. | B | 창틀의 맞춤은 주먹장 맞춤으로 한다. | 미서기 2중창 창틀 넓이는 150mm 이상으로 한다. | 창문 울거미 맞춤은 내다지 쌍장부로 한다. | 여닫이 문틀 면에는 턱을 만들어 밀실하게 한다.
0 | 2층 목조 마루틀 중에서 가장 넓은 간사이에 사용하는 마루틀은? |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 짠마루틀 | C | 홑마루틀 | 보마루틀 | 짠마루틀 | 납작마루
0 | 달대와 반자틀의 맞춤으로 적당한 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 외주먹장 맞춤 | B | 턱 장부 맞춤 | 외주먹장 맞춤 | 긴 장부 맞춤 | 쌍 장부 맞춤
0 | 목재가 팽창, 수축, 휨, 뒤틀림의 변형이 생기는 주 원인은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 함수율 | C | 목재의 흠 | 취재율 | 함수율 | 나이테
0 | 워플거푸집에 관한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 무량판구조에서 특수상자모양의 기성재 거푸집이다. | A | 무량판구조에서 특수상자모양의 기성재 거푸집이다. | 경사가 있는 원형굴뚝 등에 쓰이는 철판 거푸집이다. | 사일로 형을 만드는 거푸집이다. | 철판, 앵글을 써서 패널을 짜고, 보울트, 나사로 간단히 조여만든 거푸집이다.
0 | 다음 중 박리제로 적당하지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 크레오소오트 | D | 합성수지 | 석유나 아마유 | 파라핀 | 크레오소오트
0 | 다음 중 상하의 물매가 다르게 된 지붕은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 망사르드 지붕 | A | 망사르드 지붕 | 박공 지붕 | 모임 지붕 | 방형 지붕
0 | 맞춤과 용도의 조합 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 걸침턱맞춤 - 왕대공과 마룻대 | B | 반턱맞춤 - 토대 | 걸침턱맞춤 - 왕대공과 마룻대 | 숭어턱맞춤 - 기둥과 도리 | 짧은 장부맞춤 - 기둥하부
0 | 왕대공지붕틀에서 구름 받이와 관계가 있는 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 중도리를 보강한다. | A | 중도리를 보강한다. | ㅅ 자보를 보강한다. | 달대공을 보강한다. | 빗대공을 보강한다.
1 | 목조 구조의 뼈대를 구성하는 공사 순서는? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2005년05월29일-045.png |  | 0.83 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | ① → ④ → ⑤ → ② → ③ → ⑥ | C | ① → ③ → ⑤ → ② → ④ → ⑥ | ④ → ① → ⑤ → ⑥ → ② → ③ | ① → ④ → ⑤ → ② → ③ → ⑥ | ④ → ① → ② → ⑤ → ③ → ⑥
0 | 기초 거푸집 시공시 기초판 윗면의 경사가 얼마 이상이면 옆판 및 경사면에도 거푸집을 대는가? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 6/10 | A | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10
0 | 마루시공시 멍에의 방향은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 마루널 방향으로 배치한다. | D | 토대방향으로 배치한다. | 밑둥잡이 방향으로 배치한다. | 장선방향으로 배치한다. | 마루널 방향으로 배치한다.
0 | 목재의 섬유포화점의 함수율로 적당한 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 30% 정도 | C | 10-15% | 15-20% | 30% 정도 | 50% 정도
0 | 목재에 사용되는 보강 철물중 듀벨(Dbel)이 저항하는 힘은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 전단력 | D | 인장력 | 압축력 | 휨모멘트 | 전단력
0 | 거푸집의 측압에 가장 큰 영향을 주는 요소는 어느 것인가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 콘크리트의 다지기 방법 | D | 콘크리트의 시공연도 | 콘크리트의 붓기 속도 | 골재의 입도 | 콘크리트의 다지기 방법
0 | 산업재해 조사표에 기록해야 할 내용이 아닌 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 피해자의 의견 | B | 재해발생 일시와 장소 | 피해자의 의견 | 재해원인과 결과 | 재해유발자 및 재해 신상명세
0 | 다음중 분말 소화 약제가 아닌 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 사염화탄소 | D | 중탄산소다 | 탄산마그네슘 | 인산 3칼슘 | 사염화탄소
0 | 시각의 표시중 정량적 표시장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 압력형 | D | 계수형 | 정침동목형 | 정목동침형 | 압력형
0 | 안전의 3요소로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 자본적 요소 | A | 자본적 요소 | 교육적 요소 | 관리적 요소 | 기술적 요소
0 | 근로불능상해일수(근로손실일수)를 나타낸 식은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 휴업일수 × 300/365 | B | 연 근로일수 × 365/300 | 휴업일수 × 300/365 | 연 근로일수 × 300/365 | 휴업일수 × 365/300
0 | 다음 중 안전수칙에 포함되지 않는 사항은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 표준 작업시간 | A | 표준 작업시간 | 작업자의 두발, 복장 및 장구등의 규제 | 각종기계의 동작순서의 강조 | 작업방법, 보호구 착용시기 및 종류
0 | 인간과 기계의 기능을 비교할 때 인간이 기계를 능가하는 기능으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 여러 가지 다른 기능들을 동시에 수행한다. | C | 융통성이 있다. | 발생할 결과를 추리한다. | 여러 가지 다른 기능들을 동시에 수행한다. | 정보와 관련된 사실을 적절한 시기에 상기할 수 있다.
0 | 재해의 원인 중 신체적 원인에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 작업복의 부적당 | C | 작업자의 피로 | 작업자의 수면부족 | 작업복의 부적당 | 작업자의 질병
0 | 연료와 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 강하여 소화능력이 이산화탄소 소화기의 2.5배 정도이며 컴퓨터, 고가의 전기기계, 기구의 소화에 많이 이용되는 소화기는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 할론가스소화기 | D | 분말소화기 | 포말소화기 | 강화액소화기 | 할론가스소화기
0 | 안전색채의 선택시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2005-05-29 | 순백색을 선택한다. | A | 순백색을 선택한다. | 자극이 강한 색은 피한다. | 안정감을 내도록 한다. | 밝고 차분한 색을 선택한다.
0 | 도면작도 용구인 디바이더(divider)의 용도와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 원이나 원호를 제도 용지에 그릴 때 | B | 축척의 눈금을 제도 용지에 옮길 때 | 원이나 원호를 제도 용지에 그릴 때 | 도면위에 같은 길이의 선을 여러개 표시할 때 | 하나의 직선을 같은 길이로 여러개 분할할 때
0 | 제도 문자는 수직 또는 몇 도의 경사로 쓰는 것을 원칙으로 하는가? |  |  | 0.97 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 15° | B | 10° | 15° | 20° | 25°
0 | 건축도면에서 각종 선의 용도로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 일점쇄선 - 치수선 | B | 이점쇄선 - 상상선 | 일점쇄선 - 치수선 | 파선 - 숨은선 | 실선 - 단면선
0 | 문자의 크기를 호칭하는 기준은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 높이 | B | 폭 | 높이 | 나비 | 길이
0 | A3 도면을 철할 때 철하는 부분의 테두리 여백은 최소 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 25mm | D | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm
1 | 그림과 같은 지붕의 명칭은? (단, 그림은 지붕의 평면도이다.) | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2004년05월23일-006.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 합각지붕 | C | 박공지붕 | 모임지붕 | 합각지붕 | 방형지붕
0 | 콘크리트 구조물의 크리프(creep)변형량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 시멘트량이 많을수록 작다. | D | 단위수량이 많을수록 크다. | 부재의 단면치수가 작을수록 크다. | 재하시의 재령이 길수록 작다. | 시멘트량이 많을수록 작다.
0 | 고로시멘트의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 수화열량이 커서 매스콘크리트용으로는 사용이 곤란하다. | D | 모르타르나 콘크리트에 사용할 때 온도의 영향을 받기 쉽다. | 해수에 대한 저항이 크다. | 장기강도는 보통포틀랜드시멘트를 능가하는 경우가 많다. | 수화열량이 커서 매스콘크리트용으로는 사용이 곤란하다.
0 | 시멘트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 중용열포틀랜드시멘트는 시멘트의 발열량을 증가시킬 목적으로 제조한 시멘트이다. | D | 플라이애시시멘트의 장기강도는 일반적으로 보통시멘트를 능가한다. | 알루미나시멘트는 내화성이 풍부하여 내화물용으로 사용이 가능하다. | 포틀랜드시멘트의 주원료는 석회석과 점토이다. | 중용열포틀랜드시멘트는 시멘트의 발열량을 증가시킬 목적으로 제조한 시멘트이다.
0 | 콘크리트 슬럼프 시험을 할 때 시료는 몇 회로 나누어 슬럼프콘에 채워 넣는가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 3회 | C | 1회 | 2회 | 3회 | 4회
0 | 합성수지의 일반적인 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 내화성이 크다. | C | 전성, 연성이 크고 가공이 쉽다. | 공업적으로 대량 생산이 가능하다. | 내화성이 크다. | 내수성이 우수하다.
0 | 공동도급(joint venture)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 일반적으로 한 회사의 도급공사보다 경비가 감소된다 | A | 일반적으로 한 회사의 도급공사보다 경비가 감소된다 | 기술의 확충, 강화 및 경험의 증대가 가능하다. | 공사수급의 경쟁완화수단이 된다. | 공사의 이윤은 각 회사의 출자비율로 배당된다.
1 | 그림과 같은 쪽매의 명칭으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2004년05월23일-013.png |  | 0.96 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 맞댄쪽매 | A | 맞댄쪽매 | 딴혀쪽매 | 반턱쪽매 | 제혀쪽매
0 | 다음 중 4각형으로 짠 뼈대에 대각선상으로 빗대는 경사재로 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하는 데 있어 효과가 큰 부재는? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 가새 | C | 인방 | 토대 | 가새 | 벽선
0 | 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지 철판을 용접하거나 ㄱ형강을 리벳접합한 철골보는? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 판보 | B | 형강보 | 판보 | 래티스보 | 격자보
0 | 벽돌구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  | 2번에 이오토막은 영식쌓기고 칠오토막은 화란식으로 틀렸습니다.[해설작성자 : comcbt.com 이용자] | 0.96 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 이오토막은 화란식, 칠오토막은 영식쌓기의 모서리또는 끝부분에 주로 사용된다. | B | 표준형벽돌의 크기는 190mm× 90mm× 57mm이다. | 이오토막은 화란식, 칠오토막은 영식쌓기의 모서리또는 끝부분에 주로 사용된다. | 벽의 중간에 공간을 두고 안팎으로 쌓는 조적벽을 공간벽이라고 한다. | 내력벽에는 통줄눈을 피하는 것이 좋다.
0 | 철골구조의 주각을 구성하는 부재와 관련이 없는 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 비렌딜거더(vierendeel girder) | C | 사이드앵글(side angle) | 윙플레이트(wing plate) | 비렌딜거더(vierendeel girder) | 베이스플레이트(base plate)
0 | 공사금액을 구성하는 물공량(物工量), 또는 단위공사부분에 대한 단가만을 확정하고 공사가 완료되면 실시수량의 확정에 따라 청산하는 도급방식은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 단가도급 | D | 일식도급 | 분할도급 | 정액도급 | 단가도급
0 | 다음 입찰집행사항 중 가장 먼저 해야 하는 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 입찰 | C | 낙찰 | 개찰 | 입찰 | 계약
0 | 조적식 구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 철근콘크리트조 | C | 블록조 | 석조 | 철근콘크리트조 | 벽돌조
0 | 문틀 목공사에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 기둥사이가 1.8 ∼ 2.0m 이하인 경우 인방 및 창대의 크기는 기둥나비의 1/3 정도로 한다. | D | 문틀을 벽뼈대에 맞추어 댈때는 밑틀과 웃틀의 양끝뿔을 기둥, 샛기둥에 파넣어 못으로 고정한다. | 문선은 외관을 보기 좋게 만들며 주위벽의 마무리를 잘하기 위하여 문틀에 홈을 파넣어 숨은 못치기로 한다. | 문선, 문선굽, 걸레받이, 마룻널 등의 각부 맞춤은 통 맞춤으로 한다. | 기둥사이가 1.8 ∼ 2.0m 이하인 경우 인방 및 창대의 크기는 기둥나비의 1/3 정도로 한다.
0 | 기둥에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 기둥은 건물의 귀나 벽체가 교차되는 곳은 배치하지 않는다. | B | 평벽식 벽체 기둥 크기는 12 ∼ 15㎝ 정도가 적당하다. | 기둥은 건물의 귀나 벽체가 교차되는 곳은 배치하지 않는다. | 기둥의 배치 간격은 2m 정도이다. | 기둥을 잇는 경우는 엇걸이 촉 이음으로 한다.
0 | 목조 계단에서 마구리대가 있는 계단은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 따낸 옆판계단 | D | 사다리계단 | 틀계단 | 옆판계단 | 따낸 옆판계단
0 | 걸레받이 목공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 나무걸레받이 널의 밑은 마룻널에 맞대고 윗면은 판벽널에 끼운다. | B | 걸레받이는 벽면보다 1 ∼ 2㎝ 정도 내밀거나 들어가게 한다. | 나무걸레받이 널의 밑은 마룻널에 맞대고 윗면은 판벽널에 끼운다. | 이음은 기둥, 샛기둥 같이 나무가 닿는 부분에서 턱솔이음으로 숨은 못치기를 한다. | 걸레받이의 높이는 20㎝ 정도로 한다.
0 | 기둥의 거푸집 시공에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 압력이 클 때에는 간격재로 격리한다. | D | 기둥의 모양에는 정사각형, 직사각형, 다각형, 원형등이 있다. | 거푸집 널은 4면에 모두 전장을 한 단위로 하여 제작한다. | 띠장은 모서리 및 귀에서 내밀어 서로 상하 +자형으로 조립한다. | 압력이 클 때에는 간격재로 격리한다.
0 | 거푸집 널 쪽매로 가장 일반적인 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 반턱쪽매 | A | 반턱쪽매 | 맞댄쪽매 | 딴혀쪽매 | 빗쪽매
0 | 거푸집 공사에서 거푸집을 콘크리트의 측압에 견딜 수 있도록 하기 위하여 사용하는 재료는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 긴결재 | A | 긴결재 | 박리재 | 간격재 | 격리재
0 | 거푸집의 나비를 유지하기 위하여 사용하는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 세퍼레이터 | A | 세퍼레이터 | 스페이서 | 슬라이딩 폼 | 포옴타이
0 | 일반적으로 6㎝ × 6㎝ 이하의 작은 각재를 호칭하는 명칭으로 적당한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 오림목 | B | 체목 | 오림목 | 수장목 | 꿸대
0 | 다음 중 목재의 비중이 가장 작은 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 오동나무 | C | 밤나무 | 느티나무 | 오동나무 | 떡갈나무
0 | 다음 중 합판의 특성과 관계가 먼 내용은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 뒤틀림은 없으나 팽창, 수축을 방지하기 곤란하다. | A | 뒤틀림은 없으나 팽창, 수축을 방지하기 곤란하다. | 일반 판재에 비하여 균질이다. | 단판은 얇아서 건조가 빠르다. | 폭이 넓은 판을 얻을 수 있고 곡면으로 만들 수 있다.
0 | 절충식 지붕틀에 쓰이는 우미량은 아래 어느 부재와 같은 역할을 하는가? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 지붕보 | A | 지붕보 | 중도리 | 동자기둥 | 지붕꿸대
0 | 반자틀 이음에는 어떤 이음이 주로 쓰이는가? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 엇빗이음 | A | 엇빗이음 | 긴촉이음 | 턱걸이 주먹장 이음 | 반턱이음
1 | 그림과 같은 목재 맞춤의 명칭은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2004년05월23일-035.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 걸침턱맞춤 | B | 반턱맞춤 | 걸침턱맞춤 | 빗걸침턱맞춤 | 허리맞춤
0 | 마루널 깔기에 관한 사항 중 옳지 못한 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 마루 널은 좁은널 보다 넓은널을 까는 것이 좋다. | A | 마루 널은 좁은널 보다 넓은널을 까는 것이 좋다. | 마루 널은 넓은널 보다 좁은널을 까는 것이 좋다. | 마루 널 이음은 쪽매이음으로 하는 것이 좋다. | 마루 널을 걸레받이 밑으로 까는 것이 좋다.
0 | 엇걸이 산지이음이 가장 효과적으로 이용되는 곳은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 처마도리 | D | 서까래 | 장선 | 난간두겁 | 처마도리
0 | 다음 토대에 관한 설명 중 잘못 된 것은? |  | 토대의 크기는 보통 기둥과 같이 하거나 다소 크게 한다. [해설작성자 : 20240520_부산맥콜] | 0.76 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 토대의 크기는 보통 기둥과 같이 하거나 다소 적게한다. | A | 토대의 크기는 보통 기둥과 같이 하거나 다소 적게한다. | 토대는 기초 위에 가로 놓아 상부에서 오는 하중을 기초에 전달한다. | 토대의 모서리에서 t자형, +자형으로 접합되는 요소에는 귀잡이 토대를 설치한다. | 토대와 토대의 이음은 턱걸이 주먹장 이음 또는 산지이음 등으로 한다.
0 | 목재의 이음과 맞춤에서 주의할 점으로 거리가 먼 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 접합부는 응력이 큰 곳에서 한다. | C | 접합부는 그 재료의 약점이 되기 쉬우므로, 접합 시공할 때 충분한 주의를 한다. | 약화된 접합부분은 철물 등을 써서 보강한다. | 접합부는 응력이 큰 곳에서 한다. | 조립재 각 부의 이음은 서로 엇갈리게 배치한다.
0 | 인장력에 대하여 강하며 층도리 등에 쓰이는 이음은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 긴촉이음 | C | 턱걸이 주먹장이음 | 은장이음 | 긴촉이음 | 턱솔이음
0 | 인장력, 압축력, 구부림에 대하여 강하며 토대, 기둥에 쓰이는 이음은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 엇걸이촉이음 | A | 엇걸이촉이음 | 반턱이음 | 턱솔이음 | 엇빗이음
0 | 목구조에서 가새, 버팀대 및 귀잡이 등을 설치하는 이유는? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 횡력에 의한 변형, 이동 등을 방지하는 목적으로 설치한다. | C | 기둥에는 압축력이 작용하기 때문이다. | 도리에서부터 작용되는 전단력에 의한 변형을 방지하기 위해 설치한다. | 횡력에 의한 변형, 이동 등을 방지하는 목적으로 설치한다. | 미관 또는 심리적으로 4각형 구조보다는 3각형 구조가 더 안전해 보이기 때문이다.
0 | 거푸집에 관한 다음 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 기둥 거푸집을 볼트로 죄는 경우 콘크리트 붓기에 의한 단면이 부풀어 오를 것을 고려하여 지정치수보다 10mm 정도 작게 잡는다. | D | pipe support를 거푸집 받침 기둥으로 쓰는 경우는 높이 3.5m 이하이면 수평 연결대를 세우지 않아도 된다. | 거푸집 널에 대는 파이프,띠장 및 그것을 죄는 볼트는 지보공의 일부이다. | 거푸집에 가해지는 측압은 붓는 속도가 빠를수록 측압이 크다. | 기둥 거푸집을 볼트로 죄는 경우 콘크리트 붓기에 의한 단면이 부풀어 오를 것을 고려하여 지정치수보다 10mm 정도 작게 잡는다.
0 | 보의 스팬(span)이 6m라고 할때 거푸집 시공시 중앙부에서 어느정도 추켜 올리는게 좋은가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 12 - 20 mm | D | 1 - 4 mm | 4 - 8 mm | 8 - 12 mm | 12 - 20 mm
0 | 거푸집 수량 산출법에 관한 기술 중 부적당한 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 건물 전층의 기둥, 보, 벽, 바닥판, 계단, 창대 등을 합쳐서 단일화하여 면적을 산출한다. | D | 거푸집 소요량은 설계도서에 의하여 산출한 정미면적으로 한다. | 거푸집 소요량은 종류별, 사용 장소별로 구분하여 면적을 산출한다. | 3층 이상의 건축에서는 거푸집을 반복 사용하는 것이 보통이다. | 건물 전층의 기둥, 보, 벽, 바닥판, 계단, 창대 등을 합쳐서 단일화하여 면적을 산출한다.
0 | 왕대공 지붕틀에서 왕대공과 마룻대의 맞춤은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 가름장 장부맞춤 | B | 짧은장부맞춤 | 가름장 장부맞춤 | 안장맞춤 | 걸침턱맞춤
0 | 목재의 인장강도가 가장 큰 방향은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 목재의 섬유방향 | A | 목재의 섬유방향 | 목재섬유의 직각방향 | 섬유의 대각선 방향 | 섬유의 45° 방향
0 | 터널거푸집(Tunnel form)에 대한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 초기투자비가 저가이다. | B | 전용회수가 200회 정도이다. | 초기투자비가 저가이다. | 조립과 해체가 쉬워 변형이 거의 없다. | 콘크리트면이 평활하다.
0 | 섬유판의 특징 중 잘못된 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 못박기, 접착, 도장이 용이하지 않다. | D | 방향에 의한 강도차가 없다. | 큰면적의 판을 만들 수 있다. | 목재와 같은 옹이, 갈라짐, 부패가 없다. | 못박기, 접착, 도장이 용이하지 않다.
0 | 곡선 또는 원호 등을 세공할 때 사용되는 톱은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 실톱 | D | 장부켜기톱 | 붕어톱 | 활톱 | 실톱
0 | 산업재해를 조사하는 사람으로서 유의할 점으로 옳은 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | B | 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시하여야 한다. | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | 주관적인 입장에서 조사할 것이며, 어떠한 편견을 가지고 조사해서는 안된다. | 피해자에 대한 조사자의 기본적 태도는 동정적이면서도 피해자의 입장을 이해하여서는 안된다.
0 | 다음 중 특수기능에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 지적능력 | B | 지각능력 | 지적능력 | 운동능력 | 손과 눈의 협동능력
1 | 다음 그림과 같은 재해발생의 모형은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2004년05월23일-053.png |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 복합형 | D | 집중형 | 사슬형 | 연쇄형 | 복합형
0 | 어떤 화학공장에서 300명의 근로자가 1년동안 작업하는데 안전사고 30건이 발생하였다. 재해 도수율은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 41.67 | A | 41.67 | 38.75 | 37.5 | 31.25
0 | 소음최대 허용기준값 중 소음노출시간(1일)이 8시간인 것은 몇 ㏈인가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 90 ㏈ | B | 70 ㏈ | 90 ㏈ | 110 ㏈ | 130 ㏈
0 | 다음 중 재해예방의 3원칙이 아닌것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 사고통제 대책 | D | 기술적 대책 | 교육적 대책 | 관리적 대책 | 사고통제 대책
0 | 가연성 액체의 화재에 사용되며, 전기기계, 기구 등의 화재에 효과적이며, 소화한 뒤에도 피해가 없는 것은? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 이산화탄소 소화기 | C | 산· 알칼리 소화기 | 강화액 소화기 | 이산화탄소 소화기 | 포말 소화기
0 | 인간에게 영향을 미치는 환경조건이 아닌 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 혈압 | C | 습도 | 온도 | 혈압 | 공기
0 | 보호구 선택시 주의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.97 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 외관 및 미관을 우선하여 선택한다. | D | 사용목적에 적합해야 한다. | 쓰기 쉽고, 손질이 쉬워야 한다. | 사용자에게 잘 맞아야 한다. | 외관 및 미관을 우선하여 선택한다.
0 | 사고 발생의 원인은 불안전한 행동이 불안전한 작업 조건보다 훨씬 더 높은 비중을 차지하고 있다는 점을 제시한 사람은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2004-05-23 | 미국의 하인리히(heinrich) | A | 미국의 하인리히(heinrich) | 미국의 밀 워키 | 독일의 빌 헬름 | 이탈리아의 라마치니
0 | 제도문자의 크기를 나타내는 문자의 기준은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 높이 | C | 굵기 | 폭 | 높이 | 넓이
0 | 각실 내부벽체의 장식을 명시하기 위해 작성하는 도면은? |  |  | 0.95 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 전개도 | D | 계통도 | 설비도 | 천장 평면도 | 전개도
0 | 각종 기하학적 도형이나 위생기구 등의 모양을 쉽게 그려 넣기 위한 용구는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 템플릿 | A | 템플릿 | 만능제도기 | 운형자 | 디바이더
0 | 철근콘크리트 슬래브에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다. | D | 슬래브의 두께는 8cm 이상으로 한다. | 단변방향의 철근 간격은 20cm 이하로 한다. | 장변길이가 단변길이의 2배 이하일때 2방향 슬래브라 한다. | 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다.
0 | 철골구조의 접합법 중 고력볼트 접합의 특성과 관련이 없는 것은? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다. | D | 접합부의 강성이 좋다. | 피로강도가 높다. | 너트가 잘 풀리지 않는다. | 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다.
0 | 철근콘크리트 장방형 기둥에는 주근을 몇개 이상 배근하여야 하는가? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 4개 | B | 3개 | 4개 | 6개 | 8개
0 | 창호용 철물이 아닌 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 메탈폼(metal form) | D | 크레센트(crescent) | 힌지(hinge) | 피보트(pivot) | 메탈폼(metal form)
0 | 철근콘크리트 기둥의 단면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 600cm2 | C | 200cm2 | 400cm2 | 600cm2 | 800cm2
0 | 왕대공지붕틀의 각 부재 중 압축응력을 받는 부재는? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 빗대공 | B | 왕대공 | 빗대공 | 달대공 | 평보
0 | 철골조의 판보(plate girder)를 구성하는 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 현재 | C | 플렌지 | 웨브 | 현재 | 스티프너
0 | 시멘트의 품질 시험과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 블리딩 시험 | B | 비중시험 | 블리딩 시험 | 분말도 시험 | 응결 시험
0 | 조기강도가 크고 화학작용에 대한 저항성이 크며 수축이 적고 내수성이 커서 해수 공사, 긴급 공사 등에 적당한 시멘트는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 알루미나 시멘트 | B | 중용열 포틀랜드 시멘트 | 알루미나 시멘트 | 슬래그 시멘트 | 보통 포오틀랜드 시멘트
0 | 철근량을 줄이기 위해 피아노선을 넣어 미리 인장력을 가해둔 후 콘크리트를 부어 넣어 만든 콘크리트 제품은? |  |  | 0.95 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 프리스트레스트 콘크리트(pre-stressed concrete) | C | 래디믹스트 콘크리트(ready mixed concrete) | 프리캐스트 콘크리트(pre-cast concrete) | 프리스트레스트 콘크리트(pre-stressed concrete) | 제물 콘크리트(exposed concrete)
0 | 네트워크 공정표의 특징에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다. | D | 전자계산기의 이용이 가능하다. | 공정관리가 편리하다. | 작성자 이외의 사람도 이해하기 용이하다. | 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다.
0 | 네트워크 공정표에서 플로오트(float)란? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 작업의 여유시간 | A | 작업의 여유시간 | 작업을 수행하는데 필요한 시간 | 작업을 시작하는 가장 빠른 시간 | 대상사업의 작업단위
0 | 건축주가 시공자를 선정하는 방법을 분류할 때 수의계약 방식에 해당되는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 특명 입찰 | D | 일반경쟁 입찰 | 제한부 일반경쟁 입찰 | 지명경쟁 입찰 | 특명 입찰
0 | 도면 작성에서 1점쇄선의 용도로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 가상선 | D | 중심선 | 절단선 | 기준선 | 가상선
0 | 조적조에서 통줄눈과 관계가 있는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 보강블럭조 | B | 블럭조 | 보강블럭조 | 벽돌조 | 테라코트조
0 | 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m 일 때 창호를 만들 수 있는 개구부 나비의 합계는 최대 얼마인가? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 4.5m | C | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m
0 | 나사못 조임시 틀어 박아야 할 길이는 전체 나사 길이의 얼마인가? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 최소한 1/3 이상 | A | 최소한 1/3 이상 | 최소한 1/4 이상 | 최소한 1/5 이상 | 최소한 1/6 이상
0 | 반자틀을 네모 방틀모양으로 하고, 서로 +자로 만나는 곳은 연귀턱맞춤으로 하는 반자는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 우물반자 | D | 바름반자 | 널반자 | 살대반자 | 우물반자
0 | 목조 계단의 구조에 대하여 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 디딤판은 챌판에 홈을 파서 끼워 넣는다. | C | 계단 너비가 1.2m 이상일 때에는 계단멍에를 설치한다. | 옆판의 두께는 50 - 100mm 정도가 적당하다. | 디딤판은 챌판에 홈을 파서 끼워 넣는다. | 계단멍에의 양 끝은 계단받이보 또는 바닥보에 장부 맞춤하고 볼트 죔으로 한다.
0 | 양식 지붕틀의 보의 이음을 왕대공 가까이에서 하는 이유는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 왕대공에 가까울수록 응력이 적다. | B | 이음을 쉽게 할 수 있다. | 왕대공에 가까울수록 응력이 적다. | 응력을 받지 않는다. | 왕대공에 가까울수록 압축력이 적다.
0 | 다음 슬라이딩 폼의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 돌출부나 복잡한 구조물에 적합하다. | C | 슬라이딩폼을 사용하면 일반거푸집 보다 공기를 1/5정도 단축시킬 수 있다. | 복잡한 비계 가설이 불필요하다. | 돌출부나 복잡한 구조물에 적합하다. | 연속적으로 콘크리트 이어붓기가 가능하다.
0 | 목재의 건조법 중 틀린 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 통풍 건조법 | A | 통풍 건조법 | 대기 건조법 | 인공 건조법 | 침수법
0 | 일반적으로 거푸집에 사용하는 합판의 두께로 알맞은 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 두께 9∼12mm | B | 두께 6∼9mm | 두께 9∼12mm | 두께 12∼15mm | 두께 15mm 이상
0 | 목구조에 관한 기술에서 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 중도리의 이음은 내이음보다 심이음이 좋다. | A | 중도리의 이음은 내이음보다 심이음이 좋다. | 가새나 귀잡이 재가 많은 건축물은 튼튼하다. | 기둥은 토대에 짧은 장부맞춤하고 철물이나 산지로 보강할 필요가 있다. | 토대는 기초에 앵커볼트로 고정시켜야 한다.
0 | 비계 다리 경사로 적당한 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 17° | A | 17° | 19° | 21° | 23°
0 | 쌍장부 맞춤은 주로 어느 부분에 쓰이는가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 창호 | A | 창호 | 박공널 | 왕대공과 마룻대 | 토대의 모서리
1 | 간단한 창고, 공작실, 기타 임시적인 건물 등의 마루를 그림과 같이 낮게 설치하는 마루의 명칭은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2003년05월25일-031.png |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 납작마루 | B | 홑마루 | 납작마루 | 동바리마루 | 짠마루
0 | 접합용 주걱 볼트로서 4개의 부재를 동시에 긴결할 수 있는 부재로 묶은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 기둥, 평보, 처마도리, 깔도리 | B | 동바리, 장선, 토대, 기둥 | 기둥, 평보, 처마도리, 깔도리 | 대공, 대공밑잡이, 평보, 가새 | ㅅ자보, 평보, 귀잡이보, 깔도리
1 | 그림과 같은 이음은? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2003년05월25일-033.png |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 두겁주먹장 이음 | B | 주먹장 이음 | 두겁주먹장 이음 | 턱걸이주먹장 이음 | 턱솔 이음
0 | 다음 중 절충식 지붕틀과 관계가 없는 부재는? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 빗대공 | C | 서까래 | 중도리 | 빗대공 | 처마도리
0 | 계산에 의하여 실장, 실각을 알아내는 방법을 무엇이라 하는가? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 산정법 | C | 근사법 | 물매법 | 산정법 | 절단법
0 | 거푸집 세우기에 있어 일반적으로 비킴먹은 기둥심에서 몇 m정도 떨어져 치는 것이 적당한가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 1m | A | 1m | 2m | 3m | 4m
0 | 거푸집면적을 산출하는 방법으로 옳지 않은 것은? |  | 보: (기둥간 안목길이*슬라브두께를 뺀 보 옆면적)*2[해설작성자 : 20240520_부산맥콜] | 0.43 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 보의 거푸집 면적은 기둥간의 안목길이에 바닥판 두께를 뺀 보의 춤의 3배를 곱한다. | C | 기둥의 거푸집 면적은 기둥의 둘레길이에 기둥 높이를 곱하여 산출한다. | 바닥판의 거푸집 면적은 벽의 두께에 대한 면적을 뺀 바닥면적으로 본다. | 보의 거푸집 면적은 기둥간의 안목길이에 바닥판 두께를 뺀 보의 춤의 3배를 곱한다. | 기초 거푸집 면적은 경사면의 물매가 30° 를 넘지 않는 경우에는 기초주위의 수직면 거푸집만 계산한다.
0 | 거푸집 시공상의 주의사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 소요자재의 반복사용은 위험하므로 재사용을 피할 것 | C | 콘크리트를 부어 넣어 외력에 충분히 안전하게 할 것 | 형상, 치수가 정확하고 외력에 의한 변형이 생기지 않게 할 것 | 소요자재의 반복사용은 위험하므로 재사용을 피할 것 | 거푸집 널의 쪽매는 수밀하게 되어 시멘트 풀이 새지않게 할 것
0 | 거푸집의 측압에 가장 큰 영향을 주는 요소는 어느 것인가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 콘크리트의 다지기 방법 | D | 콘크리트의 시공연도 | 콘크리트의 붓기 속도 | 골재의 입도 | 콘크리트의 다지기 방법
0 | 보, 슬래브 형틀의 검사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 출입구와 접한 스위치 콘센트를 검사한다. | D | 보의 위치 및 단면치수가 올바른가를 검사한다. | 슬래브의 수평과 내림바닥의 내림치수가 설계대로 되었는가를 검사한다. | 긴결철물의 종류, 치수, 위치, 조이기는 잘되었는가 검사한다. | 출입구와 접한 스위치 콘센트를 검사한다.
0 | 다음 목재 중 인장강도가 가장 큰 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 미송 | B | 밤나무 | 미송 | 육송 | 낙엽송
0 | 아름다운 장식적인 결을 갖는 합판의 제조법은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 슬라이스트베니어 | D | 로터리베니어 | 반로터리베니어 | 소드베니어 | 슬라이스트베니어
0 | 왕대공 트러스에서 평보를 기둥에 긴결시킬 때 적당한 긴결철물은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 주걱볼트 | B | 관통볼트 | 주걱볼트 | 감잡이쇠 | 꺽쇠
0 | 기초거푸집 경사면에 거푸집을 대는 물매는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 6/10 | D | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10
0 | 한식 목조 구조에서 벽면이 좁고 길게된 벽은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 실벽 | C | 온벽 | 징두리벽 | 실벽 | 중방벽
0 | 목구조의 장점이 아닌 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 열전도율이 크다. | B | 비중에 비해 강도가 크다. | 열전도율이 크다. | 색채 및 무늬가 있어 미려하다. | 건물의 무게가 가볍고 공작이 쉽다.
1 | 평면도상 지붕그림에서 골 추녀는? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2003년05월25일-047.png |  | 0.87 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | ② | B | ① | ② | ③ | ④
0 | 그무개의 종류가 아닌 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 평행 그무개 | A | 평행 그무개 | 쪼개기 그무개 | 줄 그무개 | 장부 그무개
0 | 다음 중 재료의 할증률이 잘못된 것은? |  | 택스 - 5%석고판(못붙임용) - 5%석고판(본드붙임용) - 8%콜크판 - 5%단열재 - 10%[해설작성자 : 20240520_부산맥콜] | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 석고판(붙임용) : 8％ | B | 텍스 : 5％ | 석고판(붙임용) : 8％ | 단열재 :10％ | 코르크판 : 5％
0 | 수축이 적고 균열이 생기지 않아 공기단축의 이점이 있는 보드는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 석고라스보드 | D | 평석고보드 | 화장석고보드 | 석고흡음보드 | 석고라스보드
1 | 다음 그림은 어떠한 사고요인의 배열형태인가? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2003년05월25일-051.png |  | 0.91 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 단순 사슬형 | A | 단순 사슬형 | 집중형 | 복합 사슬형 | 혼합형
0 | 도수율을 구하는 공식은? |  |  | 0.81 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000,000 | D | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 10,000 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 100,000 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000,000
0 | 위험물 안전표지 등에 사용되는 보라색의 용도는? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 방사능 | C | 위험, 금지 | 안전과 보건위생 | 방사능 | 경고, 주의
0 | 정성적 표시로 상황변화를 나타내는 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 신호등 | D | 전압 | 속도계 | 유량계 | 신호등
0 | 재해발생원인중 관리적 원인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 지식, 기능의 결함 | D | 미경험자의 취업 | 정리정돈의 불철저 | 작업관리의 불비 | 지식, 기능의 결함
0 | 건설공사장의 각종공사에 대한 안전공법을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다. | D | 기초 말뚝시공 소음,진동을 방지하는 시공법을 수립한다. | 지하실을 굴착할 경우 지층상태, 배수상태, 붕괴위험도 등을 수시로 점검한다. | 철근을 용접할때는 거푸집의 화재에 주의한다. | 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다.
0 | 화재 발생시 경보설비가 아닌 것은? |  | 스프링쿨러는 소화설비입니다.[해설작성자 : 20240520_부산맥콜] | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 스프링클러설비 | A | 스프링클러설비 | 자동화재탐지설비 | 누전경보기 | 자동화재속보설비
0 | 정량적인 동적 표시 장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 정성적 표시형 | D | 정목 동침형 | 정침 동목형 | 계수형 | 정성적 표시형
0 | 표시방식을 설계할 때 고려해야할 사항 중 잘못된 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2003-05-25 | 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다. | B | 여러종류의 계기를 복합적으로 표시할 때는 관련성 있는 것끼리 조합하여 배치한다. | 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다. | 불필요한 표시를 삼가한다. | 지시등이나 경계등은 색깔, 설치 위치 등을 고려하여 알아보기 쉽게 한다.
0 | 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용하는 선의 명칭과 굵기로서 옳은 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 파선-반선 | C | 실선-가는선 | 실선-굵은선 | 파선-반선 | 일점쇄선-가는선
0 | 건축제도에서 사용되는 투상법은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 제 3 각법 | C | 제 1 각법 | 제 2 각법 | 제 3 각법 | 제 4 각법
0 | 입면도 작성시 미리 알아두어야 할 사항과 관계가 먼 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 부대 설비 | D | 지붕의 물매 | 처마의 나옴 | 외부 마무리 | 부대 설비
0 | 다음 중 지진에 대해 가장 약한 구조는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 벽돌 구조 | B | 나무 구조 | 벽돌 구조 | 철근콘크리트 구조 | 철골 구조
0 | 조립식구조의 특성 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 각 부품과의 접합부가 일체화되어 절점을 강하게 연결 할 수 있다. | B | 현장 거푸집공사가 절약되고 정밀도가 높고 강도가 큰 콘크리트 부재를 사용할 수 있다. | 각 부품과의 접합부가 일체화되어 절점을 강하게 연결 할 수 있다. | 기계화 시공으로 공사를 단기에 완성할 수 있다. | 각 부재의 공장생산이 가능하여 대량 생산을 할 수 있다.
0 | 조적조에서 벽량의 단위로 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | ㎝/m2 | C | m/m2 | m2/m | ㎝/m2 | m2/㎝
0 | 철근콘크리트보의 단부에 늑근을 특히 많이 넣는 이유는? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여 | D | 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여 | 보에 일어나는 휨모우먼트에 저항하기 위하여 | 콘크리트의 강도를 높이기 위하여 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여
0 | 보강 블록조에서 테두리보를 설치하는 이유에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 가로철근의 끝을 정착한다. | D | 벽체를 일체화한다. | 상부하중을 균등히 분포시켜 벽면의 균열을 방지한다. | 집중하중을 받는 부분을 보강한다. | 가로철근의 끝을 정착한다.
0 | 마루널 접합에 이용되는 가장 적합한 쪽매는? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 제혀 쪽매 | D | 빗 쪽매 | 오늬 쪽매 | 맞댄 쪽매 | 제혀 쪽매
0 | 지하실 안방수와 바깥방수의 차이점에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 안방수는 수압이 큰 지하실에 적당하다. | A | 안방수는 수압이 큰 지하실에 적당하다. | 안방수공사는 어느때나 공사를 할 수 있다. | 바깥방수는 안방수에 비하여 공사비가 많이 든다. | 안방수는 보호누름층이 필요하다.
0 | 목조 왕대공지붕틀에서 압축력과 휨모우먼트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 人자보 | D | 빗대공 | 왕대공 | 평보 | 人자보
0 | 가구식구조의 가새에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 가새는 수직력에 저항하는 부재이다. | B | 가새의 경사는 45° 에 가까울 수록 유리하다. | 가새는 수직력에 저항하는 부재이다. | 가새와 샛기둥이 맞나는 위치에서는 대개 샛기둥을 따낸다. | 가새의 단면은 큰 것이 반드시 좋지는 않다.
0 | 플로우 테스트(flow test)란 콘크리트의 무엇을 알기 위한 것인가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 시공연도 | A | 시공연도 | 강도 | 함수율 | 수밀성
0 | 도급계약 제도 중에서 공사의 품질이 가장 저하될 가능성이 많은 도급계약 방식은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 일식 도급계약제도 | A | 일식 도급계약제도 | 분할 도급계약제도 | 공동 도급계약제도 | 공사별 도급계약제도
0 | 열경화성 수지로 전기, 통신 기자재로의 사용이 60%를 차지하고 있고 내수합판의 접착제로도 사용되는 수지는? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 페놀 수지 | D | 알키드 수지 | 멜라민 수지 | 요소 수지 | 페놀 수지
0 | 네트워크 공정표에 사용되는 기호와 관련 없는 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | cpt | D | est | eft | tf | cpt
0 | 동(銅)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 암모니아, 기타 알칼리에 강하다. | D | 상온에서 전연성이 풍부하여 가공이 용이하다. | 주조하기 어렵다. | 철보다 내구성이 크다. | 암모니아, 기타 알칼리에 강하다.
0 | 시공계획을 세울때 해야할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 하자 보수 | B | 공정표 작성 | 하자 보수 | 가설물 계획 | 시공기계의 선정
0 | 둥근 톱날의 지름이 400mm일 때 최대한 상하로 승강되는 거리는? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 140mm | D | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm
0 | 목조계단 구조에 관한 것 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 계단멍에는 계단나비 2m 이상일 때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한다. | D | 디딤판의 두께는 3 ∼ 4㎝의 널판을 사용한다. | 챌판은 디딤판에 홈 파넣고, 옆판에는 통넣고 쐐기치기 한다. | 옆판의 위끝은 계단받이 보에 밑끝은 멍에에 걸치게 한다. | 계단멍에는 계단나비 2m 이상일 때 챌판 중간부를 받치기 위하여 설치한다.
0 | 슬라이딩 폼(Sliding Form)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 내부에는 비계를 설치해야 한다. | C | 돌출부가 없는 구조물의 축조에 적당하다. | 콘크리트 면이 좋아 마감 모르타르의 시공이 용이하다. | 내부에는 비계를 설치해야 한다. | 처음부터 끝까지 일체성을 확보할 수 있다.
0 | 계단과 채양 거푸집의 가공 및 조립 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 계단 거푸집은 챌판에 구멍을 내어 콘크리트를 주입한다. | B | 원척도를 작성하고 그에 따라 가공 조립한다. | 계단 거푸집은 챌판에 구멍을 내어 콘크리트를 주입한다. | 콘크리트 압력에 거푸집 위치가 변하지 않도록 주의한다. | 채양 거푸집은 설치 및 설치 완료시 반드시 수평을 보아야 한다.
0 | 일반적으로 거푸집 널의 쪽매 방법으로 가장 많이 사용되는 방법은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.) |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]답은 반턱쪽매인데 맞댐쪽매라고 되있습니다 수정부탁드려요[해설작성자 : comcbt.com 이용자][추가 오류 신고]정답은 반턱쪽매입니다..*참고서적*-신편 건축시공학[장인기 저],발행소 보성각-p159, 5.3.2 거푸집,(1)거푸집널, a)거푸집 널재->"거푸집 널의 두께는 1.2~2.4cm 보통 1.5cm 두께의 널이 쓰인다. 콘크리트접촉면은 대패질하고 옆은 반턱쪽매로 한다." -중략- [해설작성자 : tank][관리자 입니다.다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.신고시 출판사명까지 기제 부탁 드립니다.] | 0.16 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 맞댐쪽매 | B | 반턱쪽매 | 맞댐쪽매 | 제혀쪽매 | 빗쪽매
0 | 건조 전의 나무무게가 100g일 때 이것을 완전 건조시킨 후 80g이 되었다면 이 나무의 함수율은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 25% | C | 15% | 20% | 25% | 30%
0 | 집성목재에 관한 사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 길고 단면이 큰 부재를 만들기 어렵다. | D | 응력에 따라 필요한 단면을 만들 수 있다. | 목재의 강도를 인공적으로 자유롭게 조절할 수 있다. | 목재량도 적게 들고 구조의 변형도 적다. | 길고 단면이 큰 부재를 만들기 어렵다.
0 | 목재의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 변재는 심재에 비하여 강도가 크다. | C | 일반적으로 비중이 클수록 강도는 크다. | 섬유 포화점 이상의 함수 상태에서는 함수율이 변화하여도 목재의 강도는 거의 일정하다. | 변재는 심재에 비하여 강도가 크다. | 생나무에 비해 기건재의 강도가 크다.
0 | 다음 중 차양을 까치발로 받게한 차양은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 눈썹차양 | A | 눈썹차양 | 수평차양 | 엇깔기널 차양 | 틈막이대널 차양
1 | 다음 (a),(b) 부재는 무슨 이음을 할 부재인가? | output/img\산업기사-건축목공산업기사-2002년09월08일-031.png |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 빗 이음 | A | 빗 이음 | 엇걸이 이음 | 맞댐 이음 | 겹침 이음
0 | 목구조에서 경사재에 속하지 않는 구조는? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 대공 | C | ㅅ자보 | 가새 | 대공 | 서까래
0 | 다음 토대에 대한 설명 중 부적당한 것은? |  |  | 0.41 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 토대는 건물의 구조 및 용도, 면적 등에 관계없이 반드시 설치해야 한다. | C | 토대는 외벽은 물론 간막이 벽 밑에도 설치한다. | 토대의 이음은 턱걸이 주먹장이음 또는 엇걸이 산지이음으로 한다. | 토대는 건물의 구조 및 용도, 면적 등에 관계없이 반드시 설치해야 한다. | 토대의 모서리, t 자형 등으로 접합되는 장소에는 귀잡이 토대를 대어 수평변형을 방지한다.
0 | 평벽식 구조와 심벽식 구조를 구분하는 요소로서 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 샛기둥과 꿸대 | B | 벽체의 재료 | 샛기둥과 꿸대 | 버팀대와 귀잡이 | 맞춤방법
0 | 목제 널말뚝에 관한 기술 중 틀린 것은 어느 것인가? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 흙막이의 높이는 6m 정도가 좋다. | A | 흙막이의 높이는 6m 정도가 좋다. | 널말뚝의 길이는 두께의 60배 이상이다. | 널말뚝의 나비는 25㎝ 이하로서 널말뚝 두께의 3배 정도가 좋다. | 널말뚝의 쪽매로는 오늬, 반턱, 제혀쪽매가 좋다.
0 | 쌍대공 지붕틀은 어느때 사용하는가? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 간사이가 클 때 | B | 간사이가 적을 때 | 간사이가 클 때 | 대공높이가 클 때 | 대공높이가 적을 때
0 | 도리와 평보에 버팀대를 설치할 때 가장 알맞은 경사도는? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 45° | B | 30° | 45° | 60° | 75°
0 | 규구술과 가장 밀접한 관계가 있는 지붕은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 모임지붕 | D | 박공지붕 | 부른지붕 | 꺽임지붕 | 모임지붕
0 | 계단의 손스침이 되는 난간 두겁대는 디딤 바닥의 중심에 서 몇 ㎝ 정도 높이로 되는가? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 75 – 90㎝ | A | 75 – 90㎝ | 100 - 120㎝ | 120 – 150㎝ | 130 - 150㎝
0 | 목재접합시 주의사항 중 잘못 설명된 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 가능한 한 응력이 많이 생기는 곳에서 접합 하도록 한다. | D | 나무는 되도록 적게 깍아내어 부재가 약해지지 않게 한다. | 복잡한 형태를 피하고 되도록 간단한 방법을 쓴다. | 규격 철물을 써서 충분히 보강한다. | 가능한 한 응력이 많이 생기는 곳에서 접합 하도록 한다.
0 | 거푸집을 조립하는 순서로 옳은 것은? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 기둥 - 내벽 - 보 - 바닥 - 외벽 | B | 기둥 - 외벽 - 보 - 바닥 - 내벽 | 기둥 - 내벽 - 보 - 바닥 - 외벽 | 외벽 - 기둥 - 내벽 - 보 - 바닥 | 기둥 - 내벽 - 외벽 - 보 - 바닥
0 | 다음 설명 중 워플거푸집으로 적당한 것은 어느 것인가? |  |  | 0.76 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 무량판구조에서 특수상자모양의 기성재 거푸집이다. | A | 무량판구조에서 특수상자모양의 기성재 거푸집이다. | 경사가 있는 원형굴뚝 등에 쓰이는 철판 거푸집이다. | 사일로 형을 만드는 거푸집이다. | 철판, 앵글을 써서 패널을 짜고, 보울트, 나사로 간단히 조여만든 거푸집이다.
0 | 거푸집을 지지하는 지주머리 받침판의 알맞은 크기는? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 30㎝ 각 (900㎝2) | C | 10㎝ 각 (100㎝2) | 20㎝ 각 (400㎝2) | 30㎝ 각 (900㎝2) | 40㎝ 각 (1600㎝2)
0 | 거푸집과 철근사이의 간격을 유지하기 위하여 설치하는 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 스페이서 | A | 스페이서 | 세퍼레이터 | 유로폼 | 슬라이딩폼
0 | 목재의 섬유포화점의 함수율로 적당한 것은? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 30% 정도 | C | 10-15% | 15-20% | 30% 정도 | 50% 정도
0 | 다음 파티클보드의 특성 중 잘못된 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 크다. | D | 강도에 방향성이 없다. | 표면이 평활하고 경도가 크다. | 가공성이 비교적 양호하다. | 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 크다.
0 | 왕대공 지붕틀에서 왕대공과 마루대와 맞춤은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 가름장장부맞춤 | C | 안장맞춤 | 걸침턱맞춤 | 가름장장부맞춤 | 빗턱장부맞춤
0 | 수직재 위에 간막이 도리 또는 보를 걸고 그 위에 잇는 이음은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 벼개이음 | D | 심이음 | 낸이음 | 보아지이음 | 벼개이음
0 | 다음 중 단열재료에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 코펜하겐리브 | C | 탄화코르크판 | 석면 | 코펜하겐리브 | 암면
0 | 목재가 팽창,수축, 휨, 뒤틀림의 변형이 생기는 원인은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 함수율 | C | 목재의 흠 | 취재율 | 함수율 | 나이테
0 | 가설공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 나무비계 띠장 간격은 보통 2.5m 내외로 기둥에 결속한다. | C | 비계의 결속선은 불에 달구어 누그러진 철선 #8∼#10으로 한다 | 비계의 결속선으로 담당원의 승인을 받아 새끼줄을 사용할 수도 있다. | 나무비계 띠장 간격은 보통 2.5m 내외로 기둥에 결속한다. | 비계다리의 위험한 곳에는 높이 75㎝의 난간을 설치한다.
0 | 사고예방 기본원리 5단계인 시정책 적용은 3E를 완성하므로서 이루어 진다고 할 수 있다. 다음 중 3E에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 경비절감(economical) | C | 기술(engineering) | 교육(education) | 경비절감(economical) | 독려(enforcement)
0 | 어떤 공장에 근로자 한사람의 근로시간이 1일에 8시간이고, 연간근로 일수가 300일이면 연간근로 시간수는 2,400시간이 된다. 이때 돗수율이 30이라고 하면 연천인율은 얼마가 되겠는가 ? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]천인율은 도수율 ×2.4인데 30×2.4= 72 입니다. 사지선답에 답이 없는 것 같습니다. 해설이 필요합니다. | 0.6 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 48 | B | 8.3 | 48 | 4,800 | 8,333
0 | 재해 발생 원인 중 인적요인에 속하는 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 경보오인 | C | 배열의 잘못 | 성능미달 | 경보오인 | 안전장치미비
0 | 산업재해가 발생하였을때 취하여야 할 응급조치가 아닌 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 부상자는 관계조사관이 온 다음 병원에 보낸다. | B | 사고현장은 사고조사가 끝날때까지 그대로 보존해야 한다. | 부상자는 관계조사관이 온 다음 병원에 보낸다. | 관계조사관이 올때까지 사고관련자끼리의 다툼을 막도록 한다. | 현장에 관중이 모이거나 흥분이 고조되지 않도록 한다.
0 | 안전표지에 사용되는 노란색은 어떤 용도로 쓰이는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 경고, 주의 | C | 위험, 금지 | 지시, 정돈 | 경고, 주의 | 방사능
0 | 재해조사의 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 책임을 추궁하여 같은 사고가 되풀이 되지 않도록 한다. | B | 객관적 입장에서 조사한다. | 책임을 추궁하여 같은 사고가 되풀이 되지 않도록 한다. | 재해발생 즉시 조사한다. | 현장상황은 기록으로 보존한다.
0 | 연료와 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 매우 강하여 소화능력이 우수하고, 특히 소화작업후의 피해가 적기 때문에 컴퓨터 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 많이 사용되는 소화기는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 할론가스 소화기 | C | 분말 소화기 | 이산화탄소 소화기 | 할론가스 소화기 | 강화액 소화기
0 | 공장 내부의 도색에서 기계 전체에 칠하는 색으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 녹색과 회색을 혼합 | A | 녹색과 회색을 혼합 | 노랑과 흰색을 혼합 | 검정과 흰색을 혼합 | 빨강과 노랑을 혼합
0 | 불안전한 행동을 하게 하는 인간의 외적인 요인이 아닌 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축목공산업기사 | 2002-09-08 | 수면부족 | D | 근로시간 | 휴식시간 | 온열조건 | 수면부족