## Sheet1
Vision Encoder | Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Answer | Answer Key | A | B | C | D
0 | 결합재로서 시멘트를 사용하지 않고 폴리에스테르수지 또는 에폭시수지 등을 액상으로 하여 사용하고, 굵은골재 및 분말상 충전제를 혼합하여 만든 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 레진콘크리트 | C | ps콘크리트 | 프리팩트콘크리트 | 레진콘크리트 | 섬유보강콘크리트
0 | 목조 왕대공지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 人자보 | D | 빗대공 | 왕대공 | 평보 | 人자보
0 | 평면도에서 표현되지 않는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 반자의 높이 | D | 각 실의 벽체의 길이 | 욕조, 세면기의 위치 | 벽체의 두께 | 반자의 높이
0 | 철근과 콘크리트의 부착력 관계에 대한 기술 중 잘못된 것은? |  |  | 0.53 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | B | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다. | 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례한다. | 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다. | 부착력은 정착길이를 크게 증가함에 따라서 비례 증가되지는 않는다.
0 | 다음 중 열가소성 수지가 아닌 것은? |  |  | 0.66 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 요소수지 | A | 요소수지 | 아크릴수지 | 염화비닐수지 | 폴리에틸렌수지
1 | 다음 그림에서 치수기입법이 잘못된 것은? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2005년05월29일-006.png |  | 0.55 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | b | B | a | b | c | d
0 | 철근콘크리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 공기가 짧으며 철거가 용이하다. | D | 내진, 내화, 내구적이다. | 구조물의 형상치수를 자유롭게 선택할 수 있다. | 균열이 발생되기 쉽다. | 공기가 짧으며 철거가 용이하다.
0 | 네트워크 공정표의 크리티칼 패스(CP)에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | C | 결합점이 가지는 여유시간 | 미리 지정된 공기 | 개시결합점에서 종료결합점에 이르는 가장 긴 패스 | 후속작업의 tf에 영향는 끼치는 플로트
0 | 벽돌벽의 두께 결정요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 벽돌의 쌓는 방법 | C | 벽의 높이 | 건물의 층수 | 벽돌의 쌓는 방법 | 벽의 길이
0 | 제도 용지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | a1 용지의 크기는 약 1.0m2 이다. | B | 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정 위치로 한다. | a1 용지의 크기는 약 1.0m2 이다. | a0 제도 용지의 단변과 장변의 비는 1:√2이다. | a0 용지가 a1용지보다 크다.
0 | 다음 중 하중에 저항하는 구조부재로 볼 수 없는 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 경량칸막이벽 | C | 철골보 | 철근콘크리트기둥 | 경량칸막이벽 | 벽돌내력벽
0 | 시공자의 선정방법에 있어서 건설업자의 자재력, 기술, 경력, 신용 등을 조사하여 소수(3∼7정도)의 참가자를 건축주가 선정하여 입찰시키는 방법은? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 지명경쟁입찰 | B | 일반경쟁입찰 | 지명경쟁입찰 | 특명입찰 | 수의계약
0 | 금속의 방식법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 사용한다. | A | 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 사용한다. | 표면은 깨끗하게 하고 물기나 습기가 없도록 한다. | 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다. | 도료나 내식성이 큰 금속으로 표면에 피막을 하여 보호한다.
0 | 철근콘크리트 압축부재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 띠철근 압축부재의 단면의 최소 치수는 300mm 이다. | A | 띠철근 압축부재의 단면의 최소 치수는 300mm 이다. | 띠철근 압축부재의 최소 단면적은 60,000mm2 이다. | 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다. | 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 나선철근으로둘러싸인 철근의 경우 6개이다.
0 | 조적조에서 테두리보의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 개구부만을 보강하는 역할을 한다. | B | 분산된 벽체를 일체로 연결한다. | 개구부만을 보강하는 역할을 한다. | 세로철근의 끝을 정착한다. | 지붕이나 바닥의 하중을 균등하게 벽체에 전달한다.
0 | 다음 중 조적조 건물의 벽돌벽 균열 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 벽돌 쌓기전의 벽돌에 약간의 물축임 | D | 건물기초의 부동침하 | 건물의 불균형 하중 | 문꼴크기의 불합리ㆍ불균형 배치 | 벽돌 쌓기전의 벽돌에 약간의 물축임
0 | 턴키(turn key)도급방식이란? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 공사의 모든 요소를 포괄하여 계약하는 도급방식 | C | 공사금액을 구성하는 물공량 또는 단위공사 부분에 대한 단가만을 확정하고 공사완료시 실수량에 따라 정산하는 방식 | 공사의 실비를 건축주와 도급자가 확인 정산하는 방식 | 공사의 모든 요소를 포괄하여 계약하는 도급방식 | 공사비의 총액을 확정하여 계약하는 도급방식
0 | 보이지 않는 부분을 그릴 때 사용하는 선의 종류는? |  |  | 0.68 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 파선 | C | 굵은 실선 | 가는 실선 | 파선 | 일점 쇄선
0 | 제도의 선긋기 방법에서의 요령 및 주의사항 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 같은 도면에서 여러 개의 수평선은 t자를 아래에서 위로 끌어 올리면서 차례로 긋는다. | C | t자는 수시로 닦아서 도면이 더렵혀지지 않도록 한다. | 수직선은 아래에서 위로 긋는다. | 같은 도면에서 여러 개의 수평선은 t자를 아래에서 위로 끌어 올리면서 차례로 긋는다. | 사선은 삼각자의 방향에 따라서 아래에서 위로, 또는 위에서 아래로 긋는다.
0 | 목구조의 마루 중 보를 쓰지 않고 층도리와 간막이도리에 직접 장선을 걸쳐대고 그 위에 마루널을 깐 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 홑마루 | B | 납작마루 | 홑마루 | 보마루 | 짠마루
0 | 콘크리트 바탕의 바닥에 시멘트 모르타르 정벌 바름시 표준 바름 두께는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 24mm | D | 12mm | 15mm | 18mm | 24mm
0 | 회반죽의 정벌바름시 배합에 필요치 않은 재료는? (단, 콘크리트 바탕) |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 모래 | C | 소석회 | 해초풀 | 모래 | 여물
0 | 석고 플라스터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 알칼리성이므로 유성페인트 마감을 할 수 없다. | C | 방화성이 크다. | 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다. | 알칼리성이므로 유성페인트 마감을 할 수 없다. | 경화ㆍ건조시 치수 안정성이 좋다.
0 | 100m2의 콘크리트 바탕의 바닥에 모르타르 미장을 할 때 소요되는 미장공의 인원수는? (단, 줄눈이 없고, 바름두께 24mm인 경우) |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 5 인 | A | 5 인 | 7 인 | 9 인 | 12 인
0 | 시멘트 모르타르로 콘크리트 바탕의 바닥 정벌바름시 시멘트 모르타르의 표준 용적 배합비는? (시멘트:모래) |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 1:2 | B | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:5
0 | 미장공사의 메탈 라스 바탕에서 메탈라스의 접합부는 최소얼마 이상 겹치도록 하여야 하는가? |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 300mm | B | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm
0 | 회반죽 바름에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 바름작업 중에는 통풍이 잘되게 하는 것이 좋으나, 정벌바름 후에는 통풍을 피하는 것이 좋다. | B | 초벌바름은 바탕면에 충분히 부착되도록 바르고 표면에 거친면을 만든다. | 바름작업 중에는 통풍이 잘되게 하는 것이 좋으나, 정벌바름 후에는 통풍을 피하는 것이 좋다. | 정벌바름은 반드시 밑바르기를 하고 나서 바르기를 한다. | 재벌바름이 반건조하여 물이 빠지는 정도를 보아서 정벌바름한다.
0 | 타일 공사시 외기의 기온이 몇℃ 이하일 때 타일작업장 내의 온도가 10℃ 이상이 되도록 보양하여야 하는가? |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 2℃ | B | 4℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃
0 | 타일 공사에서 타일을 붙인 후 며칠간 진동이나 보행을 금하는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 3일간 | A | 3일간 | 4일간 | 5일간 | 6일간
0 | 테라코타에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 건축물의 구조용으로 주로 사용된다. | B | 소성 제조한 속이 빈 대형의 점토제품이다. | 건축물의 구조용으로 주로 사용된다. | 원료토는 주로 석기질 점토나 상당히 철분이 많은 점토를 사용한다. | 석재보다 가볍고 색조가 자유롭다.
0 | 벽체에 떠붙이기 타일 붙임을 할 경우 특수타일의 붙임품은 일반타일 붙임품에 얼마를 더 가산하는가? |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 35-50% | B | 20-30% | 35-50% | 50-70% | 70-100%
0 | 모자이크타일 붙임시 줄눈나비의 표준은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 2mm | B | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm
0 | 테라조 바름에서 기계갈기 일 때, 테라조를 바른 후 며칠이상 경과한 후 경화정도를 보아 갈아내기를 하는가? |  |  | 0.45 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 5 - 7일 | C | 2 - 3일 | 4 - 5일 | 5 - 7일 | 9 - 10일
0 | 떠붙이기 타일붙임시 붙임모르타르의 두께는? (단, 타일크기 108×60mm 이상) |  |  | 0.39 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 12 - 24m | D | 3 - 5mm | 5 - 7mm | 8 - 100mm | 12 - 24m
0 | 벽체에 떠붙이기 타일붙임시 시멘트 모르타르의 표준 용적배합비는? (시멘트:모래) |  |  | 0.31 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 1:3 - 1:4 | B | 1:1 - 1:2 | 1:3 - 1:4 | 1:4 - 1:5 | 1:5 - 1:6
0 | 타일의 접착력 시험에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 타일의 접착력 시험은 500m2 당 한 장씩 시험한다. | B | 시험결과의 판정은 접착강도가 4kg/cm2 이상이어야 한다. | 타일의 접착력 시험은 500m2 당 한 장씩 시험한다. | 시험할 타일은 먼저 줄눈부분을 콘크리트면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다. | 시험은 타일 시공후 4주 이상일 때 행한다.
0 | 3m2 면적의 벽 바탕에 108×108mm각 타일을 떠붙이기공법으로 시공할 때 타일공의 품은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 0.72인 | C | 0.48인 | 0.56인 | 0.72인 | 0.84인
0 | 타일공사의 바탕만들기에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 모르타르 바탕) |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 타일붙임면의 바탕면은 평탄하게 하고, 바탕면의 평활도는 바닥의 경우 3m당 ± 3mm로 한다. | B | 바탕고르기 모르타르를 바를 때 2회에 나누어서 바르지 않는다. | 타일붙임면의 바탕면은 평탄하게 하고, 바탕면의 평활도는 바닥의 경우 3m당 ± 3mm로 한다. | 바름두께가 20mm 이상일 경우에는 1회에 15mm 이하로 하여 나무 흙손으로 눌러 바른다. | 바닥면은 구배를 두어서는 안된다.
0 | 인조석 바름에 대한 설명으로 옳지 않는 것은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 정벌바름은 재벌바름의 경화정도를 살펴서 미리 배합비 1:3인 모르타르를 5mm 정도 바르고 실시한다. | D | 정벌바름시 시멘트와 종석의 비빔 비율은 1:1.5 로 한다. | 정벌바름의 바름두께는 7.5mm로 한다. | 줄눈은 줄눈나누기를 하여 줄눈대를 시멘트풀 또는 모르타르로 고정시킨다. | 정벌바름은 재벌바름의 경화정도를 살펴서 미리 배합비 1:3인 모르타르를 5mm 정도 바르고 실시한다.
0 | 바닥 타일붙이기에서 붙임 모르타르의 1회 깔기 면적으로 적당한 것은? |  |  | 0.44 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 6 - 8m2 | D | 1 -2 m2 | 2.5 - 3m2 | 3.5 - 4m2 | 6 - 8m2
0 | 고온소성의 무수석고를 특별한 화학처리를 한 것으로 킨스 시멘트라고도 불리우는 것은? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 경석고 플라스터 | A | 경석고 플라스터 | 마그네시아 시멘트 | 보드용 플라스터 | 돌로마이트 플라스터
0 | 접착붙이기에 쓰이는 타일의 무게는 판형인 경우 판형당 최대 얼마 이하이어야 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 1300g | C | 200g | 900g | 1300g | 1700g
0 | 타일붙임용 시멘트 모르타르는 건비빔(시멘트+모래)한 후 얼마이내에 사용해야 하는가? |  |  | 0.35 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 3시간 | C | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간
0 | 5m2의 바닥에 모자이크 타일을 붙일 경우 소요되는 모자이크 타일의 정미수량은? (단, 1장의 규격 30×30㎝) |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 56장 | B | 50장 | 56장 | 65장 | 71장
0 | 다음 중 공기 중의 탄산가스와 화합하여 경화하는 미장 재료는? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 돌로마이트 플라스터 | A | 돌로마이트 플라스터 | 혼합석고 플라스터 | 시멘트 모르타르 | 경석고 플라스터
0 | 테라조 바름시 최대 줄눈 간격은 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 2m | D | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
0 | 바닥타일 붙이기에서 바탕처리용 모르타르의 바름두께는 몇 mm 정도로 하는가? |  |  | 0.34 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 10mm | A | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm
0 | 시멘트 모르타르 바름에서 바닥을 제외한 부분의 1회 바름 두께의 표준은? (단, 메탈라스 및 와이어라스의 라스 먹임의 경우는 제외) |  |  | 0.43 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 6mm | A | 6mm | 9mm | 12mm | 15mm
0 | 타일붙임에서 치장줄눈파기는 타일을 붙인 후 몇 시간이 경과한 후 하는 것이 적당한가? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 3시간 | C | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간
0 | 미장 재료의 취급에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 시멘트는 지면보다 최소 50cm 이상 높게 만든 마룻바닥이 있는 창고 등에 건조상태로 보관한다. | B | 미장용 재료는 섞이거나 오손되지 않도록 보관한다. | 시멘트는 지면보다 최소 50cm 이상 높게 만든 마룻바닥이 있는 창고 등에 건조상태로 보관한다. | 제품은 제조회사에서 출하시의 용기나 포장지 또는 묶음으로 보관한다. | 폴리머 분산제를 보관하는 곳은 고온, 직사일광을 피하고 동절기에는 온도가 5℃ 이하로 되지 않도록 주의한다.
0 | 다음 중 안전수칙에 포함되지 않는 사항은? |  |  | 0.4 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 표준 작업시간 | A | 표준 작업시간 | 작업자의 두발, 복장 및 장구등의 규제 | 각종기계의 동작순서의 강조 | 작업방법, 보호구 착용시기 및 종류
0 | 연료와 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 강하여 소화능력이 이산화탄소 소화기의 2.5배 정도이며 컴퓨터, 고가의 전기기계, 기구의 소화에 많이 이용되는 소화기는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 할론가스소화기 | D | 분말소화기 | 포말소화기 | 강화액소화기 | 할론가스소화기
0 | 근로불능상해일수(근로손실일수)를 나타낸 식은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 휴업일수 × 300/365 | B | 연 근로일수 × 365/300 | 휴업일수 × 300/365 | 연 근로일수 × 300/365 | 휴업일수 × 365/300
0 | 시각의 표시중 정량적 표시장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.56 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 압력형 | D | 계수형 | 정침동목형 | 정목동침형 | 압력형
0 | 인간과 기계의 기능을 비교할 때 인간이 기계를 능가하는 기능으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.52 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 여러 가지 다른 기능들을 동시에 수행한다. | C | 융통성이 있다. | 발생할 결과를 추리한다. | 여러 가지 다른 기능들을 동시에 수행한다. | 정보와 관련된 사실을 적절한 시기에 상기할 수 있다.
0 | 재해의 원인 중 신체적 원인에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.61 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 작업복의 부적당 | C | 작업자의 피로 | 작업자의 수면부족 | 작업복의 부적당 | 작업자의 질병
0 | 산업재해 조사표에 기록해야 할 내용이 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 피해자의 의견 | B | 재해발생 일시와 장소 | 피해자의 의견 | 재해원인과 결과 | 재해유발자 및 재해 신상명세
0 | 다음중 분말 소화 약제가 아닌 것은? |  |  | 0.42 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 사염화탄소 | D | 중탄산소다 | 탄산마그네슘 | 인산 3칼슘 | 사염화탄소
0 | 안전색채의 선택시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 순백색을 선택한다. | A | 순백색을 선택한다. | 자극이 강한 색은 피한다. | 안정감을 내도록 한다. | 밝고 차분한 색을 선택한다.
0 | 안전의 3요소로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2005-05-29 | 자본적 요소 | A | 자본적 요소 | 교육적 요소 | 관리적 요소 | 기술적 요소
0 | 제도 용지의 크기 중 A1용지의 규격은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 594 mm × 841 mm | B | 841 mm × 1189 mm | 594 mm × 841 mm | 420 mm × 694 mm | 297 mm × 594 mm
0 | 다음 중 건축도면에 따른 축척의 표시가 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 투시도: 1/10 | D | 평면도: 1/100 | 입면도: 1/200 | 단면상세도: 1/20 | 투시도: 1/10
0 | 다음 제도용구에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 자유곡선자 : 작은 곡선 및 원을 그릴 때 쓰인다. | D | 디바이더 : 도면위의 선을 등분할 때 쓰인다. | 컴퍼스 : 원 또는 원호를 그릴 때 쓰인다. | 운형자 : 컴퍼스로 그리기 어려운 원호나 곡선을 그릴 때 쓰인다. | 자유곡선자 : 작은 곡선 및 원을 그릴 때 쓰인다.
0 | 철근콘크리트 슬래브(slab)에서 가장 힘을 많이 받는 철근은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 단변방향의 인장철근 | A | 단변방향의 인장철근 | 단변방향의 압축철근 | 장변방향의 인장철근 | 장변방향의 압축철근
0 | 철골구조에서 지름이 16mm 인 리벳의 최소피치는? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 40mm | B | 32mm | 40mm | 48mm | 64mm
0 | 철근콘크리트구조에서 철근과 콘크리트의 부착력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다. | A | 압축강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 작아진다. | 철근의 주장에 비례한다. | 철근의 표면상태에 영향을 받는다. | 철근의 단면모양에 영향을 받는다.
0 | 목구조에서 기둥과 보사이에 버팀대를 사용할 경우 그 주요한 이유는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 절점을 강하게 하기 위하여 | D | 기둥의 좌굴을 방지하기 위하여 | 기둥에 하중을 집중시키기 위하여 | 보의 단면을 작게 하기 위하여 | 절점을 강하게 하기 위하여
0 | 부동침하의 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 독립기초를 하였을 경우 | D | 건물이 이질(異質)지층에 걸쳐 있을 경우 | 부주의한 일부 증축을 하였을 경우 | 일부지정을 하였을 경우 | 독립기초를 하였을 경우
0 | 다음 중 보강블록조에서의 테두리보 설치이유와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 가로철근의 정착 | D | 벽의 균열방지 | 세로철근의 정착 | 하중을 벽체에 균등분포 | 가로철근의 정착
0 | 시멘트의 응결시간에 영향을 미치는 요소와 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 압축강도 | D | 첨가석고의 질과 양 | 온도 | 시멘트 분말도 | 압축강도
0 | 조기에 강도발휘가 높은 시멘트로 거푸집 존치기간을 줄일 수 있어 공사속도를 빨리 할 수 있으며 저온시의 공사에 사용할 수 있는 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 조강포오틀랜드시멘트 | A | 조강포오틀랜드시멘트 | 백색포틀랜드시멘트 | 중용열포오틀랜드시멘트 | 고로시멘트
0 | 다음 중 콘크리트에 A.E제를 사용하는 주요한 목적은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 콘크리트의 워커빌리티 및 내구성을 향상시킨다. | B | 콘크리트의 비중을 가볍게 한다. | 콘크리트의 워커빌리티 및 내구성을 향상시킨다. | 콘크리트의 압축강도를 증가시킨다. | 콘크리트의 부착력을 증가시킨다.
0 | 다음의 공사 계약에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 일식도급 - 현장관리가 어렵다. | D | 지명경쟁입찰 - 기술능력이 거의 등등한 업자를 선정하는 것이 좋다. | 공개경쟁입찰 - 공사가 조잡해질 우려가 있다. | 특명입찰 - 공사비가 약간 높아질 우려가 있다. | 일식도급 - 현장관리가 어렵다.
0 | 내열성, 내한성이 우수한 수지로 -60 ~ 260℃의 범위에서는 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화학성 등이 아주 우수하여 접착제, 도료로서 주로 사용되는 열경화성수지는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 실리콘 수지 | D | 폴리에틸렌 수지 | 염화비닐 수지 | 아크릴 수지 | 실리콘 수지
0 | 도면의 척도 종류에 속하지 않는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 도척 | D | 실척 | 축척 | 배척 | 도척
1 | 다음 공정표에서 C P(critical path)는? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2004년08월08일-017.png |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1 - 3 - 6 - 9 - 11 | B | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 11 | 1 - 3 - 6 - 9 - 11 | 1 - 4 - 7 - 10 - 9 - 11 | 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 11
0 | ㅅ자보와 평보의 맞춤에 쓰이는 보강 철물은? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 관통볼트 | C | 꺽쇠 | 띠쇠 | 관통볼트 | 듀벨
0 | 다음은 도면에 치수를 기입할 때에 주의할 점이다. 잘못된 설명은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 같은 도면에서 치수선의 양 끝 표시는 화살과 점을 혼용할 수 있다. | A | 같은 도면에서 치수선의 양 끝 표시는 화살과 점을 혼용할 수 있다. | 필요한 치수의 기재가 누락되는 일이 없도록 한다. | 계산하지 않아도 알 수 있도록 치수를 기입한다. | 치수의 기입은 원칙적으로 치수선에 따라 도면에 평행하게 쓴다.
0 | 네트워크의 용어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 계산공기(t) : 미리 지정된 공기 | C | 더미(dummy) : 화살표형 네트워크에서 정상표현으로 할 수 없는 작업 상호 관계를 표시하는 화살표 | 가장 빠른 개시 시각(est) : 작업을 시작하는 가장 빠른 시각 | 계산공기(t) : 미리 지정된 공기 | 플로트(float) : 작업의 여유시간
0 | 점토벽돌의 품질등급에서 1종의 압축강도 기준은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 210㎏f/cm2 이상 | C | 100㎏f/cm2 이상 | 150㎏f/cm2 이상 | 210㎏f/cm2 이상 | 250㎏f/cm2 이상
0 | 조적조에서 개구부 나비가 얼마 이상일 때 철근콘크리트 인방보를 사용해야 하는가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1.8m | C | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.1m
0 | 다음 중 한중콘크리트의 초기 동해방지를 위해 사용되는 것으로 콘크리트 응결 및 경화를 촉진시키는 촉진제는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 염화칼슘 | A | 염화칼슘 | 석회 | 알루미늄 가루 | ae제
1 | 그림과 같은 콘크리트블록의 명칭은? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2004년08월08일-024.png |  | 0.91 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 인방 블록 | B | 창쌤 블록 | 인방 블록 | 창대 블록 | 장식 블록
0 | 벽돌벽에 생기는 백화현상의 방지와 관계 없는 것은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 줄눈모르타르에 석회를 혼입한다. | A | 줄눈모르타르에 석회를 혼입한다. | 양질의 벽돌을 사용한다. | 줄눈사춤을 빈틈없이 다져넣어 빗물이 스며드는 것을 방지한다. | 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 막는다.
0 | 벽돌공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 창문틀은 원칙적으로 나중세우기로 한다. | A | 창문틀은 원칙적으로 나중세우기로 한다. | 창문틀을 먼저세우기 할 경우에는 그 밑까지 벽돌을 쌓고 24시간 경과한 다음에 세운다. | 창대벽돌은 그 윗면을 15° 정도의 경사로 옆세워 쌓는다. | 아치쌓기는 아치의 어깨에서부터 좌우 대칭형으로 균등하게 쌓는다.
0 | 한 켜는 마구리쌓기, 다음 켜는 길이쌓기로 하고 모서리나 끝에는 반절이나 이오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 영국식 쌓기 | A | 영국식 쌓기 | 화란식 쌓기 | 프랑스식 쌓기 | 미국식 쌓기
0 | 내력벽을 블록으로 쌓을 경우 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.71 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1/16 이상 | A | 1/16 이상 | 1/18 이상 | 1/20 이상 | 1/22 이상
0 | 하루 벽돌의 쌓는 높이는 최대 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1.5m | C | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 1.8m
0 | 단순조적 블록 공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 살두께가 두꺼운 쪽을 아래로 향하게 쌓는다. | A | 살두께가 두꺼운 쪽을 아래로 향하게 쌓는다. | 쌓기전에 모르타르 접합부에 적당히 물을 축인다. | 줄눈나비는 가로, 세로 각각 10mm를 표준으로 한다. | 세로줄눈은 막힌줄눈으로 한다.
0 | 조적조에 있어서 통줄눈을 피하고 막힌줄눈을 사용하는 주된 이유는? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 응력을 분산시키기 위해서 | C | 외관을 좋게 하기 위해서 | 시공을 편리하게 하기 위해서 | 응력을 분산시키기 위해서 | 부착력을 좋게 하기 위해서
0 | 벽돌내쌓기에서 내미는 정도의 한도는? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 2.0b | C | 1.0b | 1.5b | 2.0b | 2.5b
0 | 콘크리트블록조에서 테두리보의 춤은 벽두께의 몇 배 이상이어야 하는가? |  |  | 0.69 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1.5배 이상 | B | 1.0배 이상 | 1.5배 이상 | 2.0배 이상 | 2.5배 이상
0 | 표준형벽돌로 두께 1.5B 쌓기할 때의 벽두께는? (공간쌓기 아님) |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 290 mm | C | 230 mm | 280 mm | 290 mm | 380 mm
0 | 벽두께 1.0B, 벽높이 2.4m, 벽길이 5m 일때 표준형 벽돌을 사용한다면 필요한 벽돌 수량으로 가장 적당한 것은? (단, 줄눈 나비 10mm, 정미량 기준) |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1,790장 | D | 1,500장 | 1,530장 | 1,660장 | 1,790장
0 | 벽돌벽을 두께 1.0B로 쌓을 때 표준형벽돌 1000장당 소요되는 모르타르 양은? (단, 시멘트:모래 = 1:3) |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 0.33 m3 | B | 0.27 m3 | 0.33 m3 | 0.47 m3 | 0.52 m3
0 | 벽돌조 공간쌓기에서 연결재의 최대 수직거리는 얼마 이하로 하는가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 40㎝ | B | 25㎝ | 40㎝ | 50㎝ | 60㎝
0 | 조적조에서는 일반적으로 통줄눈을 피하는데 오히려 통줄눈으로 하여야 하는 구조는? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 보강블록조 | D | 돌구조 | 벽돌구조 | 조적식블록조 | 보강블록조
0 | 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음 켜는 마구리쌓기로 하며 모서리 또는 끝에서 칠오토막을 사용하는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 네덜란드식 쌓기 | B | 영국식 쌓기 | 네덜란드식 쌓기 | 프랑스식 쌓기 | 미국식 쌓기
0 | 벽돌 바닥 깔기에서 표준형 벽돌을 사용하여 평깔기를 할 때 바닥 넓이 1m2당 필요한 벽돌의 정미수량은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 50장 | A | 50장 | 60장 | 70장 | 80장
0 | 석재에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 화강암은 견고하나 대형재를 얻기 어려워 구조재로 사용하기 곤란하다. | D | 대리석은 견고하고 색채와 반점이 아름답고 갈면 광택이 나므로 실내장식재, 조각재로 사용된다. | 안산암은 성분이 복잡하므로 성분에 따라 색과 석질이 다르다. | 응회암은 화산재가 응고한 것으로 다공질 석재이다. | 화강암은 견고하나 대형재를 얻기 어려워 구조재로 사용하기 곤란하다.
0 | KS에 규정된 C종 속빈 콘크리트블록의 전단면적에 대한 압축강도는? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 82 kgf/cm2 이상 | A | 82 kgf/cm2 이상 | 41 kgf/cm2 이상 | 61 kgf/cm2 이상 | 95 kgf/cm2 이상
0 | 창대 벽돌의 위끝은 창대 밑에 어느 정도 들어가 물리게 하는가? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1.5cm | C | 1.0cm | 1.2cm | 1.5cm | 2.5cm
0 | 쌓아올리는 포대수를 13포로 할 때, 시멘트 400포대를 쌓을 수 있는 시멘트창고의 소요 면적으로 적당한 것은? (통로를 설치할 경우) |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 12.3m2 | B | 15 m2 | 12.3m2 | 10.2m2 | 9.8m2
0 | 조적조 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 최대 얼말 이하로 하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 80 m2 | B | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 120 m2
0 | 벽돌조 쌓기의 치장줄눈용 모르타르 표준용적배합비는? (결합재:세골재) |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 1 : 0.5 ~ 1.5 | A | 1 : 0.5 ~ 1.5 | 1 : 2.0 ~ 2.5 | 1 : 2.5 ~ 3.0 | 1 : 3.0 ~ 3.5
0 | 벽돌조의 개구부와 개구부 사이의 수평거리는 벽 두께의 최소 몇 배 이상으로 하는가? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 2.0 | C | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5
0 | 벽돌조의 내력벽 길이는 최대 얼마 이하로 해야 하는가? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 10m | B | 12m | 10m | 9m | 8m
0 | 뒷면은 영식쌓기 또는 화란식쌓기로 하고 표면에는 치장 벽돌을 써서 5~6켜는 길이쌓기로 하며, 다음 1켜는 마구리쌓기로 하여 뒷벽돌에 물려서 쌓는 벽돌쌓기법은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 미국식쌓기 | B | 영국식쌓기 | 미국식쌓기 | 네덜란드식쌓기 | 프랑스식쌓기
0 | 쌤돌에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 석조의 개구부 옆 부분에 대는 돌이다 | A | 석조의 개구부 옆 부분에 대는 돌이다 | 석조 개구부 밑부분에 대는 돌이다 | 석조 개구부 상부에 대는 돌이다 | 석조 개구부 윗부분에 차양과 같은 돌림띠이다
0 | A급화재(보통화재)가 발생하여 확대되었다면 소화방법으로 가장 많이 사용하는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 물을 사용하는 것이 좋다. | D | 포말소화기를 사용하는 것이 좋다. | 강화액소화기를 사용하는 것이 좋다. | 분말소화기를 사용하는 것이 좋다. | 물을 사용하는 것이 좋다.
0 | 다음 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 인간의 주의는 일정대상에 오랫동안 집중하거나 계속 할 수 있다. | B | 감각기관에 대한 자극이 한꺼번에 많이 나타날때에는 거부 현상이 일어난다. | 인간의 주의는 일정대상에 오랫동안 집중하거나 계속 할 수 있다. | 대뇌의 기능은 주· 야간에 따라 각각 다르다. | 인간의 능력은 개인차에 따라 다르다.
0 | 평균 근로자가 100명이 있는 직장에서 1년동안에 8명의 재해자를 냈을때 천인율은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 80 | C | 0.8 | 8 | 80 | 800
0 | 1년중 재해자 수가 가장 많이 발생하는 달은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 7 - 8월 | D | 2 - 3월 | 4 - 5월 | 5 - 6월 | 7 - 8월
0 | 인간의 생리적 욕구 중 통제가 가장 어려운 것은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 안전욕구 | A | 안전욕구 | 해갈욕구 | 배설욕구 | 수면욕구
0 | 작업전, 작업중, 작업종료후 하는 안전점검은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 일상 점검 | B | 정기 점검 | 일상 점검 | 수시 점검 | 임시 점검
0 | 알고는 있으나 그대로 실천하지 않는 사람을 위해 알고 있는대로 하도록 하는 교육은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 안전태도교육 | C | 안전지식교육 | 안전기능교육 | 안전태도교육 | 안전관리교육
0 | 컴퓨터(Computer) 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 적당한 소화기는? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 할론(halon)가스 소화기 | C | 물탱크식 소화기 | 산· 알칼리 소화기 | 할론(halon)가스 소화기 | 이산화탄소 소화기
0 | 안전조직의 3가지 유형에 해당되지 않은것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 리더식 조직 | C | 라인식 조직 | 스태프식 조직 | 리더식 조직 | 라인스태프식 조직
0 | 인간-기계 통합시스템의 인간 또는 기계에 의해서 수행되는 기본 기능의 유형으로 옳은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-08-08 | 감지 → 정보저장 → 정보처리 및 결정 → 행동 | A | 감지 → 정보저장 → 정보처리 및 결정 → 행동 | 감지 → 정보처리 및 결정 → 정보저장 → 행동 | 정보저장 → 감지 → 정보처리 및 결정 → 행동 | 정보저장 → 정보처리 및 결정 → 감지 → 행동
0 | 도면작도 용구인 디바이더(divider)의 용도와 가장 거리가 먼 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 원이나 원호를 제도 용지에 그릴 때 | B | 축척의 눈금을 제도 용지에 옮길 때 | 원이나 원호를 제도 용지에 그릴 때 | 도면위에 같은 길이의 선을 여러개 표시할 때 | 하나의 직선을 같은 길이로 여러개 분할할 때
0 | 제도 문자는 수직 또는 몇 도의 경사로 쓰는 것을 원칙으로 하는가? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 15° | B | 10° | 15° | 20° | 25°
0 | 건축도면에서 각종 선의 용도로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 일점쇄선-치수선 | B | 이점쇄선-상상선 | 일점쇄선-치수선 | 파선-숨은선 | 실선-단면선
0 | 문자의 크기를 호칭하는 기준은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 높이 | B | 폭 | 높이 | 나비 | 길이
0 | A3 도면을 철할 때 철하는 부분의 테두리 여백은 최소 얼마 이상으로 하는가? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 25mm | D | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm
1 | 그림과 같은 지붕의 명칭은? (단, 그림은 지붕의 평면도이다.) | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2004년05월23일-006.png |  | 0.89 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 합각지붕 | C | 박공지붕 | 모임지붕 | 합각지붕 | 방형지붕
0 | 콘크리트 구조물의 크리프(creep)변형량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 시멘트량이 많을수록 작다. | D | 단위수량이 많을수록 크다. | 부재의 단면치수가 작을수록 크다. | 재하시의 재령이 길수록 작다. | 시멘트량이 많을수록 작다.
0 | 고로시멘트의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 수화열량이 커서 매스콘크리트용으로는 사용이 곤란하다. | D | 모르타르나 콘크리트에 사용할 때 온도의 영향을 받기 쉽다. | 해수에 대한 저항이 크다. | 장기강도는 보통포틀랜드시멘트를 능가하는 경우가 많다. | 수화열량이 커서 매스콘크리트용으로는 사용이 곤란하다.
0 | 시멘트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 중용열포틀랜드시멘트는 시멘트의 발열량을 증가시킬 목적으로 제조한 시멘트이다. | D | 플라이애시시멘트의 장기강도는 일반적으로 보통시멘트를 능가한다. | 알루미나시멘트는 내화성이 풍부하여 내화물용으로 사용이 가능하다. | 포틀랜드시멘트의 주원료는 석회석과 점토이다. | 중용열포틀랜드시멘트는 시멘트의 발열량을 증가시킬 목적으로 제조한 시멘트이다.
0 | 콘크리트 슬럼프 시험을 할 때 시료는 몇 회로 나누어 슬럼프콘에 채워 넣는가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 3회 | C | 1회 | 2회 | 3회 | 4회
0 | 합성수지의 일반적인 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 내화성이 크다. | C | 전성, 연성이 크고 가공이 쉽다. | 공업적으로 대량 생산이 가능하다. | 내화성이 크다. | 내수성이 우수하다.
0 | 공동도급(joint venture)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 일반적으로 한 회사의 도급공사보다 경비가 감소된다 | A | 일반적으로 한 회사의 도급공사보다 경비가 감소된다 | 기술의 확충, 강화 및 경험의 증대가 가능하다. | 공사수급의 경쟁완화수단이 된다. | 공사의 이윤은 각 회사의 출자비율로 배당된다.
1 | 그림과 같은 쪽매의 명칭으로 옳은 것은? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2004년05월23일-013.png |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 맞댄쪽매 | A | 맞댄쪽매 | 딴혀쪽매 | 반턱쪽매 | 제혀쪽매
0 | 다음 중 4각형으로 짠 뼈대에 대각선상으로 빗대는 경사재로 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하는 데 있어 효과가 큰 부재는? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 가새 | C | 인방 | 토대 | 가새 | 벽선
0 | 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지 철판을 용접하거나 ㄱ형강을 리벳접합한 철골보는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 판보 | B | 형강보 | 판보 | 래티스보 | 격자보
0 | 벽돌구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 이오토막은 화란식, 칠오토막은 영식쌓기의 모서리 또는 끝부분에 주로 사용된다. | B | 표준형벽돌의 크기는 190mm× 90mm× 57mm이다. | 이오토막은 화란식, 칠오토막은 영식쌓기의 모서리 또는 끝부분에 주로 사용된다. | 벽의 중간에 공간을 두고 안팎으로 쌓는 조적벽을 공간벽이라고 한다. | 내력벽에는 통줄눈을 피하는 것이 좋다.
0 | 철골구조의 주각을 구성하는 부재와 관련이 없는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 비렌딜거더(vierendeel girder) | C | 사이드앵글(side angle) | 윙플레이트(wing plate) | 비렌딜거더(vierendeel girder) | 베이스플레이트(base plate)
0 | 공사금액을 구성하는 물공량(物工量), 또는 단위공사부분에 대한 단가만을 확정하고 공사가 완료되면 실시수량의 확정에 따라 청산하는 도급방식은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 단가도급 | D | 일식도급 | 분할도급 | 정액도급 | 단가도급
0 | 다음 입찰집행사항 중 가장 먼저 해야 하는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 입찰 | C | 낙찰 | 개찰 | 입찰 | 계약
0 | 조적식 구조에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 철근콘크리트조 | C | 블록조 | 석조 | 철근콘크리트조 | 벽돌조
0 | 수 시간부터 십수 시간내에 보통포틀랜드시멘트의 28일 재령에 필적하는 강도를 발현시키므로 긴급공사에 이용되는 시멘트는? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 알루미나시멘트 | D | 플라이애시시멘트 | 실리카시멘트 | 고로시멘트 | 알루미나시멘트
0 | 바닥 테라조 바름에서 정벌바름의 적당한 바름 두께는? |  |  | 0.54 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 15 mm | C | 6 mm | 8 mm | 15 mm | 20 mm
0 | 콘크리트 바탕 외벽에서 시멘트모르타르 초벌바름의 표준두께로 적당한 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 9mm | C | 5mm | 7mm | 9mm | 12mm
0 | 석고 플라스터 미장에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 응결시간이 길다. | D | 응결, 경화에 의한 수축이 거의 없다. | 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다. | 약산성이므로 유성페인트 마감을 할 수 있다. | 응결시간이 길다.
0 | 콘크리트바탕의 외벽에 시멘트모르타르 바름할 때 초벌바름의 표준 용적배합비는?(시멘트:모래) |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 1:2 | B | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:5
0 | 킨즈시멘트(Keen's cement)의 주원료는? |  |  | 0.58 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 무수석고 | B | 생석회 | 무수석고 | 소석회 | 백색시멘트
0 | 다음 미장재료 중 수경성 재료는? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 석고 플라스터 | C | 회반죽 | 돌로마이트 플라스터 | 석고 플라스터 | 석회크림
0 | 타일붙이기 바탕처리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 바탕은 미끈 할수록 좋다. | B | 타일 붙임바탕은 고르게 살을 입혀 평탄하게 한다. | 바탕은 미끈 할수록 좋다. | 적당히 물축이기를 한다. | 레이턴스, 먼지 등을 깨끗이 청소한다.
0 | 내장벽에 타일을 떠붙이기공법으로 붙일 때 붙임모르타르의 두께의 표준은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 12 ~ 24mm | C | 6 ~ 9mm | 10 ~ 12mm | 12 ~ 24mm | 25 ~ 30mm
0 | 타일을 붙인후 접착력 시험을 할 경우 붙임면적 몇 m2 마다 한 장씩 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 600m2 | D | 100mm2 | 200m2 | 400m2 | 600m2
0 | 타일공사에서 바탕 모르타르를 바른 후 타일을 붙일 때까지는 여름철(외기온도 25℃이상)의 경우 최소 얼마 이상의 기간을 두는가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 3∼4일 | A | 3∼4일 | 5∼7일 | 9∼10일 | 11∼14일
0 | 타일공사에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.88 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 바탕모르타르 바름이나 콘크리트의 표면을 충분히 건조시킨후 붙인다. | D | 타일은 파손되기 쉬우므로 취급에 주의를 요한다. | 타일의 빛깔이 차이가 있을시 분산 배치한다. | 흡수성이 큰 타일은 물축이기를 한다. | 바탕모르타르 바름이나 콘크리트의 표면을 충분히 건조시킨후 붙인다.
0 | 치장줄눈을 하기 위해 실시하는 줄눈파기는 타일를 붙인 후 몇 시간 경과한 후 하는가? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 3시간 | C | 7시간 | 5시간 | 3시간 | 1시간
0 | 타일 붙임시 바탕면의 평활도는 바닥의 경우 3m당 얼마이내로 해야 하는가? (떠붙이기가 아닌 경우) |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | ± 3 mm | B | ± 2 mm | ± 3 mm | ± 5 mm | ± 7 mm
0 | 자기질 타일의 흡수율로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 0 ~ 1% | A | 0 ~ 1% | 3 ~ 10% | 10 ~ 12% | 20 ~ 25%
0 | 클링커타일 치수 10㎝× 10㎝을 사용시 1m2에 소요되는 장수는? (단, 정미량, 줄눈 나비는 10mm) |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 83장 | C | 45장 | 60장 | 83장 | 113장
0 | 미장공사에서 시멘트 모르타르로 천장이나 차양을 바름시 총바름 두께의 표준은? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 15mm | C | 6mm | 12mm | 15mm | 18mm
0 | 캐스트 스토운(Cast Stone)은 어느 것을 말하는가? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 인조석 잔다듬 | A | 인조석 잔다듬 | 인조석 씻어내기 | 테라조(terrazzo)바름 | 인조석 갈기
0 | 대형(내부일반용)타일의 붙임시 표준 줄눈나비는? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 5 ~ 6mm | C | 1 ~ 2mm | 3 ~ 4mm | 5 ~ 6mm | 7 ~ 8mm
0 | 나무졸대 바탕의 회반죽벽 바름공사에서 1m2당 품수(미장공과 인부)는 다음 중 어느 것이 가장 알맞는가? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 0.3인 | A | 0.3인 | 0.5인 | 0.7인 | 0.9인
0 | 모르타르 미장바름에서 배합용적비 1:3 모르타르 배합시 1m3 당 인부 몇 명이 필요한가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 1 | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
0 | 테라죠바르기에서 균열방지를 위하여 설치하는 줄눈의 최대 간격은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 2m | D | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m
0 | 메탈라스 바탕에 사용하는 메탈라스의 힘살은 지름 몇 mm 이상의 강선으로 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 2.6mm 이상 | D | 1.2mm 이상 | 1.6mm 이상 | 2.0mm 이상 | 2.6mm 이상
0 | 석고 플라스터 바름에서 바탕과 초벌바름두께의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 콘크리트 천장→ 9mm | C | pc 패널 천장→ 6mm | 콘트리트 블록벽→ 9mm | 콘크리트 천장→ 9mm | 석고보드 벽→ 6mm
0 | 시멘트 보관에 관한 사항 중 틀린 내용은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 1m2당 50포대가 가장 적합하다. | D | 보관 창고는 환기창을 설치할 필요가 없다. | 쌓기 최대 높이는 13포대를 초과하지 않는다. | 장기간 저장할 경우는 7포대 이상 쌓지 않는다. | 1m2당 50포대가 가장 적합하다.
0 | 바닥타일 붙이기에 관한 사항 중 틀린 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 벽체타일이 시공되는 경우 바닥타일은 벽체타일을 붙이기 전에 먼저 시공한다. | B | 타일을 붙인 후 3일간은 진동이나 보행을 금한다. | 벽체타일이 시공되는 경우 바닥타일은 벽체타일을 붙이기 전에 먼저 시공한다. | 붙임 모르타르의 1회 깔기면적은 6~8m2로 한다. | 타일붙임 면적이 클 때는 2~2.5m2 내외에 규준타일을 먼저 붙여 이에 따라 붙여 나간다.
0 | 타일의 주용도로 가장 알맞은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 내외벽의 수장재 | D | 외벽의 차단재 | 바닥면의 구조재 | 천정의 흡음재 | 내외벽의 수장재
0 | 15층 패러펫(24,000× 1,200mm)에 압착공법으로 150각 석기질타일을 붙이려 한다. 소요되는 타일공은 몇 명인가? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 7명 | C | 6명 | 9명 | 7명 | 11명
0 | 타일 나누기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 수도 파이프 위치는 타일의 중앙에 위치하도록 한다. | A | 수도 파이프 위치는 타일의 중앙에 위치하도록 한다. | 가능한 한 온장을 쓸 수 있도록 나누기 한다. | 지나치게 작은 크기의 조각타일이 생기지 않도록 한다. | 도면에 명기된 치수에 상관없이 징두리벽은 온장 타일이 되게 나누어야 한다.
0 | 타일벽면시공시 백화현상이 발생하는 원인과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 붙임 모르타르의 과다사용 | A | 붙임 모르타르의 과다사용 | 혼합시멘트의 다량사용 | 치장 줄눈의 불량시공 | 구조체의 붙임 바탕 균열
0 | 산업재해를 조사하는 사람으로서 유의할 점으로 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | B | 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시하여야 한다. | 과거의 사고 경향, 사례, 조사기록 등을 참고하여 조사하여야 한다. | 주관적인 입장에서 조사할 것이며, 어떠한 편견을 가지고 조사해서는 안된다. | 피해자에 대한 조사자의 기본적 태도는 동정적이면서도 피해자의 입장을 이해하여서는 안된다.
0 | 다음 중 특수기능에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 지적능력 | B | 지각능력 | 지적능력 | 운동능력 | 손과 눈의 협동능력
1 | 다음 그림과 같은 재해발생의 모형은? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2004년05월23일-053.png |  | 0.72 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 복합형 | D | 집중형 | 사슬형 | 연쇄형 | 복합형
0 | 어떤 화학공장에서 300명의 근로자가 1년동안 작업하는데 안전사고 30건이 발생하였다. 재해 도수율은? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 41.67 | A | 41.67 | 38.75 | 37.5 | 31.25
0 | 소음최대 허용기준값 중 소음노출시간(1일)이 8시간인 것은 몇 ㏈인가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 90 ㏈ | B | 70 ㏈ | 90 ㏈ | 110 ㏈ | 130 ㏈
0 | 다음 중 재해예방의 3원칙이 아닌것은? |  |  | 0.91 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 사고통제 대책 | D | 기술적 대책 | 교육적 대책 | 관리적 대책 | 사고통제 대책
0 | 가연성 액체의 화재에 사용되며, 전기기계, 기구 등의 화재에 효과적이며, 소화한 뒤에도 피해가 없는 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 이산화탄소 소화기 | C | 산· 알칼리 소화기 | 강화액 소화기 | 이산화탄소 소화기 | 포말 소화기
0 | 인간에게 영향을 미치는 환경조건이 아닌 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 혈압 | C | 습도 | 온도 | 혈압 | 공기
0 | 보호구 선택시 주의사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 외관 및 미관을 우선하여 선택한다. | D | 사용목적에 적합해야 한다. | 쓰기 쉽고, 손질이 쉬워야 한다. | 사용자에게 잘 맞아야 한다. | 외관 및 미관을 우선하여 선택한다.
0 | 사고 발생의 원인은 불안전한 행동이 불안전한 작업 조건보다 훨씬 더 높은 비중을 차지하고 있다는 점을 제시한 사람은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2004-05-23 | 미국의 하인리히(heinrich) | A | 미국의 하인리히(heinrich) | 미국의 밀 워키 | 독일의 빌 헬름 | 이탈리아의 라마치니
0 | 제도문자의 크기를 나타내는 문자의 기준은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 높이 | C | 굵기 | 폭 | 높이 | 넓이
0 | 각실 내부벽체의 장식을 명시하기 위해 작성하는 도면은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 전개도 | D | 계통도 | 설비도 | 천장 평면도 | 전개도
0 | 각종 기하학적 도형이나 위생기구 등의 모양을 쉽게 그려 넣기 위한 용구는? |  |  | 0.59 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 템플릿 | A | 템플릿 | 만능제도기 | 운형자 | 디바이더
0 | 철근콘크리트 슬래브에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다. | D | 슬래브의 두께는 8cm 이상으로 한다. | 단변방향의 철근 간격은 20cm 이하로 한다. | 장변길이가 단변길이의 2배 이하일때 2방향 슬래브라 한다. | 양단부보다 중앙부에 철근이 많이 배근된다.
0 | 철골구조의 접합법 중 고력볼트 접합의 특성과 관련이 없는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다. | D | 접합부의 강성이 좋다. | 피로강도가 높다. | 너트가 잘 풀리지 않는다. | 큰 응력을 받는 접합부에는 부적당하다.
0 | 철근콘크리트 장방형 기둥에는 주근을 몇개 이상 배근하여야 하는가? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 4개 | B | 3개 | 4개 | 6개 | 8개
0 | 창호용 철물이 아닌 것은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 메탈폼(metal form) | D | 크레센트(crescent) | 힌지(hinge) | 피보트(pivot) | 메탈폼(metal form)
0 | 철근콘크리트 기둥의 단면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 600cm2 | C | 200cm2 | 400cm2 | 600cm2 | 800cm2
0 | 왕대공지붕틀의 각 부재 중 압축응력을 받는 부재는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 빗대공 | B | 왕대공 | 빗대공 | 달대공 | 평보
0 | 철골조의 판보(plate girder)를 구성하는 부재가 아닌 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 현재 | C | 플렌지 | 웨브 | 현재 | 스티프너
0 | 시멘트의 품질 시험과 관계가 없는 것은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 블리딩 시험 | B | 비중시험 | 블리딩 시험 | 분말도 시험 | 응결 시험
0 | 조기강도가 크고 화학작용에 대한 저항성이 크며 수축이 적고 내수성이 커서 해수 공사, 긴급 공사 등에 적당한 시멘트는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 알루미나 시멘트 | B | 중용열 포틀랜드 시멘트 | 알루미나 시멘트 | 슬래그 시멘트 | 보통 포오틀랜드 시멘트
0 | 철근량을 줄이기 위해 피아노선을 넣어 미리 인장력을 가해둔 후 콘크리트를 부어 넣어 만든 콘크리트 제품은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 프리스트레스트 콘크리트(pre-stressed concrete) | C | 래디믹스트 콘크리트(ready mixed concrete) | 프리캐스트 콘크리트(pre-cast concrete) | 프리스트레스트 콘크리트(pre-stressed concrete) | 제물 콘크리트(exposed concrete)
0 | 네트워크 공정표의 특징에 대한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다. | D | 전자계산기의 이용이 가능하다. | 공정관리가 편리하다. | 작성자 이외의 사람도 이해하기 용이하다. | 개개의 공사의 완급정도, 상호관계가 확실하지 않다.
0 | 네트워크 공정표에서 플로오트(float)란? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 작업의 여유시간 | A | 작업의 여유시간 | 작업을 수행하는데 필요한 시간 | 작업을 시작하는 가장 빠른 시간 | 대상사업의 작업단위
0 | 건축주가 시공자를 선정하는 방법을 분류할 때 수의계약 방식에 해당되는 것은? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 특명 입찰 | D | 일반경쟁 입찰 | 제한부 일반경쟁 입찰 | 지명경쟁 입찰 | 특명 입찰
0 | 도면 작성에서 1점쇄선의 용도로 알맞지 않은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 가상선 | D | 중심선 | 절단선 | 기준선 | 가상선
0 | 조적조에서 통줄눈과 관계가 있는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 보강블럭조 | B | 블럭조 | 보강블럭조 | 벽돌조 | 테라코트조
0 | 대린벽으로 구획된 벽돌벽의 길이가 9m 일 때 창호를 만들 수 있는 개구부 나비의 합계는 최대 얼마인가? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 4.5m | C | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m
0 | 석고보드에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 비바람을 맞는 곳에도 유리하다. | C | 방부성, 방화성이 크다 | 수축팽창의 변형이 적다. | 비바람을 맞는 곳에도 유리하다. | 해충의 피해를 받지 않는다.
0 | 정벌바름에 사용하는 혼합석고플라스터는 물을 가한후 얼마 이상 지난 것을 사용할 수 없는가? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 1시간 30분 | C | 30분 | 1시간 | 1시간 30분 | 2시간
0 | 시멘트모르타르 바르기의 초벌바름에서 배합을 잘해야 하는 가장 주된 이유는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 부착력을 좋게 하기 위하여 | D | 평활한 마무리를 위하여 | 균열을 막기 위하여 | 건조시간을 단축시키기 위하여 | 부착력을 좋게 하기 위하여
0 | 테라죠(terrazzo)현장 바르기에 사용되는 종석의 입자크기의 표준으로 맞는 것은? |  |  | 0.74 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 5mm체 통과분이 50% 정도 | D | 10mm체 통과분이 50% 정도 | 2.5mm체 통과분이 50% 정도 | 15mm체 통과분이 50% 정도 | 5mm체 통과분이 50% 정도
0 | 미장재료 중 수경성이 아닌 것은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 회반죽벽 | A | 회반죽벽 | 시멘트 모르타르 | 보드용 석고 플라스터 | 혼합석고 플라스터
0 | 보통 석회라 하면 다음 중 어느 것을 말하는가? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 소석회 | B | 백시멘트 | 소석회 | 석고 | 생석회
0 | 미장재료에 여물을 혼입하는 이유가 될 수 없는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 건조후 강도가 증대된다. | B | 건조,수축으로 인한 균열을 방지 또는 분산시킨다. | 건조후 강도가 증대된다. | 재료의 끈기를 증가시켜 부착성을 좋게 한다. | 미장면의 박리, 탈락을 방지한다.
0 | 소석회, 해초풀, 여물 등을 반죽한 바름재료는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 회반죽 | B | 돌로마이트플라스터 | 회반죽 | 석고플라스터 | 마그네시아 모르타르
0 | 압착붙이기 타일 붙임할 경우 붙임모르타르의 표준 바름 두께는? (단, 타일크기 108 × 60mm 이상) |  |  | 0.47 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 5 ~ 7mm | C | 2 ~ 3mm | 3 ~ 5mm | 5 ~ 7mm | 9 ~ 12mm
0 | 테라코타에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 구조용으로는 사용할 수 없다. | B | 원료토는 주로 석기질 점토나 상당히 철분이 많은 점토를 사용한다. | 구조용으로는 사용할 수 없다. | 건축물의 패러핏, 주두 등의 장식에 사용된다. | 석재 조각물 대신에 사용된다.
0 | 점토의 성질이나 제법에 따라 토기, 도기, 석기, 자기의 네가지로 분류할 수 있는데, 이중 자기의 특성으로 적합하지 않은 사항은? |  |  | 0.57 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 벽돌, 기와, 내장타일에 사용된다. | D | 소성온도는 1250~1350℃ 정도이다. | 흡수율이 적고 견고하다. | 투광성이 있다. | 벽돌, 기와, 내장타일에 사용된다.
0 | 타일붙임 줄눈나비의 표준으로 부적당한 것은? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 소형타일 4mm | C | 외부용 대형 벽돌형타일 9mm | 내부용 대형타일 5~6mm | 소형타일 4mm | 모자이크타일 2mm
0 | 타일 붙인후 줄눈파기의 적당한 때는? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 3시간후 | C | 즉시 | 2시간후 | 3시간후 | 4시간후
0 | 바닥에 클링커 타일 붙이기시 바닥 모르타르의 1회 깔기 면적의 표준은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 6∼8m2 | D | 1∼2m2 | 2∼3m2 | 3∼4m2 | 6∼8m2
0 | 타일공사시 가설 난방, 보온 등에 의하여 시공 부분을 보양해야 하는 경우는 기온이 얼마 이하인 경우인가? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 2℃ 이하 | A | 2℃ 이하 | 4℃ 이하 | 5℃ 이하 | 8℃ 이하
0 | 접착 붙이기에 사용하는 타일 1장의 무게는 얼마 이하로 제한하는가? |  |  | 0.46 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 200g | B | 100g | 200g | 300g | 600g
0 | 타일을 붙이는 면적이 1.6m2이하이거나 복잡한 장소는 품을 얼마나 더 가산하는가? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 20-30% | A | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60%
0 | 정4각형 타일의 한변의 길이가 108mm이고, 줄눈의 크기가 3mm일 경우 1m2에 소요되는 장수는? (단, 정미수량) |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 81장 | B | 79장 | 81장 | 84장 | 86장
0 | 석고플라스터 바르기에서 벽 1m2당 바르기품에 적당한 것은? (단, 콘크리트 바탕이고 미장공과 조력공 포함) |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 0.26 인 | A | 0.26 인 | 0.34 인 | 0.42 인 | 0.56 인
0 | 인조석 정벌바름에서 시멘트와 종석의 표준용적배합비는? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 1:1.5 | B | 1:1 | 1:1.5 | 1:2 | 1:2.5
0 | 판형붙이기로 내장타일을 붙일 경우 붙임모르타르의 두께는? (단, 타일치수 100 × 100mm 이하) |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 3mm 정도 | D | 10mm 정도 | 8mm 정도 | 6mm 정도 | 3mm 정도
0 | 피난통로가 되는 복도, 계단 등의 천장 부위의 미장바름 두께로 적당한 것은? |  |  | 0.65 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 5mm 정도 | A | 5mm 정도 | 8mm 정도 | 12mm 정도 | 15mm 정도
0 | 콘크리트바탕에서 초벌바름 하기전 마감두께를 균등히 할목적으로 모르타르 등으로 미리 요철을 조정하는 것은? |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 손질바름 | A | 손질바름 | 덧먹임 | 고름질 | 실러바름
0 | 타일 붙이기 바탕면의 평활도는 3m당 얼마 이내로 하는가? (단, 압착붙임의 경우) |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | ± 3mm | B | ± 1mm | ± 3mm | ± 5mm | ± 7mm
0 | 타일을 붙인후 며칠간 보행이나 진동을 금지하는가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 3일 | C | 1일 | 2일 | 3일 | 5일
0 | 모자이크 타일의 재질로서 가장 좋은 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 자기질 | B | 도기질 | 자기질 | 토기질 | 석기질
0 | 클링커타일은 주로 어느 곳에 사용 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 옥상 바닥 | D | 건물 외벽 | 건물 내벽 | 변소 등의 바닥 | 옥상 바닥
0 | 타일의 소요량 산출시 할증율은 보통 얼마로 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 3% | B | 1% | 3% | 5% | 10%
0 | 바닥 테라조 바름 후 기계 갈기는 몇일 경과 후 갈기를 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 5∼7일 이상 | B | 3∼5일 이상 | 5∼7일 이상 | 6∼9일 이상 | 9∼10일 이상
0 | 타일면을 청소할 때 사용되는 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 염산 | A | 염산 | 황산 | 초산 | 신나
1 | 다음 그림은 어떠한 사고요인의 배열형태인가? | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2003년05월25일-051.png |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 단순 사슬형 | A | 단순 사슬형 | 집중형 | 복합 사슬형 | 혼합형
0 | 도수율을 구하는 공식은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000,000 | D | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 10,000 | 근로재해건수(n)/ 연근로시간(h)× 100,000 | 근로재해건수(n)/연근로시간(h) × 1,000,000
0 | 위험물 안전표지 등에 사용되는 보라색의 용도는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 방사능 | C | 위험, 금지 | 안전과 보건위생 | 방사능 | 경고, 주의
0 | 정성적 표시로 상황변화를 나타내는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 신호등 | D | 전압 | 속도계 | 유량계 | 신호등
0 | 재해발생원인중 관리적 원인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.83 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 지식, 기능의 결함 | D | 미경험자의 취업 | 정리정돈의 불철저 | 작업관리의 불비 | 지식, 기능의 결함
0 | 건설공사장의 각종공사에 대한 안전공법을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다. | D | 기초 말뚝시공 소음,진동을 방지하는 시공법을 수립한다. | 지하실을 굴착할 경우 지층상태, 배수상태, 붕괴위험도 등을 수시로 점검한다. | 철근을 용접할때는 거푸집의 화재에 주의한다. | 조적공사를 할때는 다른 공정을 중지시켜야 한다.
0 | 화재 발생시 경보설비가 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 스프링클러설비 | A | 스프링클러설비 | 자동화재탐지설비 | 누전경보기 | 자동화재속보설비
0 | 정량적인 동적 표시 장치에 속하지 않는 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 정성적 표시형 | D | 정목 동침형 | 정침 동목형 | 계수형 | 정성적 표시형
0 | 표시방식을 설계할 때 고려해야할 사항 중 잘못된 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2003-05-25 | 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다. | B | 여러종류의 계기를 복합적으로 표시할 때는 관련성 있는 것끼리 조합하여 배치한다. | 각 계기의 표시양식을 달리할 필요가 있다. | 불필요한 표시를 삼가한다. | 지시등이나 경계등은 색깔, 설치 위치 등을 고려하여 알아보기 쉽게 한다.
0 | 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용하는 선의 명칭과 굵기로서 옳은 것은? |  |  | 0.87 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 파선 - 반선 | C | 실선 - 가는선 | 실선 - 굵은선 | 파선 - 반선 | 일점쇄선 - 가는선
0 | 건축제도에서 사용되는 투상법은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 제 3 각법 | C | 제 1 각법 | 제 2 각법 | 제 3 각법 | 제 4 각법
0 | 입면도 작성시 미리 알아두어야 할 사항과 관계가 먼 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 부대 설비 | D | 지붕의 물매 | 처마의 나옴 | 외부 마무리 | 부대 설비
0 | 다음 중 지진에 대해 가장 약한 구조는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 벽돌 구조 | B | 나무 구조 | 벽돌 구조 | 철근콘크리트 구조 | 철골 구조
0 | 조립식구조의 특성 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 각 부품과의 접합부가 일체화되어 절점을 강하게 연결 할 수 있다. | B | 현장 거푸집공사가 절약되고 정밀도가 높고 강도가 큰 콘크리트 부재를 사용할 수 있다. | 각 부품과의 접합부가 일체화되어 절점을 강하게 연결 할 수 있다. | 기계화 시공으로 공사를 단기에 완성할 수 있다. | 각 부재의 공장생산이 가능하여 대량 생산을 할 수 있다.
0 | 조적조에서 벽량의 단위로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | ㎝/m2 | C | m/m2 | m2/m | ㎝/m2 | m2/㎝
0 | 철근콘크리트보의 단부에 늑근을 특히 많이 넣는 이유는? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여 | D | 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여 | 보에 일어나는 휨모우먼트에 저항하기 위하여 | 콘크리트의 강도를 높이기 위하여 | 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여
0 | 보강 블록조에서 테두리보를 설치하는 이유에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 가로철근의 끝을 정착한다. | D | 벽체를 일체화한다. | 상부하중을 균등히 분포시켜 벽면의 균열을 방지한다. | 집중하중을 받는 부분을 보강한다. | 가로철근의 끝을 정착한다.
0 | 마루널 접합에 이용되는 가장 적합한 쪽매는? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 제혀 쪽매 | D | 빗 쪽매 | 오늬 쪽매 | 맞댄 쪽매 | 제혀 쪽매
0 | 지하실 안방수와 바깥방수의 차이점에 관한 기술 중 틀린 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 안방수는 수압이 큰 지하실에 적당하다. | A | 안방수는 수압이 큰 지하실에 적당하다. | 안방수공사는 어느때나 공사를 할 수 있다. | 바깥방수는 안방수에 비하여 공사비가 많이 든다. | 안방수는 보호누름층이 필요하다.
0 | 목조 왕대공지붕틀에서 압축력과 휨모우먼트를 동시에 받는 부재는? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 人자보 | D | 빗대공 | 왕대공 | 평보 | 人자보
0 | 가구식구조의 가새에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.92 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 가새는 수직력에 저항하는 부재이다. | B | 가새의 경사는 45° 에 가까울 수록 유리하다. | 가새는 수직력에 저항하는 부재이다. | 가새와 샛기둥이 맞나는 위치에서는 대개 샛기둥을 따낸다. | 가새의 단면은 큰 것이 반드시 좋지는 않다.
0 | 플로우 테스트(flow test)란 콘크리트의 무엇을 알기 위한 것인가? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 시공연도 | A | 시공연도 | 강도 | 함수율 | 수밀성
0 | 도급계약 제도 중에서 공사의 품질이 가장 저하될 가능성이 많은 도급계약 방식은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 일식 도급계약제도 | A | 일식 도급계약제도 | 분할 도급계약제도 | 공동 도급계약제도 | 공사별 도급계약제도
0 | 열경화성 수지로 전기, 통신 기자재로의 사용이 60 %를 차지하고 있고 내수합판의 접착제로도 사용되는 수지는? |  |  | 0.77 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 페놀 수지 | D | 알키드 수지 | 멜라민 수지 | 요소 수지 | 페놀 수지
0 | 네트워크 공정표에 사용되는 기호와 관련 없는 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | cpt | D | est | eft | tf | cpt
0 | 동(銅)에 관한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 암모니아, 기타 알칼리에 강하다. | D | 상온에서 전연성이 풍부하여 가공이 용이하다. | 주조하기 어렵다. | 철보다 내구성이 크다. | 암모니아, 기타 알칼리에 강하다.
0 | 시공계획을 세울때 해야할 사항과 가장 관계가 먼 것은? |  |  | 0.94 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 하자 보수 | B | 공정표 작성 | 하자 보수 | 가설물 계획 | 시공기계의 선정
0 | KS규정에서 1종 붉은벽돌의 압축강도로 옳은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 210kg/cm2 이상 | D | 100kg/cm2 이상 | 120kg/cm2 이상 | 150kg/cm2 이상 | 210kg/cm2 이상
0 | 표준형 벽돌(장려용)의 크기로 알맞은 것은? (단위 mm) |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 190 × 90 × 57 | B | 180 × 90 × 56 | 190 × 90 × 57 | 210 × 100 × 60 | 210 × 100 × 57
0 | KS규정에서 정한 보통시멘트의 물배합 후 응결의 시작 시간은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1시간 후 | B | 30분 후 | 1시간 후 | 1시간 30분 후 | 2시간 후
1 | 그림과 같이 마름질한 벽돌의 모양을 무엇이라 하는가? (실선부분) | output/img\산업기사-건축일반시공산업기사-2002년09월08일-024.png |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 이오토막 | D | 칠오토막 | 반반토막 | 반반절 | 이오토막
0 | 벽돌아치 쌓기용 모르타르의 배합비는 어느 정도가 적당한가? |  |  | 0.79 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1 : 2 | B | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 5
0 | 조적조인 건축물 중 최상층 부분의 내력벽의 높이는? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 4.0m 이하 | C | 3.0m 이하 | 3.5m 이하 | 4.0m 이하 | 4.5m 이하
0 | 조적조에서 창문틀을 먼저 세우기로 할 때에는 그 밑까지 벽돌을 쌓고 몇 시간 경과한 다음에 세우는가? |  |  | 0.9 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 24시간 | D | 12시간 | 16시간 | 18시간 | 24시간
0 | 조적조에 있어서 통줄눈을 피하는 이유는? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 응력을 분산시키기 위해서 | C | 외관을 좋게하기 위해서 | 시공을 편리하게 하기 위해서 | 응력을 분산시키기 위해서 | 부착력을 좋게하기 위해서
0 | 조적조에서 철근콘크리트 인방보를 설치해야 할 개구부의 나비는 얼마 이상인가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1.8 m | C | 1.2 m | 1.5 m | 1.8 m | 2.1 m
0 | 콘크리트블록 쌓기에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.93 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 블록전체에 물을 충분히 축여 쌓는다. | D | 개구부 상부의 인방보는 양쪽벽에 20cm 이상 걸친다. | 블록쌓기에서 살 두께가 두꺼운 쪽을 위로 오게한다. | 하루쌓기 높이는 1.5m 이하로 한다. | 블록전체에 물을 충분히 축여 쌓는다.
0 | 내화벽돌 쌓기에 관한 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 흙, 먼지 등을 청소하고 물을 축여서 사용한다. | B | 줄눈나비는 가로, 세로 6mm를 표준으로 한다. | 흙, 먼지 등을 청소하고 물을 축여서 사용한다. | 통줄눈이 생기지 않게 쌓는다. | 굴뚝, 연도 등의 안쌓기는 구조벽체에서 0.5b 정도 떼어 공간을 두고 쌓는다.
0 | 창대쌓기에서 창대벽돌은 윗면이 몇도 내외로 경사지게 쌓는가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 15° | D | 7.5° | 10° | 12.5° | 15°
0 | 벽돌구조에서 내력벽 쌓기방식 중 가장 튼튼한 쌓기법은? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 영식쌓기 | C | 불식쌓기 | 미식쌓기 | 영식쌓기 | 화란식쌓기
0 | 배합비 1:3의 시멘트모르타르를 만들 경우 1m3당 인부는? |  |  | 0.5 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1인 | C | 0.5인 | 0.8인 | 1인 | 1.2인
0 | 표준형 시멘트벽돌로 벽두께 1.5B, 벽면적 100m2 을 쌓을 때 공사장에 반입하여야 할 적당한 벽돌수량은? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 23520 매 | D | 13710 매 | 14920 매 | 19540 매 | 23520 매
0 | 콘크리트 블록조에서 블록수량 산출시 할증률은 얼마로 산정하는가 |  |  | 0.67 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 4% | B | 2% | 4% | 6% | 8%
0 | 높이 2m, 길이 10m 되는 블록벽을 기본형 블록(190×190× 390)을 사용하여 쌓는데 필요한 블록공의 품은? (단, 보조원 품은 제외) |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 4인 | D | 1인 | 2인 | 3인 | 4인
0 | 벽돌벽의 균열 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 벽돌의 흡수율 | D | 벽체의 불균형 배치 | 기초의 부동침하 | 문골의 불균형 배치 | 벽돌의 흡수율
0 | 조적구조에서 대린벽 사이의 개구부의 폭의 총합계는 벽길이의 얼마 이하로 해야 하는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1/2 | D | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 1/2
0 | 벽돌조 공간쌓기에서 연결재의 최대 수평거리는? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 90cm | D | 40cm | 60cm | 75cm | 90cm
0 | 조적조에서 벽량을 옳게 설명한 것은? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 내력벽의 길이와 바닥면적과의 비 | C | 전체벽의 면적에서 개구부의 면적을 뺀 면적 | 벽면적과 바닥면적과의 비 | 내력벽의 길이와 바닥면적과의 비 | 개구부 면적과 바닥면적과의 비
0 | 콘크리트블록조에서 와이어메쉬(wire mesh)는 어디에 쓰이는가? |  |  | 0.84 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 수평줄눈 | A | 수평줄눈 | 수직줄눈 | 웃인방 | 테두리보
0 | 콘크리트블록쌓기 벽면적이 20m2 일때 소요되는 블록의 장수로 적당한 것은? (단, 블록의 종류는 기본형 190×190×390mm이다.) |  |  | 0.55 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 260장 | B | 240장 | 260장 | 280장 | 300장
0 | 표준형 벽돌로 두께 1.0B로 벽체를 쌓을때 1000매당 조적공의 품은? |  |  | 0.64 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1.6인 | D | 1.0인 | 1.2인 | 1.4인 | 1.6인
0 | 보통 벽돌의 품질시험은 다음중 어느 것을 측정하는가? |  |  | 0.8 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 흡수율 및 압축시험 | A | 흡수율 및 압축시험 | 흡수율 및 전단강도 | 흡수율 및 인장시험 | 흡수율 및 휨모멘트시험
0 | 돌쌓기에 쓰이는 시멘트모르타르의 배합비는? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1:3 | A | 1:3 | 1:5 | 1:7 | 1:9
0 | 보강콘크리트 블록조의 시공에 대한 설명이다. 잘못된 것은? |  |  | 0.85 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 사춤콘크리트는 진동기로 충분히 다진다. | D | 세로근의 피복두께는 2cm 이상으로 한다. | 통줄눈으로 하는 것이 시공이 편리하다. | 2-3켜마다 와이어메시를 줄눈에 설치한다. | 사춤콘크리트는 진동기로 충분히 다진다.
0 | 벽돌조에서 벽돌 내력벽체의 두께는 벽높이의 얼마 이상으로 해야 하는가? |  |  | 0.6 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1/20 | D | 1/10 | 1/15 | 1/16 | 1/20
0 | 벽돌벽체의 배관을 위한 홈파기를 할 때 홈 깊이는 벽두께의 얼마 이하인가? |  |  | 0.7 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 1/3 | C | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 1/2
0 | 벽돌벽체의 치장줄눈으로 일반적으로 가장 널리 쓰이는 것은? |  |  | 0.75 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 평줄눈 | B | 둥근줄눈 | 평줄눈 | 오목줄눈 | 내민줄눈
0 | 가설공사에 관한 설명중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 나무비계 띠장 간격은 보통 2.5m 내외로 기둥에 결속한다. | C | 비계의 결속선은 불에 달구어 누그러진 철선 #8∼#10으로 한다 | 비계의 결속선으로 담당원의 승인을 받아 새끼줄을 사용할 수도 있다. | 나무비계 띠장 간격은 보통 2.5m 내외로 기둥에 결속한다. | 비계다리의 위험한 곳에는 높이 75㎝의 난간을 설치한다.
0 | 사고예방 기본원리 5단계인 시정책 적용은 3E를 완성하므로서 이루어 진다고 할 수 있다. 다음 중 3E에 해당되지 않는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 경비절감(economical) | C | 기술(engineering) | 교육(education) | 경비절감(economical) | 독려(enforcement)
0 | 어떤 공장에 근로자 한사람의 근로시간이 1일에 8시간이고, 연간근로 일수가 300일이면 연간근로 시간수는 2,400시간이 된다. 이때 돗수율이 30이라고 하면 연천인율은 얼마가 되겠는가? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 48 | B | 8.3 | 48 | 4,800 | 8,333
0 | 재해 발생 원인 중 인적요인에 속하는 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 경보오인 | C | 배열의 잘못 | 성능미달 | 경보오인 | 안전장치미비
0 | 산업재해가 발생하였을때 취하여야 할 응급조치가 아닌 것은? |  |  | 0.82 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 부상자는 관계조사관이 온 다음 병원에 보낸다. | B | 사고현장은 사고조사가 끝날때까지 그대로 보존해야한다. | 부상자는 관계조사관이 온 다음 병원에 보낸다. | 관계조사관이 올때까지 사고관련자끼리의 다툼을 막도록 한다. | 현장에 관중이 모이거나 흥분이 고조되지 않도록 한다.
0 | 안전표지에 사용되는 노란색은 어떤 용도로 쓰이는가? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 경고, 주의 | C | 위험, 금지 | 지시, 정돈 | 경고, 주의 | 방사능
0 | 재해조사의 방법으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 책임을 추궁하여 같은 사고가 되풀이 되지 않도록 한다. | B | 객관적 입장에서 조사한다. | 책임을 추궁하여 같은 사고가 되풀이 되지 않도록 한다. | 재해발생 즉시 조사한다. | 현장상황은 기록으로 보존한다.
0 | 연료와 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 매우 강하여 소화능력이 우수하고, 특히 소화작업후의 피해가 적기 때문에 컴퓨터 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 많이 사용되는 소화기는? |  |  | 0 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 할론가스 소화기 | C | 분말 소화기 | 이산화탄소 소화기 | 할론가스 소화기 | 강화액 소화기
0 | 공장 내부의 도색에서 기계 전체에 칠하는 색으로 가장 적당한 것은? |  |  | 0.89 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 녹색과 회색을 혼합 | A | 녹색과 회색을 혼합 | 노랑과 흰색을 혼합 | 검정과 흰색을 혼합 | 빨강과 노랑을 혼합
0 | 불안전한 행동을 하게 하는 인간의 외적인 요인이 아닌 것은? |  |  | 0.86 | 산업기사 | 건축일반시공산업기사 | 2002-09-08 | 수면부족 | D | 근로시간 | 휴식시간 | 온열조건 | 수면부족