## Sheet1
Vision Encoder | Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Answer | Answer Key | A | B | C | D
0 | 건축물의 치수와 모듈계획(Modular Planning)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  | 1. 모듈의 기본단위는 10cm(100mm)이다.2. 건물의 수직방향은 2M, 수평방향은 3M을 기준으로 한다.3. 모든 모듈상의 치수는 공칭치수를 말한다.(제품치수는 줄눈치수를 뺀 것)[해설작성자 : 홍이홍이] | 0.7 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 창호치수는 문틀과 벽 사이의 줄눈 중심 간의 거리가 모듈치수에 적합하도록 한다. | D | 기본 단위는 30cm로 하며 이를 1m으로 표시한다. | 건축물의 수직 방향은 3m을 기준으로 하고 그 배수를 사용한다. | 모듈치수는 공칭치수가 아닌 제품치수로 한다. | 창호치수는 문틀과 벽 사이의 줄눈 중심 간의 거리가 모듈치수에 적합하도록 한다.
1 | ＜보기＞에서 건설정보모델링(BIM: Building Information Modeling)의 특징으로 옳은 항목을 모두 고른 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-002.png |  | 0.58 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | ㄱ, ㄴ, ㄹ | C | ㄱ, ㄴ, ㄷ | ㄱ, ㄷ, ㄹ | ㄱ, ㄴ, ㄹ | ㄴ, ㄷ, ㄹ
0 | 친환경 건축계획을 설명한 내용으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 패시브 시스템의 축열벽 방식은 실내의 남쪽 창의 안쪽에 열용량이 큰 돌이나 콘크리트 벽을 설치하여 태양 복사열을 저장하여 축열한 뒤 야간에 축열된 열을 실내로 방출하는 방식으로, 상대적으로 저렴하고 실내 공간으로부터의 조망이나 채광에 유리하다. | C | 이중외피는, 전면 유리를 사용하여 외부 열적부하에 취약한 건물외피의 성능을 향상시키기 위하여, 건물 외벽의 외측에 또 다른 외피를 이중으로 만드는 것을 말한다. | 옥상녹화를 통해 건물 외표면의 온도를 효과적으로 억제시킬 수 있으며, 우수의 집수와 보존을 제공함으로써 물의 재활용/재사용 측면에서 물 사용을 줄일 수 있다. | 패시브 시스템의 축열벽 방식은 실내의 남쪽 창의 안쪽에 열용량이 큰 돌이나 콘크리트 벽을 설치하여 태양 복사열을 저장하여 축열한 뒤 야간에 축열된 열을 실내로 방출하는 방식으로, 상대적으로 저렴하고 실내 공간으로부터의 조망이나 채광에 유리하다. | 액티브 시스템의 종류로는 태양열에 의한 급탕과 냉난방, 태양광 발전, 풍력, 지열의 이용 등이 있다.
0 | 건축계획에서 습도와 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 증발 조절에는 절대습도(absolute humidity)가 가장 큰 영향을 미친다. | C | 습도가 높은 지역일수록 개방적 공간 형태를 구성한다. | 쾌적 온도에서는 증발 냉각이 필요 없지만, 고온에서는 중요한 열 발산 방법이다. | 증발 조절에는 절대습도(absolute humidity)가 가장 큰 영향을 미친다. | 상대습도(relative humidity)는 그 공기에 포함되는 수증기 분압을 그 공기의 포화수증기 분압으로 나눈 후 100을 곱하여 구한다.
0 | 소음 조절에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  | 강당 앞 부분에는 반사재를, 뒷 부분에는 흡음재를 설치한다.[해설작성자 : 행운이 있기를~^^♡♡] | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 강당의 무대 뒷부분 등 음의 집중 현상 및 반향이 예견되는 표면에서는 반사재를 집중하여 사용한다. | B | 실내에서 소음 레벨의 증가는 실표면으로부터 반복적인 음의 반사에 기인한다. | 강당의 무대 뒷부분 등 음의 집중 현상 및 반향이 예견되는 표면에서는 반사재를 집중하여 사용한다. | 모터, 비행기 소음과 같은 점음원의 경우, 거리가 2배가 될 때 소리는 6데시벨(db) 감소한다. | 평면이 길고 좁거나 천장고가 높은 소규모 실에서는 흡음재를 벽체에 사용하고, 천장이 낮고 큰 평면을 가진 대규모 실에서는 흡음재를 천장에 사용하는 것이 효과적이다.
1 | 급수 방식과 그 특성을 옳게 짝지은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-006.png |  | 0.76 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | (가)-ㄴ | B | (가)-ㄱ | (가)-ㄴ | (나)-ㄷ | (다)-ㄴ
1 | 공기조화 중 덕트 방식과 설명을 옳게 짝지은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-007.png |  | 0.87 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | (나)-ㄴ | B | (가)-ㄷ | (나)-ㄴ | (다)-ㄹ | (라)-ㄱ
0 | 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따르면, 스프링클러가 설치되고 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분이 불연재료로 마감된 11층의 경우 방화 구획의 설치 기준 최소 면적은? |  |  | 0.31 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 바닥면적 1,500m2 | D | 바닥면적 200m2 | 바닥면적 500m2 | 바닥면적 1,000m2 | 바닥면적 1,500m2
0 | 시대별 건축에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 낭만주의 건축은 독일을 중심으로 전개되었으며, 픽처레스크 개념으로 구성한 장식풍의 양식에 집중되었다. | B | 초기의 고딕 건축은 나이브 벽의 다발 기둥이 정리되고 리브 그로인 볼트가 정착되면서 수직적으로 높아질수 있었다. | 낭만주의 건축은 독일을 중심으로 전개되었으며, 픽처레스크 개념으로 구성한 장식풍의 양식에 집중되었다. | 바로크 건축은 종교적 열정을 건축적으로 표현해 낸 양식이며, 역동적인 공간 또는 체험의 건축을 주요 가치로 등장시켰다. | 르네상스 건축은 이탈리아의 플로렌스가 발상지이며, 브루넬레스키의 플로렌스 성당 돔 증축에서 시작되었다.
1 | ＜보기＞에 해당하는 인물은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-010.png |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 박길룡 | A | 박길룡 | 박동진 | 김순하 | 박인준
0 | 단지계획과 관련된 용어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 호수밀도는 토지와 인구와의 관계를 나타내며, 주거인구를 토지면적으로 나누어서 산정한다. | C | 건폐율은 건물의 밀집도를 나타내며, 건축면적을 대지(토지)면적으로 나눈 후 백분율로 산정한다. | 용적률은 토지의 고도집약 정도를 나타내며, 건물의 지상층 연면적을 대지(토지)면적으로 나눈 후 백분율로 산정한다. | 호수밀도는 토지와 인구와의 관계를 나타내며, 주거인구를 토지면적으로 나누어서 산정한다. | 토지이용률은 건물의 바닥면적을 부지면적으로 나누어 백분율로 산정한다.
0 | 대중교통 중심 개발(TOD)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 영국의 찰스 황태자에 의해 전개된 운동으로, 과거의 인간적이고 아름다운 경관을 지닌 주거환경을 구성한다. | D | 무분별한 교외 지역 확산을 막고 중심적인 고밀 개발을 위하여 제시되었다. | 경전철, 버스와 같은 대중교통 수단의 결절점을 중심으로 근린주구를 개발한다. | 주 도로를 따라 소매 상점과 시민센터 등이 배치되고 저층이면서 중간 밀도 정도의 주거가 계획된다. | 영국의 찰스 황태자에 의해 전개된 운동으로, 과거의 인간적이고 아름다운 경관을 지닌 주거환경을 구성한다.
0 | 「주차장법 시행규칙」에 따르면, 노상주차장의 주차 대수가 40대일 경우 설치해야 하는 장애인 전용주차 구획의 최소기준에 해당하는 것은? |  |  | 0.46 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 1면 | A | 1면 | 2면 | 3면 | 4면
0 | 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」의 내용에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  | 장애인등의 통행이 가능한 복도의 유효폭은 1.2m 이상으로하고, 복도 양옆에 거실이 있는 경우 1.5m이상으로 할 수 있다[해설작성자 : 나는 윤오] | 0.53 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 장애인등의 통행이 가능한 복도 및 통로의 유효폭은 0.9미터 이상으로 하되, 복도의 양옆에 거실이 있는 경우에는 1.2미터 이상으로 할 수 있다. | D | 장애인 등의 통행이 가능한 접근로의 기울기는 지형상 곤란한 경우 12분의 1까지 완화할 수 있다. | 장애인전용주차구역이 평행주차형식인 경우, 주차대수 1대에 대하여 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상으로 하여야 한다. | 건물을 신축하는 경우, 장애인이 이용 가능한 대변기의 유효바닥면적은 폭 1.6미터 이상, 깊이 2.0미터 이상이 되도록 설치하여야 한다. | 장애인등의 통행이 가능한 복도 및 통로의 유효폭은 0.9미터 이상으로 하되, 복도의 양옆에 거실이 있는 경우에는 1.2미터 이상으로 할 수 있다.
0 | 공연장 계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.49 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 프로시니엄(proscenium)은 그림의 액자와 같이 관객의 눈을 무대에 쏠리게 하는 시각적 효과를 갖게 하는 것으로, 일반적으로 정사각형의 형태가 가장 많다. | A | 프로시니엄(proscenium)은 그림의 액자와 같이 관객의 눈을 무대에 쏠리게 하는 시각적 효과를 갖게 하는 것으로, 일반적으로 정사각형의 형태가 가장 많다. | 이상적인 공연장 무대 상부 공간의 높이는, 사이클로 라마(cyclorama) 상부에서 그리드아이언(gridiron) 사이에 무대배경 등을 매달 공간이 필요하므로, 프로시니엄(proscenium) 높이의 4배 정도이다. | 영화관이 아닌 공연장 무대의 폭은 적어도 프로시니엄 아치(proscenium arch) 폭의 2배, 깊이는 1배 이상의 크기가 필요하다. | 실제 극장의 경우 사이클로라마(cyclorama)의 높이는 대략 프로시니엄(proscenium) 높이의 3배 정도이다.
1 | 박물관 동선계획에 대한 ＜보기＞의 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-016.png |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | ㄴ, ㄷ | C | ㄱ, ㄷ | ㄱ, ㄹ | ㄴ, ㄷ | ㄴ, ㄹ
0 | 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 피난계단 및 특별피난계단에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.66 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 그 출입구는 피난의 방향으로 열 수 있어야 한다. | B | 건축물 내부에 설치하는 피난계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 한다. | 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 그 출입구는 피난의 방향으로 열 수 있어야 한다. | 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 유효너비는 0.9미터 이상으로 하고 지상까지 직접 연결되도록 한다. | 피난계단 또는 특별피난계단은 돌음계단으로 하여서는 아니된다.
0 | 「건축법 시행령」의 용도별 건축물에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 다가구주택은 대지 내 동별 세대수를 합하여 19세대 이하가 거주할 수 있어야 한다. | A | 다가구주택은 대지 내 동별 세대수를 합하여 19세대 이하가 거주할 수 있어야 한다. | 다세대주택은 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 5개 층 이하인 주택을 말한다. | 아파트는 주택으로 쓰는 층수가 4개 층 이상인 주택을 말한다. | 다중주택은 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 주할 수 있도록 독립된 주거의 형태를 갖추어야 한다.
0 | 「건축법 시행령」에 따른 건축물의 높이 산정 방법으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | 옥상에 설치되는 승강기탑·계단탑·망루 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하의 경우에는 그 부분의 높이가 15미터를 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다. | C | 대지에 접하는 전면도로의 노면에 고저차가 있는 경우, 그 건축물이 접하는 범위의 전면도로부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 전면 로면으로 본다. | 건축물의 대지의 지표면이 전면도로보다 높은 경우, 그 고저차의 2분의 1의 높이만큼 올라온 위치에 그 전면도로의 면이 있는 것으로 본다. | 옥상에 설치되는 승강기탑·계단탑·망루 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하의 경우에는 그 부분의 높이가 15미터를 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다. | 지붕마루장식·굴뚝·방화벽의 옥상돌출부나 그 밖에 이와 비슷한 옥상돌출물과 난간벽(그 벽면적의 2분의 1이상이 공간으로 되어 있는 것만 해당)은 그 건축물의 높이에 산입하지 아니한다.
1 | ＜보기＞에서 「건축법 시행령」에 따른 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단까지의 보행거리 적용기준 중 옳은 항목을 모두 고른 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2019년06월15일-020.png |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-06-15 | ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ | D | ㄱ | ㄴ, ㄷ | ㄱ, ㄴ, ㄹ | ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
0 | 병원건축에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.87 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 간호사 대기실은 간호작업에 편리한 수직통로 가까이에 배치하며 외부인의 출입도 감시할 수 있도록 한다. | A | 간호사 대기실은 간호작업에 편리한 수직통로 가까이에 배치하며 외부인의 출입도 감시할 수 있도록 한다. | 병실 계획 시 조명은 조도가 높을수록 좋고 마감재는 반사율이 클수록 좋다. | 중앙 진료실은 외래부, 관리부 및 병동부에서 별도로 독립된 위치가 좋으며 수술부, 물리치료부, 분만부 등은 통과교통이 되지 않도록 한다. | 고층 밀집형 병원 건축은 각 실의 환경이 균일하고 관리가 편리하지만 설비 및 시설비가 많이 든다는 단점이 있다.
0 | 입주 후 평가(POE: Post Occupancy Evaluation)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 설계작업에 대한 가정(hypothesis)의 단계로 볼 수 있다. | C | 입주 후 생활을 통한 평가과정은 건축행위주기에서 중요하다. | 이 과정을 통해 얻어지는 여러 자료들은 설계정보로 활용된다. | 설계작업에 대한 가정(hypothesis)의 단계로 볼 수 있다. | 순환성의 설계과정이 끝없이 연계되는(open ended) 과정으로 볼 수 있다.
0 | ‘미적 대상을 구성하는 부분과 부분사이에 질적으로나 양적으로 모순되는 일이 없이 질서가 잡혀 있는 것’을 의미하는 건축의 형태구성원리는? |  |  | 0.72 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 조화 | D | 통일성 | 균형 | 비례 | 조화
0 | 원시사회의 석조조형인 고인돌에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 기반식은 북한강 이북에 많이 분포하여 북방식이라 고도 한다. | D | 청동기 사람들이 제사의식과 함께 특별히 중요하게 여겼다. | 고인돌은 지석묘(支石墓)라고도 한다. | 탁자식, 기반식, 개석식으로 구분하기도 한다. | 기반식은 북한강 이북에 많이 분포하여 북방식이라 고도 한다.
0 | 전시실 관람순회형식으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 디오라마 형식 | D | 중앙홀 형식 | 연속순로 형식 | 갤러리 및 코리더 형식 | 디오라마 형식
0 | 18세기 말부터 19세기 말 이전까지의 양식적인 혼란기에 전개된 ‘낭만주의 건축’에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 과도기적인 건축양식으로 고딕양식에 의해 새로운 시대의 과제를 해결하고자 노력한 건축 | C | 그리스와 로마양식을 다시 빌려서 새로운 시대에 대응하는 건축 | 이탈리아를 중심으로 유럽에서 전개된 고전주의 양식의 건축 | 과도기적인 건축양식으로 고딕양식에 의해 새로운 시대의 과제를 해결하고자 노력한 건축 | 각 양식을 새로운 건축의 성격에 따라 적절히 선택 채용하는 건축
0 | 모듈에 의한 치수계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | mc(modular coordination)의 이점으로는 설계 작업이 단순 간편하고, 구성재의 대량생산이 용이해지며, 현장 작업에서 시공의 균질성을 확보할 수 있다는 점 등이 있다. | C | 프랭크 로이드 라이트(frank lloyd wright)의 모듈러는 인체의 치수를 기본으로 해서 황금비를 적용하여 고안된 것이다. | 현재 국제표준기구(iso)에서 mc(modular coordination) 에 의거하여 사용하고 있는 기본 모듈은 미터법 사용 국가에서는 10mm로 의견이 일치하고 있다. | mc(modular coordination)의 이점으로는 설계 작업이 단순 간편하고, 구성재의 대량생산이 용이해지며, 현장 작업에서 시공의 균질성을 확보할 수 있다는 점 등이 있다. | mc(modular coordination)는 합리적인 건축공간 구성 시 여러 치수들을 계열화, 규격화하여 조정해서 사용할 필요에 의해 고려되는 것으로 건축공간의 형태에 창조성을 높이는 데 크게 기여한다.
0 | 국토교통부 장관은 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위해 건축물, 건축설비 및 대지에 대한 범죄예방 기준을 정하여 고시할 수 있다. 다음 중 범죄예방 기준에 따라 건축해야 하는 건축물로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.55 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 도서관 등 교육연구시설 | C | 공동주택 중 세대수가 500세대 이상인 아파트 | 동·식물원을 제외한 문화 및 집회시설 | 도서관 등 교육연구시설 | 업무시설 중 오피스텔
0 | 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」의 내용에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 본 법률에서 편의시설을 설치해야 하는 대상 중에 통신시설은 포함되지 않는다. | B | 법률에서 ‘장애인 등’이란 장애인·노인·임산부 등 일상생활에서 이동, 시설이용 및 정보접근 등에 불편을 느끼는 사람을 말한다. | 본 법률에서 편의시설을 설치해야 하는 대상 중에 통신시설은 포함되지 않는다. | 장애물 없는 생활환경 인증의 유효기간은 인증을 받은 날로부터 5년으로 한다. | 장애인 전용 주차구역에서는 누구든지 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해하는 행위를 해서는 안 된다.
0 | 백화점의 매장계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 매장 구성에서 동일 층에서는 수평적으로 높이 차가 있을수록 좋다. | D | 백화점의 합리적인 평면계획은 매장 전체를 멀리서도 넓게 보이도록 하되 시야에 방해가 되는 것은 피하는 것이다. | 매장 내의 통로 폭은 상품의 종류, 품질, 고객층, 고객 수 등에 따라 결정되며, 고객의 혼잡도가 고려되어야 한다. | 매대배치는 통로계획과 밀접한 관계를 가지며 직각 배치 방법은 판매장의 면적을 최대로 활용할 수 있다. | 매장 구성에서 동일 층에서는 수평적으로 높이 차가 있을수록 좋다.
0 | LCC(Life Cycle Cost, 생애주기비용)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 건축물의 기획, 설계, 시공에서부터 유지관리 및 해체에 이르기까지 소요되는 총 비용 | C | 건축재료, 부품 생산에서 설계 및 시공에 이르기까지 건축생산 전반에 걸쳐 통일적으로 적용 가능한 모듈을 만드는 데 소요되는 총 비용 | 완공된 건축물 사용 후 사용자들의 만족도를 측정 하여 건물의 성능을 진단 및 평가하는 데 소요되는 총 비용 | 건축물의 기획, 설계, 시공에서부터 유지관리 및 해체에 이르기까지 소요되는 총 비용 | 건축물의 효율적 기획, 설계, 시공 및 유지관리를 위해 건축요소별 객체정보를 3차원 정보모델에 담아 내는 데 소요되는 총 비용
0 | 공연장의 실내음향계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 타원이나 원형의 평면형태는 음이 집중되어 전체적으로 불균일하게 분포되기 쉽다. | B | 부채꼴의 평면형태는 객석의 앞부분에 측벽 반사음이 쉽게 도달한다. | 타원이나 원형의 평면형태는 음이 집중되어 전체적으로 불균일하게 분포되기 쉽다. | 음의 균일한 분포를 위해 객석 전면 무대측에는 흡음재를 객석 후면측에는 반사재를 계획한다. | 발코니 밑의 객석은 공간 깊이가 깊을수록 음이 커지는 음향적 그림자 현상이 생기기 쉽다.
0 | 교과교실형(V형, department system) 학교운영방식에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.86 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 학생 개인물품 보관 장소와 이동 동선에 대한 고려가 필요하다. | B | 교실의 수는 학급 수와 일치한다. | 학생 개인물품 보관 장소와 이동 동선에 대한 고려가 필요하다. | 전 학급을 2분단으로 나누어 운영한다. | 학급별로 하나씩 일반교실을 두고, 별도의 특별교실을 갖춘다.
0 | 상하수도, 직선가로망, 녹지 등의 도시기반시설을 설치하고, 가로변 주택, 기념비적 공공시설 등의 건축물을 조성하여 19세기 중반에서 20세기 초까지 프랑스 파리를 중세 도시에서 근대 도시로 개조하는 파리개조 사업을 주도했던 인물은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 조르주 외젠 오스만(georges euge?ne haussmann) | B | 토니 가르니에(tony garnier) | 조르주 외젠 오스만(georges euge?ne haussmann) | 오귀스트 페레(auguste perret) | 르 꼬르뷔지에(le corbusier)
0 | 유치원의 일반적인 평면형식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 일실형-관리실, 보육실, 유희실을 분산시키는 유형이다. | A | 일실형-관리실, 보육실, 유희실을 분산시키는 유형이다. | 중정형-안뜰을 확보하여 주위에 관리실, 보육실, 유희실을 배치한다. | 십자형-유희실을 중앙에 두고 주위에 관리실과 보육실을 배치한다. | l형-관리실에서 보육실, 유희실을 바라볼 수 있는 장점이 있다.
0 | 건물이 지어지는 과정에서 ‘기획단계’를 설명한 내용으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 구체화정도에 따라 계획설계, 기본설계, 실시설계로 나뉜다. | A | 구체화정도에 따라 계획설계, 기본설계, 실시설계로 나뉜다. | 본질적으로 건축주의 업무이기도 하나 건축사에게 의뢰되기도 한다. | 사용자의 요구사항, 제약점 등 조건을 반영한다. | 타당성 검토와 프로그래밍을 수반한다.
0 | 건물에너지 디자인에서 자연채광을 활용한 건축계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.81 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 아트리움이 에너지 측면에서 효율적이고 쾌적한 공간이 되기 위해서는 전도와 복사로 인한 열손실, 열획득, 열전달 등을 충분히 고려하여야 한다. | A | 아트리움이 에너지 측면에서 효율적이고 쾌적한 공간이 되기 위해서는 전도와 복사로 인한 열손실, 열획득, 열전달 등을 충분히 고려하여야 한다. | 자연채광 효과를 높이기 위해서 아트리움에 환기장치를 둘 필요는 없다. | 태양광을 반사 루버나 광선반을 활용하여 실내에 사입시키기 위해서는 실내에 되도록 반사율이 낮은 재료로 마감하는 것이 좋다. | 덕트 채광방식은 고반사율의 박판경을 사용한 도광 덕트에 의해 주로 천공산란광을 효율적으로 실내에 삽입하며 야간 우천 시에도 자연 채광을 적극 활용한다.
0 | 건축물들의 동선 계획 시 고려해야 하는 사항으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.92 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 은행에서 고객동선은 가급적 짧게 계획한다. | B | 주차장에서 진입동선을 가급적 길게 계획한다. | 은행에서 고객동선은 가급적 짧게 계획한다. | 상점에서 고객동선을 가급적 짧게 계획한다. | 호텔에서는 숙박객이 프론트를 거치지 않고 바로 주차장으로 갈 수 있도록 계획한다.
0 | 「건축기본법」에 대한 내용 중 가장 옳지 않은 것은? |  | 광역건축기본계획은 5년마다[해설작성자 : 코코볼] | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 광역건축기본계획은 4년마다 수립 및 시행한다. | D | 건축정책기본계획에는 건축분야 전문인력의 육성·지원 및 관리에 관한 사항이 포함된다. | 건축정책기본계획의 수립권자는 국토교통부장관이다. | 국가건축정책위원회에서 건축행정 개선에 관한 사항을 심의한다. | 광역건축기본계획은 4년마다 수립 및 시행한다.
0 | 「주차장법 시행규칙」에 따른 주차장 계획 시 적용사항으로 가장 옳지 않은 것은? |  | 사람이 통행하는 경우 높이 1.8m[해설작성자 : 시간아 멈춰라] | 0.61 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2019-02-23 | 사람이 통행하는 중형기계식 주차장의 출입구를 너비 2.3미터 높이 1.6미터로 계획한다. | C | 부설주차장의 총 주차대수가 6대인 자주식 주차장에서 주차단위구획과 접하지 않는 차로의 너비를 2.5미터로 한다. | 횡단보도로부터 6미터 이격된 곳에 노외주차장 출입구를 계획한다. | 사람이 통행하는 중형기계식 주차장의 출입구를 너비 2.3미터 높이 1.6미터로 계획한다. | 지하식 노외주차장의 직선 경사로의 종단경사로를 15퍼센트로 계획한다.
0 | 사무소 건축 코어(core)별 장점 중 내진구조의 성능에 유리한 유형과 방재 ㆍ 피난에 유리한 유형이 바르게 짝지어진 것은? |  |  | 0.97 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 중심 코어형 - 양단 코어형 | B | 편단 코어형 - 중심 코어형 | 중심 코어형 - 양단 코어형 | 외 코어형 - 양단 코어형 | 양단 코어형 - 편단 코어형
0 | 사무소 지하주차장 출입구 계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 출구는 도로에서 2m 이상 후퇴한 곳으로 차로 중심선상 1.4m 높이에서 좌우 60° 이상 범위가 보이는 곳에 설치한다. | C | 전면도로가 2개 이상인 경우 교통연결이 쉬운 큰 도로에 설치한다. | 도로의 교차점 또는 모퉁이에서 3m 이상 떨어진 곳에 설치한다. | 출구는 도로에서 2m 이상 후퇴한 곳으로 차로 중심선상 1.4m 높이에서 좌우 60° 이상 범위가 보이는 곳에 설치한다. | 공원, 초등학교, 유치원의 출입구에서 10m 이상 떨어진 곳에 설치한다.
1 | 학교 건축계획 시 소요교실의 산정에 필요한 이용률과 순수율의 계산식이 ＜보기＞와 같을 때 ㈎, ㈏에 들어갈 내용으로 바르게 짝지어진 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2018년06월23일-003.png |  | 0.94 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | ㈎ 교실 사용 시간㈏ 일정 교과에 사용되는 시간 | A | ㈎ 교실 사용 시간㈏ 일정 교과에 사용되는 시간 | ㈎ 일정 교과에 사용되는 시간㈏ 교실 사용 시간 | ㈎ 1주일간 교실사용 평균 시간㈏ 1주일간 해당 교실로 사용되는 평균 시간 | ㈎ 1주일간 해당 교실로 사용되는 평균 시간㈏ 1주일간 교실사용 평균 시간
0 | 극장건축 객석 단면계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  | 1.관객의 눈2.앞부분 1/3 뒷부분 2/3 구배 1/124 극장의 경우 무대 앞 끝에서 영화관의경우 무ㅐ면에서 60cm 위 스크린의 밑부부ㄴ[해설작성자 : 끝내자아ㅏㅏ] | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 발코니 층을 두는 경우 단의 높이는 50cm 이하, 단의 폭은 80cm 이상으로 한다. | C | 앞사람의 머리가 관객의 머리 끝과 무대 위의 점을 연결하는 가시선을 가리지 않도록 한다. | 앞부분 2/3를 수평으로, 뒷부분 1/3을 구배 1/10의 경사진 바닥으로 한다. | 발코니 층을 두는 경우 단의 높이는 50cm 이하, 단의 폭은 80cm 이상으로 한다. | 시초선은 극장의 경우 무대 면에서 60cm 위 스크린 밑부분, 영화관의 경우 무대의 앞 끝을 기준으로 한다.
0 | 옥내 소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 ( ㈎ )m 이하, 방화 대상물의 층마다 그 층의 각부에서 호수 접속구까지의 수평거리는 ( ㈏ )m 이하가 되어야 한다. ㈎와 ㈏에 들어갈 값으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.79 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | ㈎ 1.5, ㈏ 25 | A | ㈎ 1.5, ㈏ 25 | ㈎ 2, ㈏ 30 | ㈎ 2.5, ㈏ 40 | ㈎ 3, ㈏ 50
0 | 현대생활을 위해 주택설계에서 해결해야 할 주생활내용과 관계된 계획의 기본목표로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.97 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 양산화와 경제성 | A | 양산화와 경제성 | 가사노동의 경감 | 생활의 쾌적함 증대 | 가족 위주의 주거
0 | 주거단지 교통 및 동선계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 단지 내 통과교통량을 줄이기 위해 고밀도지역은 진입구에서 가장 먼 위치에 배치시킨다. | D | 근린주구단위 내부로의 자동차 통과 진입을 최소화한다. | 목적동선은 최단거리로 계획하며, 가급적 오르내림이 없도록 한다. | 보행도로의 너비는 충분히 넓게 하고 쾌적한 문화공간이 되도록 지향한다. | 단지 내 통과교통량을 줄이기 위해 고밀도지역은 진입구에서 가장 먼 위치에 배치시킨다.
0 | 은행건축 규모계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 고객용 로비와 영업실 면적의 비율은 1 : 0.1~0.2로 한다. | C | 연면적은 행원수×16m2~26m2로 한다. | 고객용 로비 면적은 1일 평균 내점 고객수×0.13m2~0.2m2로 한다. | 고객용 로비와 영업실 면적의 비율은 1 : 0.1~0.2로 한다. | 연면적은 은행실 면적×1.5m2~3m2로 한다.
0 | 병원건축 단위공간계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.) |  |  | 0.91 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 간호사 대기실은 계단과 엘리베이터에 인접해 보행거리가 35m 이상이 되도록 하고, 병동부의 중앙에 위치시킨다. | A | 간호사 대기실은 계단과 엘리베이터에 인접해 보행거리가 35m 이상이 되도록 하고, 병동부의 중앙에 위치시킨다. | 병실의 출입구는 문턱이 없고 팔꿈치 조작이 가능한 밖여닫이로 하며 폭은 90cm로 한다. | 병실의 규모는 1인실의 경우 최소면적 6.3m2 이상, 2인실 이상의 경우는 1인당 최소면적 4.3m2 이상으로 한다. | 병실의 창면적은 바닥면적의 1/10 정도로 하며, 창문높이는 1.2m 이상으로 하여 환자가 병상에서 외부를 전망 할 수 있게 한다.
0 | 공장건축에서 제품중심 레이아웃형식의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 건축, 선박 등과 같이 제품이 큰 경우에 적합하다. | B | 대량생산에 유리하고, 생산성이 높다. | 건축, 선박 등과 같이 제품이 큰 경우에 적합하다. | 장치공업(석유, 시멘트), 가전제품 조립공장 등에 유리하다. | 공정 간의 시간적, 수량적 균형을 이룰 수 있고, 상품의 연속성이 유지된다.
0 | 한식주택과 양식주택의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 한식주택의 가구는 주요한 내용물이며, 양식주택의 가구는 부차적 존재이다. | B | 한식주택은 실의 조합으로 되어 있고, 양식주택은 실의 분화로 되어 있다. | 한식주택의 가구는 주요한 내용물이며, 양식주택의 가구는 부차적 존재이다. | 한식주택은 혼용도(混用途)이며, 양식주택은 단일용도(單一用途)이다. | 한식주택은 좌식생활이며, 양식주택은 입식(의자식)생활이다.
0 | 근린생활권 주택지 단위 중 근린주구에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 보육시설(유치원, 탁아소)을 중심으로 한 단위이며, 후생시설(공중목욕탕, 진료소, 약국 등)을 설치한다. | B | 1,600~2,000호의 가구 수를 기준으로 한다. | 보육시설(유치원, 탁아소)을 중심으로 한 단위이며, 후생시설(공중목욕탕, 진료소, 약국 등)을 설치한다. | 1단지 주택계획 단위는 인보구→근린분구→근린주구로 구성된다. | 100ha의 면적을 기준으로 한다.
0 | 호텔 동선계획 시 고려되어야 할 사항으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.94 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 숙박고객이 프런트 데스크(front desk)를 통하지 않고 직접 주차장으로 갈 수 있도록 동선을 계획한다. | B | 최상층에 레스토랑을 설치하는 방안은 엘리베이터 계획에 영향을 미치므로 기본계획 시 결정해야 한다. | 숙박고객이 프런트 데스크(front desk)를 통하지 않고 직접 주차장으로 갈 수 있도록 동선을 계획한다. | 고객동선과 서비스동선이 교차되지 않도록 출입구를 분리하는 편이 좋다. | 고객동선은 방재계획상 고객이 혼동하지 않고 목적한 장소에 갈 수 있도록 명료하고 유연한 흐름이 되어야 한다.
0 | 르 코르뷔지에(Le Corbusier)의 건축작품으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 크라운 홀(s. r. crown hall) | D | 롱샹교회(notre-dame du haut, ronchamp) | 빌라 사보아(villa savoye) | 찬디가르 국회의사당(legislative assembly building and capital complex, chandigarh) | 크라운 홀(s. r. crown hall)
0 | 공연장 건축 후(後)무대 관련실에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 그린룸(green room)은 연기자가 공연 중간에 휴식을 취할 수 있는 친환경적 온실을 말한다. | B | 의상실(dressing room)은 연기자가 분장을 하고 옷을 갈아입는 곳으로 가능하면 무대 근처가 좋다. | 그린룸(green room)은 연기자가 공연 중간에 휴식을 취할 수 있는 친환경적 온실을 말한다. | 리허설룸(rehearsal room)은 실제로 연기를 행하는 무대와 같은 크기이면 좋으나, 규모에 따라 알맞게 설정한다. | 연주자실은 오케스트라 피트(orchestra pit)와 같은 층에 설치하는 것이 일반적이다.
0 | 미술관건축에서 자연채광법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 정광창(top light) 형식은 유리 전시대 내의 공예품 전시실 등 채광량이 적게 요구되는 곳에 적합한 방법이다. | A | 정광창(top light) 형식은 유리 전시대 내의 공예품 전시실 등 채광량이 적게 요구되는 곳에 적합한 방법이다. | 측광창(side light) 형식은 소규모의 전시실에 적합한 방법이다. | 고측광창(clerestory) 형식은 천장의 가까운 측면에서 채광하는 방법이다. | 정측광창(top side light monitor) 형식은 중앙부는 어둡고 전시벽면의 조도는 충분한 이상적 채광법이다.
0 | 체육관 기본계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.81 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 체육관은 육상경기장과 마찬가지로 장축을 남북으로 배치해야 한다. | D | 개구부를 통해 채광을 받을 경우 경기자의 눈부심 방지를 고려해야 한다. | 통풍은 자연환기를 고려해 환풍되는 것이 좋다. | 체육관은 크게 경기부문, 관람부문, 관리부문으로 구성된다. | 체육관은 육상경기장과 마찬가지로 장축을 남북으로 배치해야 한다.
0 | 도서관 서고 건축계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.93 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 환기 및 채광을 위해 가급적 창문을 크게 두어야 한다. | A | 환기 및 채광을 위해 가급적 창문을 크게 두어야 한다. | 자료의 수직이동을 위해 덤웨이터나 도서용 엘리베이터를 둘 수 있다. | 가변성, 확장성 및 융통성 등을 고려하여 계획한다. | 개가식 열람실일 경우 열람실 내부나 주위에도 배치 가능하다.
0 | 「노인복지법」에 따라 노인복지시설을 크게 4가지로 분류할 때 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 실버노인요양시설 | D | 재가노인복지시설 | 노인의료복지시설 | 노인여가복지시설 | 실버노인요양시설
0 | 상점건축에서 대면판매와 측면판매에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-06-23 | 측면판매는 대면판매에 비해 충동적 구매가 어려운 편이다. | C | 대면판매는 판매원이 설명하기 편하고 정위치를 정하기도 용이하다. | 대면판매는 판매원 통로면적이 필요하므로 진열면적이 감소한다. | 측면판매는 대면판매에 비해 충동적 구매가 어려운 편이다. | 측면판매는 양복, 서적, 전기기구, 운동용구점 등에서 주로 쓰인다.
0 | 건축 형태의 구성요소 및 원리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.85 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 질감이란 물체를 만져보지 않고 시각적으로 표면 상태를 알 수 있는 것이다. | D | 비례는 건물을 구성하는 각 요소들(지붕과 벽, 기둥, 창문 등)의 질적인 관계이다. | 대칭은 형태의 비평형적 관계이다. | 리듬은 균형에 의해 형성된다. | 질감이란 물체를 만져보지 않고 시각적으로 표면 상태를 알 수 있는 것이다.
0 | 택지개발 및 주택단지 계획과 관련된 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 블록형 단독주택 용지는 개별필지로 구분하지 않으며 적정 규모의 블록을 하나의 개발단위로 공급하는 용지를 말한다. | C | 페리의 근린주구에서 규모는 하나의 중학교를 필요로 하는 인구에 대응하며, 그 물리적 크기는 인구밀도에 의해 결정된다. | 국지도로 유형 중 하나인 쿨데삭(cul-de-sac)은 교통량이 많으며, 도로의 최대 길이는 30m 이하이어야 한다. | 블록형 단독주택 용지는 개별필지로 구분하지 않으며 적정 규모의 블록을 하나의 개발단위로 공급하는 용지를 말한다. | 탑상형 공동주택은 각 세대에 개방감을 주며 거주 조건이나 환경이 균등하다는 장점이 있다.
0 | 건축물 건축설비 관련 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.76 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 서로 상이한 실에서 냉난방을 동시에 해야 하는 경우 가장 적절한 공조방식은 변풍량 단일덕트 방식이다. | B | 온수난방은 예열시간이 길지만 잘 식지 않아 난방을 정지하여도 난방 효과가 지속된다. | 서로 상이한 실에서 냉난방을 동시에 해야 하는 경우 가장 적절한 공조방식은 변풍량 단일덕트 방식이다. | 복사난방은 방 높이에 의한 실온의 변화가 적고, 실내가 쾌적하다는 장점이 있다. | 건축화 조명은 천장, 벽, 기둥 등 건축물의 내부에 조명 기구를 설치하여 건물의 내부 및 마감과 일체적으로 만들어 조명하는 방식이다.
0 | 학교 교사 계획의 배치유형에 따른 특징으로 가장 적합한 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 분산 병렬형: 구조계획이 간단하고 규격형의 이용이 편리하다. | B | 폐쇄형: 화재 및 비상시에 유리하다. | 분산 병렬형: 구조계획이 간단하고 규격형의 이용이 편리하다. | 집합형: 시설물의 지역사회 이용과 같은 다목적 계획이 불리하다. | 클러스터형: 건물 동 사이에 놀이 공간을 구성하기 불리하다.
0 | 쇼핑센터의 입지 조건 및 배치 특성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 교외형 쇼핑센터는 교외의 간선도로에 면하여 입지하는 비교적 대규모시설로 단지차원의 계획이며 대규모 주차시설의 계획이 필요하다. | D | 보행자 몰(pedestrian mall)은 가능한 한 인공조명을 설치하여 내부공간의 분위기와 같은 느낌을 주는 계획이 필요하다. | 시티센터(city center)형은 뉴타운(newtown)의 중심부에 조성하고 비교적 중 · 소규모의 형태로 계획한다. | 보행자 몰(pedestrian mall)은 코트(court), 알코브(alcove) 등을 평균 50m 길이마다 설치하여 변화를 주거나 다층화를 도모함으로써 비교적 단조롭게 조성하는 것이 좋다. | 교외형 쇼핑센터는 교외의 간선도로에 면하여 입지하는 비교적 대규모시설로 단지차원의 계획이며 대규모 주차시설의 계획이 필요하다.
0 | 종합병원의 병동부 계획에 대한 내용으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.88 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 중환자 병동과 신생아 병동은 다른 부문과 공간적으로 분리하고, 공기와 접촉을 통한 전염의 방지를 위해 설비 및 공간을 계획한다. | C | 병실 출입구는 안목치수를 1m 이상으로 하여 침대가 통과 할 수 있도록 하고 차음성은 고려할 필요가 없다. | 일반 병동부는 다른 부문과 공간적으로 분리하여 감염을 방지하도록 한다. | 중환자 병동과 신생아 병동은 다른 부문과 공간적으로 분리하고, 공기와 접촉을 통한 전염의 방지를 위해 설비 및 공간을 계획한다. | 정신 병동의 문은 밖여닫이로 하고 실내를 감시할 수 있는 창문을 설치한다.
1 | 문화재시설 담당 공무원으로서 전통건축물 수리보수를 감독하고자 한다. 건축 문화재에 관한 용어 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2018년03월24일-007.png |  | 0.58 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 첨차()는 건물 외부기둥의 윗몸 부분을 가로로 연결하고 그 위에 평방, 소로, 화반 등을 높이는 수평부재를 말한다. | C | 평방(平枋)은 다포형식의 건물에서 주간포를 받기 위해 창방 위에 얹는 부재를 말한다. | 부연(附椽)은 처마 서까래의 끝에 덧 얹어 처마를 위로 올린 모양이 나도록 만든 짤막한 서까래를 말한다. | 첨차()는 건물 외부기둥의 윗몸 부분을 가로로 연결하고 그 위에 평방, 소로, 화반 등을 높이는 수평부재를 말한다. | 닫집은 궁궐의 용상, 사찰 · 사당 등의 불단이나 제단 위에 지붕모양으로 씌운 덮개를 말한다.
0 | 도서관의 배치 및 기능에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.78 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 별도의 아동실을 설치할 경우에는 이용이 빈번한 장소에 그 입구를 설치하여야 한다. | A | 별도의 아동실을 설치할 경우에는 이용이 빈번한 장소에 그 입구를 설치하여야 한다. | 30~40년 후의 장래를 고려하여 충분한 여유 공간이 있어야 한다. | 서고 내에 설치하는 캐럴(carrel)은 창가나 벽면 쪽에 위치시켜 이용자가 타인으로부터 방해 받는 일이 없도록 한다. | 도서관은 조사, 학습, 교양, 레크레이션과 사회교육에 기여함을 목적으로 하는 시설을 말한다.
0 | 사무소의 실 배치 방법에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.91 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 개방식배치(open room system)는 개실배치에 비해 공사비가 저렴하다. | B | 개실배치(individual room system)는 임대에 불리하다. | 개방식배치(open room system)는 개실배치에 비해 공사비가 저렴하다. | 개방식배치는 인공조명과 인공환기가 불필요하다. | 오피스 랜드스케이핑(office landscaping)은 개방된 사무공간에 관리자를 위한 독립실을 제공하여 업무능률 향상을 도모하는 방식이다.
0 | 건물의 리모델링 중 성능개선의 원인으로 가장 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.86 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 건물이 물리적 내용 연수의 한계에 달하는 경우 준공시점 수준까지 건물의 기능을 회복하기 위하여 수리· 수선이 필요하다. | A | 건물이 물리적 내용 연수의 한계에 달하는 경우 준공시점 수준까지 건물의 기능을 회복하기 위하여 수리· 수선이 필요하다. | 건물의 노후화에 따라 발생할 수 있는 구조적 성능저하를 개선하기 위하여 구조성능 개선이 필요하다. | 사회적 구조변화와 환경변화에 따라 건물의 기능적 성능을 새롭게 바꾸는 기능적 개선이 필요하다. | 시대적 성향의 변화에 따라 건물의 외관과 내부의 형태 및 마감 상태를 새롭게 하는 미관적 개선이 필요하다.
0 | 경주 및 포항 지진 이후 내진설계 에 대한 국민들의 관심이 증가하고 있다. 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 착공 신고 시에 건축주가 설계자로부터 구조안전 확인서류를 받아 허가권자에게 제출해야하는 대상 건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이하인 건축물 | D | 층수가 2층(주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물의 경우에는 3층) 이상인 건축물 | 연면적이 200m2(목구조 건축물의 경우에는 500m2) 이상인 건축물 | 높이가 13m 이상인 건축물 | 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이하인 건축물
0 | 집합주택의 단면 형식에 의한 분류 중 그 내용으로 가장 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.71 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 메조네트형(maisonette type): 주호의 프라이버시와 독립성 확보에 불리하며 속복도일 경우 소음 처리도 불리하다. | C | 스킵플로어형(skip floor type): 주택 전용면적비가 높아 지며 피난 시 불리하다. | 트리플렉스형(triplex type): 프라이버시 확보에 유리하며 공용면적이 적다. | 메조네트형(maisonette type): 주호의 프라이버시와 독립성 확보에 불리하며 속복도일 경우 소음 처리도 불리하다. | 플랫형(flat type): 프라이버시 확보에 불리하며 규모가 클 경우 복도가 길어져 공용면적이 증가한다.
0 | 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 건축물, 건축설비 및 대지에 관한 범죄예방 기준에 따라 건축하여야 하는 건축물로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.35 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 공동주택 중 세대 수가 300세대 이상인 아파트 | A | 공동주택 중 세대 수가 300세대 이상인 아파트 | 제1종 근린생활시설 중 일용품을 판매하는 소매점 | 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설 | 노유자시설
0 | 공연장의 평면형식에 대한 내용으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 아레나(arena)형은 객석과 무대가 하나의 공간에 있으므로 일체감을 주며 긴장감이 높은 연극 공간을 형성한다. | A | 아레나(arena)형은 객석과 무대가 하나의 공간에 있으므로 일체감을 주며 긴장감이 높은 연극 공간을 형성한다. | 오픈스테이지(open stage)형은 무대와 객석의 크기, 모양, 배열 그리고 그 상호관계를 한정하지 않고 변경할 수 있다. | 프로시니엄(proscenium)형은 관객이 연기자에게 근접하여 공연을 관람할 수 있다. | 가변형 무대는 배경이 한 폭의 그림과 같은 느낌을 주어 전체적인 통일감을 형성하는 데 가장 좋은 형태이다.
0 | 주민자치센터 건축과정에서 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」의 기준에 의한 장애 없는(barrier free) 공공업무시설을 구현할 때 편의시설의 설치기준으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.72 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 휠체어 사용자용 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.80m, 하단 높이는 0.55m 이상으로 하여야 한다. | B | 경사로의 시작과 끝, 굴절 부분 및 참에는 1.5m×1.5m 이상의 활동공간을 확보하여야 한다. | 휠체어 사용자용 세면대의 상단 높이는 바닥면으로부터 0.80m, 하단 높이는 0.55m 이상으로 하여야 한다. | 계단 및 참의 유효폭은 1.2m 이상으로 하여야 한다. | 장애인용 출입구(문)의 0.3m 전면에 시각장애인을 위한 점형블록을 설치하여야 한다.
0 | 1950년대 후반 지오데식 돔(geodesic dome) 건축기법을 개발하여 10층 높이의 축구 경기장으로 사용 가능한 규모의 구조물을 설계한 건축가는? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 리차드 버크민스터 풀러(richard buckminster fuller) | C | 산티아고 칼라트라바(santiago calatrava) | 루이스 바라간(luis barragan) | 리차드 버크민스터 풀러(richard buckminster fuller) | 피에르 루이지 네르비(pier luigi nervi)
0 | 지구단위계획에 대한 설명으로 가장 옳은 것은 |  |  | 0.79 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 지구단위계획은 토지이용의 합리화와 체계적인 관리를 목적으로 한다. | B | 지구단위계획은 「건축법」에 근거한다. | 지구단위계획은 토지이용의 합리화와 체계적인 관리를 목적으로 한다. | 지구단위계획은 모든 도시계획 수립 대상 지역에 대한 관리계획이다. | 지구단위계획구역은 도시관리계획으로 관리하기 어려운 지역을 대상으로 한다.
0 | 주택계획의 기본방향에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.94 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 개인의 사적 영역을 보장한다. | A | 개인의 사적 영역을 보장한다. | 건강 증진을 위해 가급적 동선을 길게 한다. | 활동성 증대와 전통성 강화를 위해 좌식을 우선시한다. | 가족전체 영역보다는 구성원 개인의 영역을 우선시한다.
0 | 친환경 건축계획 기법의 하나인 중수 이용에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 환경오염의 우려가 있으므로 빗물을 모아서 중수로 사용해서는 안 된다. | D | 일정 규모 이상의 시설물을 신축(증축 · 개축 또는 재축하는 경우를 포함)하는 경우 물 사용량의 10% 이상의 중수도를 설치 · 운영하여야 한다. | 중수는 소화용수, 변기세정수, 조경용수로 사용할 수 있다. | 중수의 청결도는 상수와 하수의 중간 정도이다. | 환경오염의 우려가 있으므로 빗물을 모아서 중수로 사용해서는 안 된다.
0 | 최근 다양한 건축분쟁이 증가하고 있는데, 주거지역 안에서 일조 등의 확보를 위한 높이제한 내용 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2018-03-24 | 같은 대지에서 두 동 이상의 건축물이 서로 마주보는 경우, 건축물 각 부분 사이의 거리는 그 대지의 모든 세대가 동지를 기준으로 9시에서 15시 사이에 1시간 이상 계속하여 일조를 확보할 수 있는 거리 이상 띄워서 건축해야 한다. | D | 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축하는 경우 건축물의 각 부분을 정북방향으로의 인접대지 경계선으로부터 높이 9m 이하인 부분은 1.5m 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄워 건축한다. | 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축하는 경우 건축물의 각 부분을 정북방향으로의 인접대지 경계선으로부터 높이 9m를 초과하는 부분은 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄워 건축한다. | 공동주택의 경우 건축물 각 부분의 높이는 그 부분으로 부터 채광을 위한 창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접대지 경계선까지의 수평거리의 2배(근린상업지역 또는 준주거지역의 건축물은 4배) 이하로 한다. | 같은 대지에서 두 동 이상의 건축물이 서로 마주보는 경우, 건축물 각 부분 사이의 거리는 그 대지의 모든 세대가 동지를 기준으로 9시에서 15시 사이에 1시간 이상 계속하여 일조를 확보할 수 있는 거리 이상 띄워서 건축해야 한다.
0 | 다음 중 주심포양식의 건축물이 아닌 것은? |  |  | 0.96 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 심원사 보광전 | D | 수덕사 대웅전 | 봉정사 극락전 | 부석사 무량수전 | 심원사 보광전
0 | 오피스 랜드스케이프 계획의 장점으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.91 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 소음 발생이 적고 사생활보호가 쉽다. | D | 의사전달의 융통성이 있고, 장애요인이 거의 없다. | 개실형 배치형식보다는 공간을 절약할 수 있다. | 변화하는 작업의 패턴에 따라 조절이 가능하며 신속하고 경제적으로 대처할 수 있다. | 소음 발생이 적고 사생활보호가 쉽다.
0 | 공장 건축에서 지붕의 종류에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.93 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 솟음지붕은 채광 및 환기에 적합한 형태로 채광창의 경사에 따라 채광이 조절된다. | A | 솟음지붕은 채광 및 환기에 적합한 형태로 채광창의 경사에 따라 채광이 조절된다. | 뾰족지붕은 직사광선을 완전히 차단하는 형태이다. | 톱날지붕은 채광과 환기 등은 연구의 여지가 있지만 기둥이 적게 소요되어 공간이용이 효율적인 형태이다. | 샤렌구조에 의한 지붕은 기둥이 많이 필요하게 되어 기계배치의 융통성 및 작업 능력의 감소를 초래한다.
0 | 교과교실제(V형)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 홈베이스는 학습준비를 위한 미디어 공간을 말한다. | B | 모든 교실을 교과전용의 특별교실로 구성한다. | 홈베이스는 학습준비를 위한 미디어 공간을 말한다. | 교과블록은 각 교과교실, 교사연구실, 미디어 공간, 세미나실이 하나의 공간에 집합되어 구성된다. | 각 교과마다 전문적인 시설을 갖출 수 있으며 높은 실이용률로 공간의 효율성을 높이는 형태이다.
0 | 도서관 건축에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 필요한 전체 바닥면적에 대한 층수를 많게 하여 1층당 면적을 작게 하는 것이 좋다. | D | 큰 규모의 도서관일 경우 이용자의 계층을 구분하여 출입구를 별도로 설정한다. | 도서와 가까운 위치에 연구를 할 수 있는 개인연구용 열람실을 제공한다. | 서고는 모듈러 시스템에 의하며 위치를 고정하지 않는다. | 필요한 전체 바닥면적에 대한 층수를 많게 하여 1층당 면적을 작게 하는 것이 좋다.
0 | 모듈(module)계획에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 현장조립가공이 주 업무가 되므로 시공기술에 따른 공사의 질적 저하와 격차가 커진다. | A | 현장조립가공이 주 업무가 되므로 시공기술에 따른 공사의 질적 저하와 격차가 커진다. | 건축구성재의 대량 생산이 용이해지고, 생산비용이 낮아질 수 있다. | 설계작업과 현장작업이 단순화되어 공사 기간이 단축될 수 있다. | 동일 형태가 집단으로 이루어지므로 시각적 단조로움이 생길 수 있다.
0 | 병원 건축에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.94 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 중앙진료부문은 병원의 가장 중요한 부분으로 병원 면적 중 가장 큰 면적을 차지한다. | D | 병동부문은 환자가 주 ㆍ 야로 생활하며, 입원생활을 하면서 진찰 및 간호를 받는다. | 외래부문은 환자들이 찾기 쉽고 접근하기 쉬운 곳에 위치해야 하며 환자가 통원하면서 진찰과 진료를 받는다. | 중앙진료부문은 외래환자와 병동환자의 접근이 용이해야 하며, 변화와 확장에 대응할 수 있는 구조와 설비를 고려해야 한다. | 중앙진료부문은 병원의 가장 중요한 부분으로 병원 면적 중 가장 큰 면적을 차지한다.
0 | 다음 중 호텔건축에서 관리부분에 속하는 실로 옳은 것은? |  |  | 0.61 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 클로크 룸 | A | 클로크 룸 | 린넨실 | 보이실 | 배선실
0 | 「장애인 ㆍ 노인 ㆍ 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」상 편의시설의 구조 ㆍ 재질 등에 관한 세부 기준으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 장애인전용화장실의 대변기 전면 활동공간은 1.2m×1.2m 이상으로 한다. | C | 장애인 전용 주차구역은 직각주차의 경우 3.3m×5.0m 이상으로 한다. | 출입구의 통과유효폭은 0.8m 이상으로 한다. | 장애인전용화장실의 대변기 전면 활동공간은 1.2m×1.2m 이상으로 한다. | 휠체어 사용자용 세면대의 경우 상단 높이는 바닥면으로부터 0.85m, 하단 높이는 0.65m 이상으로 한다.
0 | 다음 중 간접난방방식에 해당하는 것은? |  |  | 0.71 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 온풍난방 | A | 온풍난방 | 온수난방 | 증기난방 | 복사난방
0 | 「건축법 시행령」상 공개공지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.59 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 건축물에 공개공지를 설치하는 경우 용적률은 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하의 범위 안에서 건축조례로 완화할 수 있다. | C | 건축물에 공개공지를 설치하는 경우 공개공지의 면적은 대지면적의 15% 이하의 범위에서 건축조례로 정한다. | 문화 및 집회시설이나 업무 및 숙박시설은 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 경우 공개공지를 확보해야 한다. | 건축물에 공개공지를 설치하는 경우 용적률은 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하의 범위 안에서 건축조례로 완화할 수 있다. | 공개공지에서는 주민을 위한 문화행사나 판촉행사를 할 수 없다.
0 | 테라스 하우스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 지형의 경사도가 클수록 밀도는 낮아진다. | D | 상향식 테라스 하우스는 가장 낮은 곳에는 차고를 두고 가장 높은 곳에는 정원을 둔다. | 하향식 테라스 하우스는 상층에 거실 등 주 생활공간을 둔다. | 일반적으로 각 세대의 깊이가 6~7.5m 이상 되어서는 안 된다. | 지형의 경사도가 클수록 밀도는 낮아진다.
0 | 공연장 건축에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.43 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 최전열 단부에 앉은 관객이 무대를 볼 때 수평시각의 허용한도는 보통 60 로 한다. | B | 프로시니엄(proscenium)형은 객석 수용능력에 탄력적으로 대응이 가능하다. | 최전열 단부에 앉은 관객이 무대를 볼 때 수평시각의 허용한도는 보통 60 로 한다. | 명낭현상(fluttering echo)을 방지하기 위해 천장에 v형 경사면을 계획한다. | 이상적인 무대 상부공간의 높이는 프로시니엄 높이의 3배 이상이 되는 것이 좋다.
0 | 우리나라 전통 한식주택과 양식주택의 차이점으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.85 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 한식주택은 안방, 건넌방, 사랑방 등으로 구분되어 있으나 각 실이 다목적이어서 실의 사용용도가 확실히 구분되어 있지 않다. | C | 한식주택은 개방형이며 실의 분화로 되어 있고 양식주택은 은폐적이며 실의 조합으로 되어 있다. | 양식주택은 한식주택과 비교해 바닥이 높고 개구부가 작고 적다. | 한식주택은 안방, 건넌방, 사랑방 등으로 구분되어 있으나 각 실이 다목적이어서 실의 사용용도가 확실히 구분되어 있지 않다. | 양식주택은 한식주택에 비해 개인의 생활공간이 보호되는 유리한 점이 있고 상대적으로 작은 주거면적이 소요된다.
0 | 흡음에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 흡음률이 0.2 미만이면 고도의 흡음재로 분류한다. | B | 흡음률이 1이 되는 경우에는 벽면에 있는 창과 문 등의 개구부를 완전히 열어놓았을 때이다. | 흡음률이 0.2 미만이면 고도의 흡음재로 분류한다. | 흡음은 재료표면에 입사하는 음에너지가 마찰저항, 진동 등에 의하여 열에너지로 변하는 현상을 말한다. | 흡음률 측정을 위한 잔향실은 부정형이고 반사성이 큰 벽과 경사진 천장면으로 둘러싸인 양호한 확산음장의 조건을 갖춘 실이다.
0 | 주차시설 건축에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 기계식 주차의 경우 경사로를 절약할 수 있어 대규모 주차장에 유리하다. | B | 평행주차방식의 대당 소요면적이 가장 크다. | 기계식 주차의 경우 경사로를 절약할 수 있어 대규모 주차장에 유리하다. | 자주식 주차방식의 경우 기준층 모듈계획에 의해 평면계획을 하기 어렵다. | 주차를 위한 차량 동선의 원활함이 주차시설의 가장 중요한 요소이다.
0 | 「주택건설기준등에 관한 규정」상 공동주택의 세대 내의 층간 바닥 콘크리트 슬래브 두께 기준으로 가장 옳은 것은? (단, 라멘구조 제외) |  |  | 0.57 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 21cm 이상 | C | 15cm 이상 | 18cm 이상 | 21cm 이상 | 25cm 이상
0 | 노인복지시설의 주거부 거실동 배치계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 삼각복도형 - 유닛확장이 어려우나 감시가 상대적으로 용이하다. | C | 단복도형 - 전체면적과 실면적의 비율에 있어서 다른 유형보다 상대적으로 효율적이다. | 이중복도형 - 복도 공간을 이용한 순환적 걷기 유형이 가능하다. | 삼각복도형 - 유닛확장이 어려우나 감시가 상대적으로 용이하다. | pod형 - 유사 필요성이 있는 거주자실들 간 친밀도를 높여준다.
0 | 실내환경에 영향을 미치는 단열방식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 내단열은 내부측의 열관성(thermal inertia)이 높아 연속난방에 유리하다. | A | 내단열은 내부측의 열관성(thermal inertia)이 높아 연속난방에 유리하다. | 외단열은 전체구조물의 보온에 유리하며 내부결로의 위험도를 감소시킬 수 있다. | 내단열은 외단열에 비해 빠른 시간에 더워지므로 간헐난방에 유리하다. | 외단열은 외부환경의 변화에 충분히 견딜 수 있어야 한다.
0 | 다음 중 미스 반 데어 로에(Mies van der Rohe)의 건축개념과 거리가 가장 먼 것은? |  |  | 0.38 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2017-06-24 | 건축적 산책(architectural promenade) | B | 적을수록 더 풍요롭다(less is more) | 건축적 산책(architectural promenade) | 보편적 공간(universal space) | 신은 디테일 안에 있다(god is in the details)
0 | 복합용도개발(Mixed-use Development)의 특성으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 다양한 기능공간을 복합하므로 구조, 설비계획이 용이한 장점이 있다. | B | 20세기 초 아테네헌장에서 주장된 용도순화나 기능분리의 원칙과는 다른 개념이다. | 다양한 기능공간을 복합하므로 구조, 설비계획이 용이한 장점이 있다. | 기능이 복합되므로 사용자를 고려한 프로그래밍이 필요하고, 물리적, 기능적 연계를 고려하여야 한다. | 이론적으로는 도심공동화, 출퇴근 교통문제 등의 문제를 해결할 수 있는 주상복합건축물도 이 개발의 한 형식이다.
0 | 다음 중 주택단지가 기간도로와 접하는 폭 또는 주택단지 진입도로의 폭을 결정하는 근거로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 주택단지 총세대수 | D | 주동 높이와 주호조합 형식 | 주택의 규모와 분양가 | 주택단지 출입구의 개수 | 주택단지 총세대수
0 | 건축공간⋅형태의 비례와 스케일을 계획할 때 모듈계획의 필요성에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.96 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 건축의 규모, 종류, 기능에 관계없이 모듈을 정한다. | A | 건축의 규모, 종류, 기능에 관계없이 모듈을 정한다. | 건물전체에 대한 비례, 균형 및 통일감을 얻을 수 있다. | 융통성이 있는 공간계획을 위해서는 구조모듈과 계획모듈의 조절작업이 필요하다. | 모듈이란 그리스에서 열주(order)의 지름을 1m이라 했을 때 높이, 간격, 실폭, 길이 등 다른 부분들을 비례적으로 지칭하는 기본단위이다.
0 | 다음 중 건축계획 용어와 단위가 바르게 연결된 것은? |  |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 열관류율 - kcal/m2⋅h⋅℃ | B | 광속 - 룩스(lux) | 열관류율 - kcal/m2⋅h⋅℃ | 단위중량 - kg⋅m2 | 휘도 - lumen/m2
0 | 경로당은 아래 노인복지시설 중 어느 구분에 속하는가? |  |  | 0.72 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 노인여가복지시설 | C | 노인주거복지시설 | 노인의료복지시설 | 노인여가복지시설 | 재가노인복지시설
0 | 다음 중 프랑스의 세계적인 근대 건축가인 르 꼬르뷔제(Le Corbusier)의 작품이 아닌 것은? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 퐁피두 센터(centre pompidou) | D | 사보아 주택(villa savoy) | 롱샹 성당(notre-dame du haut, ronchamp) | 유니테 다비타시옹(unitéd habitation) | 퐁피두 센터(centre pompidou)
0 | 다음 중 오피스에서 코어의 역할을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 각 층의 층고를 최소화할 수 있게 도와주는 역할 | B | 공용부분을 집약시켜 유효 임대면적을 증가시키는 역할 | 각 층의 층고를 최소화할 수 있게 도와주는 역할 | 내력적 구조체로서의 역할 | 파이프, 덕트 등 설비요소를 집약하여 설치하는 공간의 역할
0 | 호텔의 입지 선정과 배치계획에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 커머셜 호텔(commercial hotel)은 경관과 체육시설을 우선으로 부지를 선정하여야 한다. | A | 커머셜 호텔(commercial hotel)은 경관과 체육시설을 우선으로 부지를 선정하여야 한다. | 레지덴셜 호텔(residential hotel)은 편의성과 거주환경을 동시에 만족시키는 입지 선정이 필요하다. | 리조트 호텔(resort hotel)은 조망, 쾌적성을 고려하고 장래 증축을 고려하여 건축물을 배치하여야 한다. | 시티 호텔(city hotel)은 보통 좁은 부지에 건립되므로 주현관과 주차장의 연계성을 충분히 고려하여야 한다.
0 | 유치원 계획 시 고려할 사항으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 유치원의 대지면적은 원아의 연령 비율, 교사 수, 식당의 유무에 의해 결정된다. | C | 입지를 결정하기 위해서는 주변의 사회문화적 환경과 물리적 환경을 모두 고려하여야 한다. | 통원거리는 이용자 수뿐만 아니라, 통학로와 스쿨버스 노선의 위험성을 분석하여 결정하여야 한다. | 유치원의 대지면적은 원아의 연령 비율, 교사 수, 식당의 유무에 의해 결정된다. | 유아의 신체적, 정신적 발달을 위해 실내공간과 외부공간이 상호 연계되도록 계획한다.
0 | 다음 중 구립 공공도서관을 계획하기 위한 고려사항으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 열람실은 성인 1인당 2.0~2.5m2로 환산하여 대규모로 한 곳에 집중배치한다. | A | 열람실은 성인 1인당 2.0~2.5m2로 환산하여 대규모로 한 곳에 집중배치한다. | 공공도서관은 지역사회의 중심으로서, 교통이 편리하고 소음이 없으며 주변환경이 깨끗한 곳을 부지로 선정한다. | 캐럴(carrel)은 열람자의 도서접근성을 고려하여 서고 내부에 두어도 좋다. | 최근에는 도서관이 시민 갤러리, 시청각정보서비스, 영상미디어센터 등으로 그 용도가 복합화되고 있다.
0 | 다음 실내체육관 건축계획 관련사항 중 잘못 기술된 것은? |  |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 경기장의 규모는 배구코트를 기준으로 결정한다. | A | 경기장의 규모는 배구코트를 기준으로 결정한다. | 체육관의 부문별 구성은 경기부분, 관람부분, 관리부분으로 나누어진다. | 실내체육관의 벽면은 목질계, 유공계를 사용하는 경우가 많다. | 천장높이는 볼이 높이 솟아오를 경우를 대비하여야 하며, 배구경기의 경우 12.5m가 필요하다.
0 | 다음은 구민회관으로 이용가능한 극장의 기본계획을 관리하는 과정에서 고려해야 할 사항에 관한 기술이다. 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 극장 내부의 음향을 고려하여, 전면 무대측에는 반사재를 후면 객석하부에는 흡음재를 계획한다. | D | 극장계획에서 그린 룸(green room)은 일반인들이 편안하게 이용할 수 있는 시설로서, 주출입구 전면 로비근처에 배치한다. | 원형이나 타원형평면은 공간의 상징성 측면이나 음향 측면에서 매우 바람직한 평면형상이다. | 플라이 갤러리(fly gallery)는 관람객이 전시물을 즐길 수 있도록 배려한 극장 내 전시시설이다. | 극장 내부의 음향을 고려하여, 전면 무대측에는 반사재를 후면 객석하부에는 흡음재를 계획한다.
0 | 건축에서 공간, 형태구성 원리로 가장 적합하지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 통일성과 획일성 | C | 대칭과 균형 | 비례와 스케일 | 통일성과 획일성 | 조화와 대비
0 | 결로와 관련된 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 구조상 일부 벽이 얇아지거나, 열관류저항이 작은 부분이 생기면 결로하기 쉽다. | C | 벽체의 열관류율이 작고, 틈 사이가 큰 건물에서 발생하기 쉽다. | 환기가 잘되어 외기와 자주 만나는 곳에 발생하기 쉽다. | 구조상 일부 벽이 얇아지거나, 열관류저항이 작은 부분이 생기면 결로하기 쉽다. | 목조주택이 콘크리트주택보다 결로가 발생하기 쉽다.
1 | ＜보기＞에 나열된 시스템은 다음 중 어떤 설비에 속하는가? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2016년06월25일-015.png |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 급수설비 | B | 급탕설비 | 급수설비 | 소화설비 | 난방설비
0 | 다음 중 건축계획과 설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 건축프로그래밍은 추출된 문제점을 해결하는 종합적인 결정과정이다. | D | 건축프로그래밍은 건축설계에 앞서 프로젝트와 관련된 다양한 문제점들을 찾는 작업이다. | 건축프로그래밍에서 정보수집의 방법에는 선험연구, 인터뷰, 설문, 관찰, 실험 등이 있다. | 건축계획단계에서는 설계에 적용할 수 있는 설계지침이나 설계기준을 정리한다. | 건축프로그래밍은 추출된 문제점을 해결하는 종합적인 결정과정이다.
0 | 「장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」에 의한 편의시설의 세부기준에 관한 내용 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 출입구(문)는 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 하여야 하며, 출입구(문)의 전면 유효거리는 1.0미터 이상으로 하여야 한다. | D | 접근로의 기울기는 18분의 1이하로 하여야 한다. 다만, 지형상 곤란한 경우에는 12분의 1까지 완화할 수 있다. | 휠체어사용자가 통행할 수 있도록 접근로의 유효폭은 1.2미터 이상으로 하여야 한다. | 장애인전용주차구역의 크기는 주차대수 1대에 대하여 폭 3.3미터 이상, 길이 5.0미터 이상으로 하여야 한다. | 출입구(문)는 통과유효폭을 0.9미터 이상으로 하여야 하며, 출입구(문)의 전면 유효거리는 1.0미터 이상으로 하여야 한다.
0 | 다음 건축가와 그 작품의 연결이 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 승효상 - 서울 시청 신청사 | C | 김중업 - 프랑스 대사관 | 김수근 - 구 공간 사옥 | 승효상 - 서울 시청 신청사 | 이희태 - 절두산성당
0 | 대지의 측량이나 건축물의 건축 과정에서 부득이하게 오차가 발생할 수 있다. 다음 건축물 및 대지관련 허용 오차 중 국토교통부령으로 정하는 범위 내의 허용오차로 적절한 것은? |  |  | 0.32 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 인접대지 경계선과의 거리 : 3% 이내 | A | 인접대지 경계선과의 거리 : 3% 이내 | 건폐율 : 1% 이내(건축면적 5m2를 초과할 수 없다.) | 용적률 : 2% 이내(연면적 30m2를 초과할 수 없다.) | 건축물 높이 : 3% 이내(1m를 초과할 수 없다.)
0 | 건축물의 피난계획에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.79 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2016-06-25 | 관람석과 집회실로부터 출구 문을 안여닫이로 하는 것은 재난 시 관객과 이용자의 대피가 용이하도록 한 것이다. | D | 용도별 기준면적 이상의 다중이용시설을 지하층에 계획할 경우, 피난을 위해 천장이 개방된 외부공간을 설치한다. | 대지 안의 통로와 공지는 피난과 소화를 위한 것으로, 건축물의 용도에 따라 확보 기준이 다르다. | 건축물의 피난층으로 이르는 직통계단의 개수와 보행거리는 그 층의 용도와 바닥면적에 따라 달리 계획한다. | 관람석과 집회실로부터 출구 문을 안여닫이로 하는 것은 재난 시 관객과 이용자의 대피가 용이하도록 한 것이다.
0 | 주심포식 건축물에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 영주 부석사 조사당과 안동 봉정사 고금당이 주요 예이다. | A | 영주 부석사 조사당과 안동 봉정사 고금당이 주요 예이다. | 주로 향교, 서원에 사용되었다. | 범어사 대웅전과 석왕사 응진전은 조선시대 주심포식 건축물이다. | 창방 위에 평방을 두고 주간포작을 갖고 있다.
0 | 다음 중 건축의 3대 필수요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 공간(space) | D | 형태(form) | 구조(structure) | 기능(function) | 공간(space)
0 | 「건축법 시행령」에서 정한 건축물의 규모 산정에 관한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 지붕마루장식 ㆍ 굴뚝 그 밖에 이와 비슷한 옥상돌출물과 난간벽(그 벽면적의 2분의 1 이상이 공간으로 되어 있는 것만 해당한다.)은 그 건축물의 높이에 산입하지 아니한다. | C | 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 ㆍ 계단탑 ㆍ 옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 경우에는 15미터까지 건축물의 높이 산정에서 제외한다. | 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 3미터마다 하나의 층으로 본다. | 지붕마루장식 ㆍ 굴뚝 그 밖에 이와 비슷한 옥상돌출물과 난간벽(그 벽면적의 2분의 1 이상이 공간으로 되어 있는 것만 해당한다.)은 그 건축물의 높이에 산입하지 아니한다. | 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 4분의 1 이하인 것은 건축물의 층수에 산입하지 아니한다.
0 | 일반상업지역에서 대지분석을 통한 건축물의 규모를 검토할 때 고려하지 않아도 될 사항은? |  |  | 0.42 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 일조권 제한에 따른 이격거리 | C | 건축선의 지정에 따른 도로와의 이격거리 | 부설주차장의 규모 | 일조권 제한에 따른 이격거리 | 허용 건폐율과 용적률
0 | 사무소 건축에서 경제적인 기준층 설계에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.28 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 임대사무실의 개방식 배치방법은 경제적이며 능률적인 방법이다. | C | 임대사무실을 중심으로 계단, 화장실, 탕비실 등을 가능한 근접하게 배치한다. | 복도는 편복도가 중복도에 비해 능률적이나 설계 시 채광 및 통풍을 충분히 고려해야 한다. | 임대사무실의 개방식 배치방법은 경제적이며 능률적인 방법이다. | 기준층의 임대면적은 80-85%가 이상적이며 90% 이상은 공용부분이 너무 작거나 임대면적이 커서 사용상 불편하다.
0 | 학교 운영방식의 장단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.87 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | v형(교과교실형) - 각 학과에 순수율이 낮은 교실이 주어지며 따라서 시설의 이용률이 낮아진다. | B | u형(종합교실형) - 학생의 이동이 없고 각 학급마다 가정적인 분위기가 조성된다. | v형(교과교실형) - 각 학과에 순수율이 낮은 교실이 주어지며 따라서 시설의 이용률이 낮아진다. | p형(플라톤형) - 교사 수가 적거나 적당한 시설이 없으면 실시하기 어렵다. | d형(달톤형) - 하나의 교과에 출석하는 학생 수가 일정하지 않으므로 크고 작은 여러 가지의 교실이 요구된다.
0 | 다음 건축설계 프로세스 중 시방서와 공사비 내역서 등이 작성되는 단계는? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 실시설계 단계 | D | p.o.e 단계 | 기본설계 단계 | 계획설계 단계 | 실시설계 단계
0 | 다음 중 각 시설별 세부계획에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 극장이나 영화관 등의 관람시설의 경우, 배우의 표정이나 동작을 감상할 수 있는 거리(1차 허용한도)는 무대의 중심으로부터 35m 이내이며, 배우의 일반적인 동작만 보임으로써 감상하기에 큰 문제가 없는 거리(2차 허용한도)는 50m 이내이다. | D | 주거건축의 거실 면적 구성비는 연면적의 25-30% 정도이고 1인당 소요 바닥면적은 4-6m2가 적정하다. | 주거건축에서 엘리베이터(elevator) 계획 시 한 층에서 승객을 기다리는 시간은 평균 10초로 한다. | 은행의 경우, 은행 행정 업무가 이루어지는 영업장의 면적은 은행원 1인당 10m2 정도가 바람직하며 천장 높이도 5-7m 정도로 하여 고객에 대한 개방감과 신뢰감을 높이는 것이 좋다. | 극장이나 영화관 등의 관람시설의 경우, 배우의 표정이나 동작을 감상할 수 있는 거리(1차 허용한도)는 무대의 중심으로부터 35m 이내이며, 배우의 일반적인 동작만 보임으로써 감상하기에 큰 문제가 없는 거리(2차 허용한도)는 50m 이내이다.
1 | 근린생활권의 위계적 구성 가운데 다음 항목에 해당하는 생활권 체계는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2015년06월13일-009.png |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 근린분구 | B | 인보구 | 근린분구 | 근린주구 | 근린지구
0 | 환기량에 의한 실의 면적을 구할 경우, 성인 2인용 침실의 천장 높이가 2.5m일 때, 소요되는 실의 면적은? (단, 자연환기 횟수는 시간당 2회(2회/1h)이다.) |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 20m2 | C | 10m2 | 15m2 | 20m2 | 25m2
1 | 전시공간을 계획할 때 다음의 특징을 갖는 특수전시기법은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축계획-2015년06월13일-011.png |  | 0.93 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 아일랜드(island) 전시 | D | 하모니카(harmonica) 전시 | 파노라마(panorama) 전시 | 디오라마(diorama) 전시 | 아일랜드(island) 전시
0 | 병원건축에서의 간호 단위(nurse unit)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.83 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 간호단위에서 담당하는 병상 수는 소아과가 정신과보다 많게 계획한다. | A | 간호단위에서 담당하는 병상 수는 소아과가 정신과보다 많게 계획한다. | 간호사의 보행거리는 24m 이내로 환자를 돌보기 쉽게 병실군의 중앙에 위치시킨다. | 1조(8-10명)의 간호사들이 간호하기에 적절한 병상 수는 25병상이 이상적이며 보통 30-40병상 정도이다. | 간호사 대기실은 각 간호단위 또는 층별, 동별로 설치하며 간호작업에 편리한 수직통로에 가까운 곳으로 외부의 출입도 감시할 수 있도록 한다.
0 | 사무소 건축의 규모는 사무원 수에 따라 결정된다. 그렇다면 건축 연면적 1,500m2인 임대사무소에 수용할 수 있는 적정 인원은 대략 몇 명인가? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 약 150명 | B | 약 100명 | 약 150명 | 약 250명 | 약 300명
0 | 다음 중 「건축법 시행령」에서 정한 대수선의 범위에 해당하는 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 미관지구에서 건축물의 외부형태를 변경하는 것 | C | 보를 해체하거나 두 개 이상 수선 또는 변경하는 것 | 내력벽의 일부분(가로 9m×높이 3m)을 변경하는 것 | 미관지구에서 건축물의 외부형태를 변경하는 것 | 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하거나 벽면적 20m2 이상 수선 또는 변경하는 것
0 | 난방 도일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 난방 도일은 지역별로 다르지만 매년 일정한 값을 갖는다. | C | 지역별로 추운 정도를 나타내기 위한 지표이다. | 실내의 평균기온과 외기의 평균기온과의 차이에 일수를 곱한 것이다. | 난방 도일은 지역별로 다르지만 매년 일정한 값을 갖는다. | 난방 도일이 클수록 난방에 소비되는 에너지량이 커진다.
0 | 배수트랩에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 트랩의 봉수를 보호하기 위해 봉수의 깊이는 최소 150mm 이상이어야 한다. | C | 오물이 트랩에 체류하지 않도록 구조는 간단하고 내표면은 평활한 것이 좋다. | 재질은 내식성이 있고 청소가 간편한 구조여야 한다. | 트랩의 봉수를 보호하기 위해 봉수의 깊이는 최소 150mm 이상이어야 한다. | 유수에 의해 트랩 내부를 세정할 수 있는 자기 세정작용이 있어야 한다.
0 | 호텔 기준층의 평면형과 구조계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 교차형 - 구조계가 다소 단순하며 고층건물에 적합하다. | A | 교차형 - 구조계가 다소 단순하며 고층건물에 적합하다. | 병렬형 - 코어를 끼고 방을 배치함으로써 건물의 속길이 치수가 커지며 구조적으로 유리하다. | 폐쇄형 - 건물평면의 폭 길이비, 폭 높이비가 구조적으로 유리하다. | 리니어형 - 직사각형으로 구성되는 구조로서 단순 명쾌한 타입이다.
0 | 공기조화방식에서 가변풍량(VAV)방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.41 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 부하가 적은 공간에서 최소 필요환기량을 쉽게 확보할 수 있다. | B | 부분 부하 변동에 따른 대처가 용이하여 실내온도 조절이 쉽다. | 부하가 적은 공간에서 최소 필요환기량을 쉽게 확보할 수 있다. | 에너지 절약 측면에서 효율적이다. | 변풍량유닛으로 인해 설비비가 증가된다.
0 | 건축법령에 규정된 용어의 정의 중 옳지 않은 것은? |  | 아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.[오류 신고 내용]초고층 50층 이상 200m이상 맞는뎅[해설작성자 : 탁구라][오류신고 반론]50층 이상이면서 200m이상이기때문에 오답입니다[해설작성자 : 우디] | 0.47 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | 초고층 건축물은 층수가 50층 이상이면서 높이가 200m 이상인 건축물이다. | A | 초고층 건축물은 층수가 50층 이상이면서 높이가 200m 이상인 건축물이다. | 리모델링은 건축물을 대수선하거나 일부 증축하는 행위를 말한다. | 주요 구조부는 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 말한다. | 지하층은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.
0 | 다음 중 건축가와 주요작품이 올바르게 연결된 것은? |  |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축계획 | 2015-06-13 | jorn utzon - sydney opera house, sydney, australia | B | norman foster - pompidou center, paris, france | jorn utzon - sydney opera house, sydney, australia | ando tadao - sendai mediatheque, miyagi, japan | herzog & de meuron - thermal bath, vals, switzerland