## Sheet1
Question | Figure | Explanation | Human Accuracy | Field | Test | Date | Subject | Vision Encoder | Answer | Answer Key | A | B | C | D
콘크리트 쉘과 절판구조물의 설계 방법으로 가장 옳지 않은 것은? (단, fck는 콘크리트의 설계기준압축강도이다.) |  |  | 0.42 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 막균열이 예상되는 영역에서 균열과 같은 방향에 대한 콘크리트의 공칭압축강도는 0.5fck이어야 한다. | D | 얇은 쉘의 내력을 결정할 때, 탄성거동으로 가정할 수 있다. | 쉘 재료인 콘크리트 포아송비의 효과는 무시할 수 있다. | 수치해석 방법을 사용하기 전, 설계의 안전성 확보를 확인하여야 한다. | 막균열이 예상되는 영역에서 균열과 같은 방향에 대한 콘크리트의 공칭압축강도는 0.5fck이어야 한다.
그림과 같이 높이 h인 옹벽 저면에서의 주동토압 PA 및 옹벽 전체에 작용하는 주동토압의 합력 HA의 값은? (단, γ는 흙의 단위중량, KA는 흙의 주동토압계수이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-002.png |  | 0.28 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | pa=kaγh, ha=1/2kah2 | D | pa=kaγh2, ha=1/3kah3 | pa=kaγh, ha=1/3kah2 | pa=kaγh2, ha=1/2kah3 | pa=kaγh, ha=1/2kah2
건축물 기초구조에서 현장타설콘크리트말뚝에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.68 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 현장타설콘크리트말뚝은 특별한 경우를 제외하고 주근은 4개 이상 또는 설계단면적의 0.15% 이상으로 하고 띠철근 또는 나선철근으로 보강하여야 한다. | C | 현장타설콘크리트말뚝의 단면적은 전 길이에 걸쳐 각 부분의 설계단면적 이하여서는 안 된다. | 현장타설콘크리트말뚝의 선단부는 지지층에 확실히 도달시켜야 한다. | 현장타설콘크리트말뚝은 특별한 경우를 제외하고 주근은 4개 이상 또는 설계단면적의 0.15% 이상으로 하고 띠철근 또는 나선철근으로 보강하여야 한다. | 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심 간격은 말뚝머리 지름의 2.0배 이상 또는 말뚝머리 지름에 1,000mm를 더한 값 이상으로 한다.
3층 규모의 경골목조건축물의 내력벽 설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 내력벽의 모서리 및 교차부에 각각 2개의 스터드를 사용하도록 설계한다. | B | 내력벽 사이의 거리를 10m로 설계한다. | 내력벽의 모서리 및 교차부에 각각 2개의 스터드를 사용하도록 설계한다. | 3층은 전체 벽면적에 대한 내력벽면적의 비율을 25%로 설계한다. | 지하층 벽을 조적조로 설계한다.
그림과 같은 캔틸레버보 (가)에서 집중하중에 의해 자유단에 처짐이 발생하였다. 캔틸레버보 ㈏에서 보 (가)와 동일한 처짐을 발생시키기 위한 등분포하중(w)은? (단, 캔틸레버보 (가)와 (나)의 재료와 단면은 동일하다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-005.png |  | 0.51 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 2kn/m | A | 2kn/m | 4kn/m | 8kn/m | 16kn/m
활하중의 저감에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.58 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 활하중 12kn/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다. | B | 지붕활하중을 제외한 등분포활하중은 부재의 영향 면적이 36m2 이상인 경우 기본등분포활하중에 활하중저감계수(c)를 곱하여 저감할 수 있다. | 활하중 12kn/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다. | 영향면적은 기둥 및 기초에서는 부하면적의 4배, 보 또는 벽체에서는 부하면적의 2배, 슬래브에서는 부하 면적을 적용한다. | 1방향 슬래브의 영향면적은 슬래브 경간에 슬래브 폭을 곱하여 산정한다. 이때 슬래브 폭은 슬래브 경간의 1.5배 이하로 한다.
내진설계범주 및 중요도에 따른 건축물의 내진설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.33 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 내진설계범주 ‘c’에 해당하는 25층의 정형 구조물은 등가정적해석법을 사용하여야 한다. | D | 산정된 설계스펙트럼가속도 값에 의하여 내진설계 범주를 결정한다. | 종합병원의 중요도계수(ie)는 1.5를 사용한다. | 소규모 창고의 허용층간변위(△a)는 해당 층고의 2.0%이다. | 내진설계범주 ‘c’에 해당하는 25층의 정형 구조물은 등가정적해석법을 사용하여야 한다.
현장재하실험 중 콘크리트구조의 재하실험에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 처짐, 회전각, 변형률, 미끄러짐, 균열폭 등 측정값의 기준이 되는 영점 확인은 실험하중의 재하 직전 2시간 이내에 최초 읽기를 시행하여야 한다. | C | 하나의 하중배열로 구조물의 적합성을 나타내는 데 필요한 효과(처짐, 비틀림, 응력 등)들의 최댓값을 나타내지 못한다면 2종류 이상의 실험하중의 배열을 사용하여야 한다. | 재하할 실험하중은 해당 구조부분에 작용하고 있는 고정하중을 포함하여 설계하중의 85%, 즉 0.85(1.2d+1.6l) 이상이어야 한다. | 처짐, 회전각, 변형률, 미끄러짐, 균열폭 등 측정값의 기준이 되는 영점 확인은 실험하중의 재하 직전 2시간 이내에 최초 읽기를 시행하여야 한다. | 전체 실험하중은 최종 단계의 모든 측정값을 얻은 직후에 제거하며 최종 잔류측정값은 실험하중이 제거된 후 24시간이 경과하였을 때 읽어야 한다.
그림과 같이 경간 사이에 두 개의 힌지가 있으며, 8kN의 집중하중을 받는 양단 고정보가 있다. 이 보의 A, D지점에 발생하는 휨모멘트는? (순서대로 A, D) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-009.png |  | 0.35 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 40kn·m, 18kn·m | D | 24kn·m, 30kn·m | 30kn·m, 24kn·m | 18kn·m, 40kn·m | 40kn·m, 18kn·m
그림과 같이 직사각형 변단면을 갖는 보에서, A지점의 단면에 발생하는 최대 휨응력은? (단, 보의 폭은 20mm로 일정하다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-010.png |  | 0.22 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 25n/mm2 | A | 25n/mm2 | 36n/mm2 | 48n/mm2 | 50n/mm2
지진력에 저항하는 철근콘크리트 구조물의 재료에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 강재를 제작한 공장에서 계측한 실제 항복강도가 공칭항복강도를 120mpa 이상 초과해야 한다. | C | 콘크리트의 설계기준압축강도는 21mpa 이상이어야 한다. | 지진력에 의한 휨모멘트 및 축력을 받는 특수모멘트 골조에 사용하는 주철근의 설계기준항복강도는 600mpa까지 허용된다. | 강재를 제작한 공장에서 계측한 실제 항복강도가 공칭항복강도를 120mpa 이상 초과해야 한다. | 실제 항복강도에 대한 실제 극한인장강도의 비가 1.25 이상이어야 한다.
콘크리트구조에서 사용하는 강재에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (단, db는 철근, 철선 또는 프리스트레싱 강연선의 공칭지름이다.) |  |  | 0.47 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 철근, 철선 및 용접철망의 설계기준항복강도(fy)가 400mpa를 초과하여 뚜렷한 항복점이 없는 경우 fy값을 변형률 0.002에 상응하는 응력값으로 사용하여야 한다. | B | 확대머리 전단스터드에서 확대머리의 지름은 전단 스터드 지름의 √10배 이상이어야 한다. | 철근, 철선 및 용접철망의 설계기준항복강도(fy)가 400mpa를 초과하여 뚜렷한 항복점이 없는 경우 fy값을 변형률 0.002에 상응하는 응력값으로 사용하여야 한다. | 확대머리철근에서 철근 마디와 리브의 손상은 확대 머리의 지압면부터 2db를 초과할 수 없다. | 철근은 아연도금 또는 에폭시수지 피복이 가능하다.
그림은 3경간 구조물의 단면을 나타낸 것이다. 1방향 슬래브 (가)~(라) 중 처짐 계산이 필요한 것을 모두 고른 것은? (단, 리브가 없는 슬래브이며, 두께는 150mm이고, 콘크리트의 설계기준압축강도는 21MPa이며, 철근의 설계기준항복강도는 400MPa이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-013.png |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | (가), (다) | C | (가) | (가), (나) | (가), (다) | (나), (라)
특수철근콘크리트 구조벽체를 연결하는 연결보의 설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 대각선 철근을 감싸주는 횡철근 간격은 철근 지름의 8배를 초과할 수 없다. | C | 세장비(ln/h)가 3인 연결보는 경간 중앙에 대칭인 대각선 다발철근으로 보강할 수 있다. | 대각선 다발철근은 최소한 4개의 철근으로 이루어져야 한다. | 대각선 철근을 감싸주는 횡철근 간격은 철근 지름의 8배를 초과할 수 없다. | 대각선 다발철근이 연결보의 공칭휨강도에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
＜보기＞는 건축물의 각 구조 부재별 피복두께를 나타낸 것이다. ㉠~㉢ 중 올바르게 제시된 값들을 모두 고른 것은? [단, 프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기 콘크리트이며, 콘크리트의 설계기준압축강도(fck)는 40MPa이다.] | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-015.png |  | 0.41 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | ㉠, ㉡, ㉢ | D | ㉠, ㉡ | ㉠, ㉢ | ㉡, ㉢ | ㉠, ㉡, ㉢
보통중량콘크리트 파괴계수를 고려할 때, 단면 폭 b 및 단면 높이 h인 직사각형 콘크리트 단면의 휨균열 모멘트 Mcr 의 값은? (단, fck는 콘크리트의 설계기준 압축강도이며, 처짐은 단면 높이 방향으로 발생하는 것으로 가정한다.) |  |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | mcr = 0.105bh2√fck | A | mcr = 0.105bh2√fck | mcr = 0.205bh3√fck | mcr = 0.305bh2√fck | mcr = 0.405bh3√fck
강구조의 인장재 설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.46 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 인장재의 설계인장강도는 총단면의 항복한계상태와 유효순단면의 파단한계상태에 대해 산정된 값 중 큰 값으로 한다. | B | 총단면의 항복한계상태를 계산할 때의 인장저항 계수(øt)는 0.9이다. | 인장재의 설계인장강도는 총단면의 항복한계상태와 유효순단면의 파단한계상태에 대해 산정된 값 중 큰 값으로 한다. | 유효순단면의 파단한계상태를 계산할 때의 인장저항계수(øt)는 0.75이다. | 유효순단면적을 계산할 때 단일ㄱ형강, 쌍ㄱ형강, t형강 부재의 접합부는 전단지연계수가 0.6 이상이어야 한다. 다만, 편심효과를 고려하여 설계하는 경우 0.6보다 작은 값을 사용할 수 있다.
강구조 접합부 설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 접합부의 설계강도를 35kn으로 한다. | A | 접합부의 설계강도를 35kn으로 한다. | 높이 50m인 다층구조물의 기둥이음부에 마찰접합을 사용한다. | 응력 전달 부위의 겹침이음 시 2열로 필릿용접한다. | 고장력볼트(m22)의 구멍중심 간 거리를 60mm로 한다.
강구조 매입형 합성부재의 구조제한에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 횡방향 철근의 최대 간격은 강재코어의 설계기준 공칭항복강도가 450mpa 이하인 경우에는 부재단면에서 최소크기의 0.25배를 초과할 수 없다. | C | 강재코어의 단면적은 합성기둥 총단면적의 1% 이상으로 한다. | 횡방향철근의 중심 간 간격은 직경 d10의 철근을 사용할 경우에는 300mm 이하, 직경 d13 이상의 철근을 사용할 경우에는 400mm 이하로 한다. | 횡방향 철근의 최대 간격은 강재코어의 설계기준 공칭항복강도가 450mpa 이하인 경우에는 부재단면에서 최소크기의 0.25배를 초과할 수 없다. | 연속된 길이방향철근의 최소철근비(psr)는 0.004로 한다.
그림과 같은 정정트러스에 집중하중이 작용할 때 A부재와 B부재에 발생하는 부재력은? (단, 모든 부재의 단면적은 동일하며, 좌측 상단부 지점은 회전단이고, 좌측 하단부 지점은 이동단이다.) (순서대로 A부재, B부재) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년06월15일-020.png |  | 0.36 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-06-15 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 60.0kn, 40.0kn | D | 20.0kn, 40.0kn | 40.0kn, 20.0kn | 40.0kn, 60.0kn | 60.0kn, 40.0kn
「건축물강구조설계기준(KDS 41 31 00)」에 따라 보플랜지를 완전용입용접으로 접합하고 보의 웨브는 용접으로 접합한 접합부를 적용한 경우, 철골중간모멘트골조지진하중저항시스템에 대한 요구사항으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 보의 춤이 900mm를 초과하지 않으면 실험결과 없이 중간모멘트골조의 접합부로서 인정할 수 있다. | C | 내진설계를 위한 철골중간모멘트골조의 반응수정계수는 4.5이다. | 보-기둥 접합부는 최소 0.02rad의 층간변위각을 발휘할 수 있어야 한다. | 보의 춤이 900mm를 초과하지 않으면 실험결과 없이 중간모멘트골조의 접합부로서 인정할 수 있다. | 중간모멘트골조의 보소성힌지영역은 보호영역으로 고려되어야 한다.
＜보기＞와 같은 단면을 가진 단순보에 등분포하중(ω)이 작용하여 처짐이 발생하였다. 단면 높이 h를 2h로 2배 증가하였을 경우, 보에 작용하는 최대 모멘트와 처짐의 변화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-002.png |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 최대 모멘트는 동일하고, 처짐은 1/8배가 된다. | D | 최대 모멘트와 처짐이 둘다 8배가 된다. | 최대 모멘트는 동일하고, 처짐은 8배가 된다. | 최대 모멘트는 8배, 처짐은 1/8배가 된다. | 최대 모멘트는 동일하고, 처짐은 1/8배가 된다.
콘크리트구조의 철근상세에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.57 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 주철근의 90도 표준갈고리는 구부린 끝에서 철근지름의 6배 이상 더 연장되어야 한다. | B | 주철근의 180도 표준갈고리는 구부린 반원 끝에서 철근지름의 4배 이상, 또한 60mm 이상 더 연장되어야 한다. | 주철근의 90도 표준갈고리는 구부린 끝에서 철근지름의 6배 이상 더 연장되어야 한다. | 스터럽과 띠철근의 90도 표준갈고리의 경우, d16 이하의 철근은 구부린 끝에서 철근지름의 6배 이상 더 연장되어야 한다. | 스터럽과 띠철근의 135도 표준갈고리의 경우, d25 이하의 철근은 구부린 끝에서 철근지름의 6배 이상 더 연장되어야 한다.
＜보기＞와 같이 1단고정, 타단 핀고정이고 절점 횡이동이 없는 중심압축재가 있다. 부재단면은 압연H형강이고, 부재길이는 10m, 부재 중간에 약축 방향으로만 횡지지(핀고정)되어 있다. 이 부재의 휨좌굴강도를 결정하는 세장비로 가장 옳은 것은? (단, 부재단면의 국부 좌굴은 발생하지 않으며, 세장비는 유효좌굴길이(이론값)를 단면2차반경으로 나눈 값으로 정의하고, 강축에 대한 단면2차반경 rx=100mm, 약축에 대한 단면2차반경 ry=50mm이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-004.png |  | 0.38 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 120 | C | 70 | 100 | 120 | 56
「건축물강구조설계기준(KDS 41 31 00)」에서 충전형 합성기둥에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-005.png |  | 0.38 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 실험 또는 해석으로 검증되지 않을 경우, 합성기둥에 사용되는 구조용 강재의 설계기준항복강도는 700mpa를 초과할 수 없다. | C | 강관의 단면적은 합성기둥 총단면적의 1% 이상으로 한다. | 압축력을 받는 각형강관 충전형합성부재의 강재요소의 최대폭두께비가 이하이면 조밀로 분류 한다. | 실험 또는 해석으로 검증되지 않을 경우, 합성기둥에 사용되는 구조용 강재의 설계기준항복강도는 700mpa를 초과할 수 없다. | 실험 또는 해석으로 검증되지 않을 경우, 합성기둥에 사용되는 콘크리트의 설계기준압축강도는 70mpa를 초과할 수 없다(경량콘크리트 제외).
시험실에서 양생한 공시체의 강도평가에 대한 ＜보기＞의 설명에서 ㉠~㉢에 들어갈 값을 순서대로 바르게 나열한 것은? (순서대로 ㉠, ㉡, ㉢) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-006.png |  | 0.58 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 3, fck, 0.9fck | D | 2, fck, 0.85fck | 2, 0.9fck, 0.9fck | 3, 0.9fck, 0.85fck | 3, fck, 0.9fck
기본등분포 활하중의 저감에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 1개 층을 지지하는 부재의 저감계수는 0.6보다 작을 수 없다. | D | 지붕활하중을 제외한 등분포활하중은 부재의 영향 면적이 36m2 이상인 경우 저감할 수 있다. | 기둥 및 기초의 영향면적은 부하면적의 4배이다. | 부하면적 중 캔틸레버 부분은 영향면적에 단순 합산한다. | 1개 층을 지지하는 부재의 저감계수는 0.6보다 작을 수 없다.
＜보기＞와 같은 단면의 X-X 축에 대한 단면2차 모멘트의 값으로 옳은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-008.png |  | 0.45 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 3,360,000cm4 | D | 360,000cm4 | 2,640,000cm4 | 3,000,000cm4 | 3,360,000cm4
＜보기＞와 같은 단순트러스 구조물 C점에 수평력 10kN이 작용하고 있다. 부재 BC에 걸리는 힘의 크기 FBC 값은? (단, 인장력은 (+), 압축력은 (-)이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-009.png |  | 0.41 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 10√2 (압축력) | B | 10√2 (인장력) | 10√2 (압축력) | 10/√2 (인장력) | 10/√2 (압축력)
＜보기＞의 구조물의 부정정 차수는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-011.png |  | 0.41 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 0차 | A | 0차 | 1차 | 2차 | 3차
콘크리트 재료에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.55 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 콘크리트의 탄성계수는 콘크리트의 압축강도에 따라 그 값을 달리한다. | B | 강도설계법에서 파괴 시 극한 변형률을 0.005로 본다. | 콘크리트의 탄성계수는 콘크리트의 압축강도에 따라 그 값을 달리한다. | 할선탄성계수(secant modulus)는 응력-변형률 곡선에서 초기 선형 상태의 기울기를 뜻한다. | 압축강도 실험 시 하중을 가하는 재하속도는 강도값에 영향을 미치지 않는다.
＜보기＞와 같은 단면을 갖는 직사각형 보의 인장철근비는? (단, D22 철근 3개의 단면적 합은 600mm2이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-013.png | 600/(300*500) =0.004[해설작성자 : 7급건축] | 0.46 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 0.004 | A | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01
강도설계법의 하중조합으로 가장 옳은 것은? (단, D : 고정하중, L : 활하중, S : 적설하중, W:풍하중, E : 지진하중이다.) |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 0.9d+1.0e | D | 1.2d | 1.4d+1.6l | 1.2d+1.6s+0.5w | 0.9d+1.0e
지진력저항시스템을 성능설계법으로 설계하고자 할 때, 내진등급별 최소성능목표를 만족해야 한다. 내진등급 I의 최소성능목표에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.46 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 건축구조기준의 설계스펙트럼가속도의 1.2배에 대해 인명안전의 성능수준을 만족해야 한다. | B | 건축구조기준의 설계스펙트럼가속도에 대해 기능수행의 성능수준을 만족해야 한다. | 건축구조기준의 설계스펙트럼가속도의 1.2배에 대해 인명안전의 성능수준을 만족해야 한다. | 건축구조기준의 설계스펙트럼가속도의 1.2배에 대해 붕괴방지의 성능수준을 만족해야 한다. | 건축구조기준의 설계스펙트럼가속도의 1.5배에 대해 인명안전의 성능수준을 만족해야 한다.
콘크리트 인장강도에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.33 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | fck값을 이용하여 콘크리트파괴계수 fr을 산정할 때, 동일한 fck를 갖는 경량콘크리트와 일반중량콘크리트의 fr은 동일하다. | B | 휨재의 균열발생, 전단, 부착 등 콘크리트의 인장응력 발생 조건별로 적합한 인장강도 시험방법으로 평가해야 한다. | fck값을 이용하여 콘크리트파괴계수 fr을 산정할 때, 동일한 fck를 갖는 경량콘크리트와 일반중량콘크리트의 fr은 동일하다. | 시험 없이 계산으로 산정된 콘크리트파괴계수 fr과 쪼갬인장강도 fsp는 √fck에 비례한다. | 쪼갬인장강도 시험 결과는 현장 콘크리트의 적합성 파단 기준으로 사용할 수 없다.
철근콘크리트구조에서 인장을 받는 SD500 D22 표준 갈고리를 갖는 이형철근의 기본 정착길이 ℓhb는 철근 지름 db의 몇 배인가? (단, 일반중량콘크리트로 설계 기준압축강도 fck=25MPa이고, 도막은 없다.) |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 24배 | B | 19배 | 24배 | 25배 | 40배
＜보기＞의 매입형 합성부재 안에 사용하는 스터드앵커에 관한 표에서 A~E 중 가장 작은 값과 가장 큰 값을 순서대로 바르게 나열한 것은? (단, 표는 각 하중조건에 대한 스터드앵커의 최소 h/d 값을 나타낸 것이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2019년02월23일-018.png |  | 0.39 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | a, d | A | a, d | b, e | c, a | d, b
말뚝기초에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.66 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 말뚝기초의 허용지지력은 말뚝의 지지력에 따른 것으로만 한다. | A | 말뚝기초의 허용지지력은 말뚝의 지지력에 따른 것으로만 한다. | 말뚝기초의 설계에 있어서는 하중의 편심에 대하여 검토하지 않아도 된다. | 동일 구조물에서 지지말뚝과 마찰말뚝을 혼용할 수 있다. | 타입말뚝, 매입말뚝 및 현장타설콘크리트말뚝의 혼용을 적극 권장하여 경제성을 확보할 수 있다.
강구조 볼트 접합에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.36 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2019-02-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 지압한계상태에 대한 볼트구멍의 지압강도 산정에서 구멍의 종류에 따라 강도감소계수가 다르다. | C | 고장력볼트의 미끄럼 한계상태에 대한 마찰접합의 설계강도 산정에서 볼트 구멍의 종류에 따라 강도 감소계수가 다르다. | 고장력볼트의 마찰접합볼트에 끼움재를 사용할 경우에는 미끄럼에 관련되는 모든 접촉면에서 미끄럼에 저항할 수 있도록 해야 한다. | 지압한계상태에 대한 볼트구멍의 지압강도 산정에서 구멍의 종류에 따라 강도감소계수가 다르다. | 지압접합에서 전단 또는 인장에 의한 소요응력 f가 설계응력의 20% 이하이면 조합응력의 효과를 무시 할 수 있다.
철골기둥의 좌굴하중에 영향을 주지 않는 것은? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 항복강도 | A | 항복강도 | 단면2차모멘트 | 기둥의 단부지지조건 | 탄성계수
서울시에서 장경간의 문서수장고 용도의 철근콘크리트 구조물을 계획하고 있다. 수장고 바닥을 지지하는 보의 장기 처짐량을 저감하기 위한 방안으로 가장 효율적인 것은? |  |  | 0.9 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 복근보로 설계한다. | C | 고강도 철근을 사용한다. | 고강도 콘크리트를 사용한다. | 복근보로 설계한다. | 표피철근을 배근한다.
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 건축구조물에 적용하는 기본등분포활하중의 용도별 최솟값에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 집회 및 유흥장에서, 집회장(이동 좌석)과 연회장의 기본등분포활하중은 서로 다르다. | D | 총 중량 30kn 이하의 차량에 대한 옥내 주차장과 옥외 주차장의 기본등분포활하중은 서로 다르다. | 공동주택의 공용실과 주거용 건축물의 거실의 기본등분포활하중은 서로 다르다. | 사무실 건물에서, 1층 외의 모든 층 복도와 일반 사무실의 기본등분포활하중은 서로 다르다. | 집회 및 유흥장에서, 집회장(이동 좌석)과 연회장의 기본등분포활하중은 서로 다르다.
철근콘크리트 깊은보에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 순경간이 부재 깊이의 2배 이하인 부재를 깊은보로 정의한다. | C | 비선형 변형률 분포를 고려하여 설계한다. | 스트럿-타이모델에 따라 설계한다. | 순경간이 부재 깊이의 2배 이하인 부재를 깊은보로 정의한다. | 깊은보의 최소 휨인장철근량은 휨부재의 최소철근량과 동일하다.
＜보기＞와 같은 보에서 D점에 최대 휨모멘트가 유발되기 위하여 가하여야 하는 C점의 집중하중(P)의 크기는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년06월23일-005.png |  | 0.25 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 20kn(↑) | A | 20kn(↑) | 20kn(↓) | 45kn(↑) | 45kn(↓)
강구조 용접부의 비파괴 검사법에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 정전 탐상법 | C | 방사선 투과 검사 | 자기분말 탐상법 | 정전 탐상법 | 침투 탐상법
포화사질토가 비배수상태에서 급속한 재하를 받아 과잉간극수압의 발생과 동시에 유효응력이 감소하는 현상은? |  |  | 0.86 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 액상화 | B | 분사현상 | 액상화 | 사운딩 | 슬라임
「건축구조기준(KBC2016)」에서 풍동실험에 따라 특별풍 하중을 산정하여야 하는 조건이 아닌 것은? |  |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 평면이 원형인 건축물로 형상비 h/d(h : 건축물의 기준높이, d : 높이 2h/3에서의 외경)가 7 미만인 경우 | A | 평면이 원형인 건축물로 형상비 h/d(h : 건축물의 기준높이, d : 높이 2h/3에서의 외경)가 7 미만인 경우 | 장경간의 현수, 사장, 공기막 지붕 등 경량이며 강성이 낮은 지붕골조 | 국지적인 지형 및 지물의 영향으로 골바람 효과가 발생하는 곳에 위치한 건축물 | 인접효과가 우려되는 건축물
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 콘크리트 공시체의 제작에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 압축강도용 공시체는 ø100×200mm를 기준으로 한다. | A | 압축강도용 공시체는 ø100×200mm를 기준으로 한다. | 습윤양생 시 온도는 21~25℃ 정도로 유지한다. | 임의의 1개 운반차로부터 채취한 시료에서 3개의 공시체를 제작하여 시험한 시험값의 평균값을 이용한다. | 공시체는 28일 동안 습윤양생한다.
보가 있는 2방향 슬래브를 직접설계법으로 계산할 때 계수모멘트가 1,000kN⋅m로 산정되었다. 이때 내부스팬의 부계수모멘트와 정계수모멘트는? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 부계수모멘트: 650kn⋅m, 정계수모멘트: 350kn⋅m | C | 부계수모멘트: 250kn⋅m, 정계수모멘트: 750kn⋅m | 부계수모멘트: 350kn⋅m, 정계수모멘트: 650kn⋅m | 부계수모멘트: 650kn⋅m, 정계수모멘트: 350kn⋅m | 부계수모멘트: 750kn⋅m, 정계수모멘트: 250kn⋅m
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 조적식구조에 사용되는 모르타르와 그라우트의 요구조건에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 줄눈용 모르타르의 시멘트, 석회, 모래, 자갈의 용적비는 1 : 1 : 3 : 3이다. | C | 그라우트의 압축강도는 조적개체 강도의 1.3배 이상으로 한다. | 시멘트 성분을 지닌 재료 또는 첨가제들은 내화점토를 포함할 수 없다. | 줄눈용 모르타르의 시멘트, 석회, 모래, 자갈의 용적비는 1 : 1 : 3 : 3이다. | 동결방지용액이나 염화물 등의 성분은 모르타르에 사용할 수 없다.
「건축구조기준(KBC2016)」에서 국부좌굴에 대한 구조용 강재 중 조밀단면과 비조밀단면의 분류 기준으로 사용되는 것은? |  |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 판폭두께비 | B | 전단강도 | 판폭두께비 | 단면적 | 단면2차모멘트
＜보기＞의 지점 A에서 발생하는 반력의 크기는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년06월23일-013.png |  | 0.29 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | wl/6 | D | wl/3 | wl/4 | wl/5 | wl/6
단면이 가로×세로 10mm×10mm인 사각형이고 길이가 1,000mm인 부재에 100N의 하중이 작용하여 길이가 1mm 늘어났다면 이 부재의 탄성계수는? |  |  | 0.47 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 1,000mpa | D | 1mpa | 10mpa | 100mpa | 1,000mpa
「건축구조기준(KBC2016)」의 기존 철근콘크리트 구조물의 안전성 및 내하력 평가 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.24 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 구조부재의 치수는 중앙부와 단부를 측정하여 그 평균값을 부재치수로 하여야 한다. | A | 구조부재의 치수는 중앙부와 단부를 측정하여 그 평균값을 부재치수로 하여야 한다. | 기존 구조물의 안전성 평가에서는 구조치수, 재료 및 하중에 대한 조사 및 시험에 따라 측정한 값을 근거로 평가기준 값을 결정하여 사용한다. | 단면크기 및 재료특성이 조사 및 시험에 근거한 평가기준 값을 적용하였다면 강도감소계수를 증가시킬 수 있다. | 하중의 크기를 현장조사에 의하여 정밀하게 확인하는 경우 부재의 소요강도 산정을 위하여 적용되는 고정하중 및 활하중의 하중계수를 5%만큼 저감할 수 있다.
공칭강도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 규정된 재료강도 및 부재치수를 사용하여 계산된 부재의 하중에 대한 저항능력 | B | 하중계수를 곱한 하중 | 규정된 재료강도 및 부재치수를 사용하여 계산된 부재의 하중에 대한 저항능력 | 하중 및 외력에 의하여 구조부재의 단면에 생기는 축방향력 | 구조설계 시 적용하는 하중
프리스트레스트(Prestressed) 콘크리트 부재에서 프리스트레스(Prestress)의 손실원인에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 포스트텐셔닝 긴장재와 콘크리트 부재의 비부착 | D | 콘크리트의 수축 | 정착장치의 활동 | 긴장재 응력의 릴랙세이션 | 포스트텐셔닝 긴장재와 콘크리트 부재의 비부착
단면 필릿용접의 총 용접 길이가 1,000mm, 필릿사이즈가 20mm인 경우 필릿용접의 유효단면적은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 13,440mm2 | B | 9,600mm2 | 13,440mm2 | 19,200mm2 | 26,880mm2
「건축구조기준(KBC2016)」에 따라 20층 이하이고, 높이 70m 미만인 정형구조물의 등가정적해석법에 의한 설계지진력을 산정할 때, 밑면전단력의 계산에 영향을 주지 않는 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 내진설계범주 | D | 지반종류 | 유효건물 중량 | 내진등급 | 내진설계범주
「건축구조기준(KBC2016)」에서 정하는 구조용 무근콘크리트를 사용할 수 없는 부재에 해당하는 것은? |  |  | 0.79 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-06-23 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 기둥 부재 | A | 기둥 부재 | 지반 또는 다른 구조용 부재에 의하여 연속적으로 수직 지지되는 부재 | 모든 하중 조건에서 아치작용에 의하여 압축력이 유발되는 부재 | 벽체와 주각
철근콘크리트구조의 극한강도설계법에서 강도감소계수를 사용하는 이유로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 구조물에 작용하는 하중의 불확실성에 대한 여유 확보 | C | 부정확한 부재강도 계산식에 대한 여유 확보 | 구조물에서 구조부재가 차지하는 부재의 중요도 반영 | 구조물에 작용하는 하중의 불확실성에 대한 여유 확보 | 주어진 하중조건에 대한 부재의 연성능력과 신뢰도 확보
건물에 작용하는 하중에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.82 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 구조물의 반응수정계수가 클수록 구조물에 작용하는 지진하중은 증가한다. | C | 풍하중에서 설계속도압은 공기밀도와 설계풍속의 제곱에 비례한다. | 기본지상적설하중은 재현기간 100년에 대한 수직 최심적설깊이를 기준으로 한다. | 구조물의 반응수정계수가 클수록 구조물에 작용하는 지진하중은 증가한다. | 지붕층을 제외한 일반층의 기본등분포활하중은 부재의 영향면적이 36m2 이상일 경우 저감할 수 있다.
기초 및 지반에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 샌드드레인 공법은 모래질 지반에 사용하는 지반개량 공법으로, 모래의 압밀침하현상을 이용하여 물을 제거하는 공법이다. | B | 점토질 지반은 강한 점착력으로 흙의 이동이 없고 기초 주변의 지반반력이 중심부에서의 지반반력보다 크다. | 샌드드레인 공법은 모래질 지반에 사용하는 지반개량 공법으로, 모래의 압밀침하현상을 이용하여 물을 제거하는 공법이다. | 슬러리월 공법은 가설 흙막이벽뿐만 아니라 영구적인 구조 벽체로 사용할 수 있다. | 평판재하시험은 지름 300mm의 재하판에 지반의 극한 지지력 또는 예상장기설계하중의 3배를 최대 재하하중으로 지내력을 측정한다.
＜보기＞와 같이 동일한 재료로 만들어진 변단면 구조물이 100N의 인장력을 받아 1mm 늘어났을 때, 이 구조물을 이루는 재료의 탄성계수는? (단, 괄호 안의 값은 단면적이다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년03월24일-004.png |  | 0.75 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 15,000n/mm2 | C | 5,000n/mm2 | 10,000n/mm2 | 15,000n/mm2 | 20,000n/mm2
철근콘크리트 구조물의 철근배근에 관한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.34 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 보에서 깊이 h가 900mm 를 초과하는 경우, 보의 양 측면에 인장연단으로부터 h/2 위치까지 표피철근을 길이 방향으로 배근한다. | D | 기둥에서 철근의 피복 두께는 40mm 이상으로 하며, 주근비는 1% 이상 6% 이하로 한다. | 보에서 주근의 순간격은 25mm 이상이고 주근 공칭지름의 1.5배 이상이며 굵은골재 최대치수의 4/3배 이상으로 하여야 한다. | 기둥에서 나선철근의 중심간격은 25mm 이상 75mm이하로 한다. | 보에서 깊이 h가 900mm 를 초과하는 경우, 보의 양 측면에 인장연단으로부터 h/2 위치까지 표피철근을 길이 방향으로 배근한다.
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 철골부재의 이음부 설계 세칙에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 고장력볼트의 구멍 중심 간 거리는 공칭직경의 1.5배 이상으로 한다. | D | 응력을 전달하는 필릿용접 이음부의 길이는 필릿 사이즈의 10배 이상이며, 또한 30mm 이상이다. | 겹침길이는 얇은 쪽 판 두께의 5배 이상이며, 또한 25mm 이상 겹치게 한다. | 응력을 전달하는 겹침이음은 2열 이상의 필릿용접을 원칙으로 한다. | 고장력볼트의 구멍 중심 간 거리는 공칭직경의 1.5배 이상으로 한다.
건축구조물의 기초를 선정할 때, 상부 건물의 구조와 지반 상태를 고려하여 적절히 선정하여야 한다. 기초선정과 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 연속기초(wall footing)는 상부하중이 편심되게 작용하는 경우에 적합하다. | A | 연속기초(wall footing)는 상부하중이 편심되게 작용하는 경우에 적합하다. | 온통기초(mat footing)는 지반의 지내력이 약한 곳에서 적합하다. | 복합기초(combined footing)는 외부기둥이 대지 경계선에 가까이 있을 때나 기둥이 서로 가까이 있을 때 적합하다. | 독립기초(isolated footing)는 지반이 비교적 견고하거나 상부하중이 작을 때 적합하다.
프리스트레스트 콘크리트구조의 프리텐션공법에서 긴장재의 응력손실 원인이 아닌 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 긴장재와 덕트(시스) 사이의 마찰 | A | 긴장재와 덕트(시스) 사이의 마찰 | 콘크리트의 크리프 | 긴장재 응력의 이완(relaxation) | 콘크리트의 탄성수축
철근콘크리트구조에서 전단마찰설계에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.48 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 전단마찰철근의 설계기준항복강도는 600mpa 이하로 한다. | D | 전단마찰철근이 전단력 전달면에 수직한 경우 공칭전단강도 vn=avffyμ로 산정한다. | 보통중량콘크리트의 경우 일부러 거칠게 하지 않은 굳은 콘크리트와 새로 친 콘크리트 사이의 마찰계수는 0.6으로 한다. | 전단마찰철근은 굳은 콘크리트와 새로 친 콘크리트 양쪽에 설계기준항복강도를 발휘할 수 있도록 정착시켜야 한다. | 전단마찰철근의 설계기준항복강도는 600mpa 이하로 한다.
철골구조에서 설계강도를 계산할 때 저항계수의 값이 다른 것은? |  |  | 0.34 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 압축재의 설계압축강도 | B | 볼트 구멍의 설계지압강도 | 압축재의 설계압축강도 | 인장재의 인장파단 시 설계인장강도 | 인장재의 블록전단강도
＜보기＞와 같이 양단 단순지지 보에서 최대 휨모멘트가 발생 하는 지점이 지점 A로부터 x만큼 떨어진 곳에 있을 때 x의 값은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년03월24일-011.png |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 3.75m | C | 1.54m | 2.65m | 3.75m | 4.65m
강구조 접합에서 용접과 볼트의 병용에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.32 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 높이가 38m 이상인 다층구조물의 기둥이음부에서는 볼트가 설계하중의 25%까지만 부담할 수 있다. | D | 신축 구조물의 경우 인장을 받는 접합에서는 용접이 전체 하중을 부담한다. | 신축 구조물에서 전단접합 시 표준구멍 또는 하중 방향에 수직인 단슬롯구멍이 사용된 경우, 볼트와 하중 방향에 평행한 필릿용접이 하중을 각각 분담할 수 있다. | 마찰볼트접합으로 기 시공된 구조물을 개축할 경우 고장력 볼트는 기 시공된 하중을 받는 것으로 가정하고 병용되는 용접은 추가된 소요강도를 받는 것으로 용접설계를 병용할 수 있다. | 높이가 38m 이상인 다층구조물의 기둥이음부에서는 볼트가 설계하중의 25%까지만 부담할 수 있다.
지진에 저항하는 구조물을 설계할 때, 지반과 구조물을 분리함으로써 지진동이 지반으로부터 구조물에 최소한으로 전달되도록 하여 수평진동을 감소시키는 건축구조기술에 해당하는 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 면진구조 | A | 면진구조 | 내진구조 | 복합구조 | 제진구조
철근콘크리트구조에서 철근의 정착 및 이음에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.12 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 압축을 받는 철근의 정착길이가 부족할 경우 철근 단부에 표준갈고리를 설치하여 정착길이를 줄일 수 있다. | B | 보에서 상부철근의 정착길이가 하부철근의 정착길이보다 길다. | 압축을 받는 철근의 정착길이가 부족할 경우 철근 단부에 표준갈고리를 설치하여 정착길이를 줄일 수 있다. | 겹침이음의 경우 철근의 순간격은 겹침이음길이의 1/5 이하이며, 또한 150mm 이하이어야 한다. | 연속부재의 받침부에서 부모멘트에 배치된 인장철근 중 1/3 이상은 변곡점을 지나 부재의 유효깊이, 주근 공칭지름의 12배 또는 순경간의 1/16 중 큰 값 이상의 묻힘길이를 확보하여야 한다.
＜보기＞와 같은 원형 독립기초에 축력 N=50kN, 휨모멘트 M=20kN · m가 작용할 때, 기초바닥과 지반 사이에 접지압으로 압축반력만 생기게 하기 위한 최소 지름(D)은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년03월24일-015.png |  | 0.39 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 3.2m | C | 1.2m | 2.4m | 3.2m | 4.0m
KS D3529에 따른 두께 16mm SMA400CP 강재에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.84 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 샤르피 흡수에너지가 가장 낮은 등급이다. | D | 용접구조용 강재이다. | 항복강도는 235mpa이다. | 일반구조용 강재에 비해 대기 중에서 부식에 대한 저항성이 우수하다. | 샤르피 흡수에너지가 가장 낮은 등급이다.
＜보기＞와 같은 단면을 갖는 캔틸레버 보에 작용할 수 있는 최대 등분포하중(W)은? (단, 내민길이 l=4m, 허용전단응력 fs=2MPa이고 휨모멘트에 대해서는 충분히 안전한 것으로 가정한다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년03월24일-017.png |  | 0.24 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 20.00kn/m | A | 20.00kn/m | 22.50kn/m | 25.00kn/m | 27.50kn/m
철근콘크리트 구조 설계에서 보의 휨모멘트 계산을 위한 압축응력 등가블록깊이 계산 시 사용되는 설계변수가 아닌 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 콘크리트 탄성계수 | B | 보의 폭 | 콘크리트 탄성계수 | 인장철근의 설계기준항복강도 | 인장철근 단면적
＜보기＞와 같이 스팬이 8,000mm이며 간격이 3,000mm인 합성보의 슬래브 유효폭은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2018년03월24일-019.png |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 2,000mm | B | 1,000mm | 2,000mm | 3,000mm | 4,000mm
「콘크리트구조기준(2012)」에서는 응력교란영역에 해당하는 구조부재에 스트럿-타이 모델(strut-tie model)을 적용하도록 권장하고 있다. 스트럿-타이 모델을 구성하는 요소에 해당하지 않는 것은? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2018-03-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 하중경로(load path) | B | 절점(node) | 하중경로(load path) | 타이(tie) | 스트럿(strut)
다음 중 지진하중에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.25 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 지반 분류는 일반적으로 지표면을 기준으로 정하지만 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초 저면의 지반종류가 sd이상의 지반인 경우에는 기초면을 지반 분류의 기준면으로 사용할 수 있다. | B | 행정구역에 따라 지진위험도를 결정할 때, 지진구역 ⅰ의 지진구역계수는 0.22g이고, 지진구역 ⅱ는 0.14g이다. | 지반 분류는 일반적으로 지표면을 기준으로 정하지만 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초 저면의 지반종류가 sd이상의 지반인 경우에는 기초면을 지반 분류의 기준면으로 사용할 수 있다. | 내진설계에서 등가정적해석법으로 지진하중을 산정할 때, 밑면 전단력은 건축물의 중요도계수와 주기 1초에서의 설계스펙트럼가속도 값과 비례하고, 반응수정계수와는 반비례한다. | 내진설계범주 'd'에 해당하는 구조물은 시스템의 제한과 상호작용 효과, 변형의 적합성, 건축물 높이의 제한을 만족하여야 한다.
다음 중 「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 건축물 중요도 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 연면적 3,000m2 이상인 학교는 중요도(특)에 해당한다. | C | 연면적 1,000m2 미만인 위험물저장시설은 중요도(1)에 해당한다. | 연면적 1,000m2 이상인 소방서는 중요도(특)에 해당한다. | 연면적 3,000m2 이상인 학교는 중요도(특)에 해당한다. | 연면적 5,000m2 이상인 운수시설은 중요도(1)에 해당한다.
다음 중 프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기콘크리트의 최소 피복두께에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 1 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 경우는 60mm이다. | B | 흙에 접하거나 옥외의 공기에 직접 노출되는 콘크리트에서 d25 이하의 철근일 경우는 50mm이다. | 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 경우는 60mm이다. | 수중에서 타설하는 콘크리트의 경우는 100mm이다. | 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트의 보와 기둥은 40mm이다. (콘크리트의 설계기준강도 fck가 40mpa 이상인 경우 규정된 값에서 10mm 저감시킬 수 있다.)
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 철근콘크리트 구조의 기초판 설계에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.34 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 말뚝에 지지되는 기초판의 임의 단면에 있어서, 말뚝의 중심이 임의 단면에서 dpile/2 이상 내측에 있는 말뚝의 반력은 그 단면에 전단력으로 작용하는 것으로 한다. | B | 2방향직사각형 기초판의 장변방향 철근은 단변폭 전체에 균등하게 배치한다. | 말뚝에 지지되는 기초판의 임의 단면에 있어서, 말뚝의 중심이 임의 단면에서 dpile/2 이상 내측에 있는 말뚝의 반력은 그 단면에 전단력으로 작용하는 것으로 한다. | 기초판의 철근 정착 시 각 단면에서 계산된 철근의 인장력 또는 압축력이 발휘될 수 있도록 묻힘길이, 표준갈고리나 기계적 장치 또는 이들의 조합에 의하여 철근을 단면의 양측에 정착하여야 한다. | 기초판의 최대 계수휨모멘트 계산 시 위험단면의 경우 조적조 벽체를 지지하는 기초판은 벽체 중심과 단부 사이의 중간이다.
트러스 구조 해석을 위한 가정으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 절점법에 의한 트러스 부재력은 절점이 아닌 전체 평형조건으로부터 산정한다. | B | 트러스의 모든 하중과 반력은 오직 절점에서만 작용한다. | 절점법에 의한 트러스 부재력은 절점이 아닌 전체 평형조건으로부터 산정한다. | 트러스 부재는 인장력 또는 압축력의 축력만을 받는다. | 트러스는 유연한 접합부(핀 접합)에 의해 양단이 연결되어 강체로서 거동하는 직선부재의 집합체이다.
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 철근콘크리트 구조부재에 적용되는 강도감소계수로 옳은 것은? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 전단력과 비틀림모멘트 ϕ=0.75 | D | 나선철근기둥 ϕ=0.65 | 포스트 텐션 정착구역 ϕ=0.70 | 인장지배단면 ϕ=0.75 | 전단력과 비틀림모멘트 ϕ=0.75
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 100년 재현기간에 대한 지역별 기본풍속 V0(m/s)에 관한 설명으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.89 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 제주시, 서귀포시의 기본풍속 v0는 44m/s를 적용한다. | A | 제주시, 서귀포시의 기본풍속 v0는 44m/s를 적용한다. | 서울특별시, 인천광역시, 경기도 지역 중에는 기본풍속v0가 30m/s인 지역이 없다. | 울릉(독도)만 유일하게 기본풍속 v0가 45m/s인 지역이다. | 풍속자료는 지표면조도구분 c인 지상 15m에서 10분 간 평균풍속의 재현기간 100년 값으로 균질화해야 한다.
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 조적식 구조의 묻힌 앵커볼트 설치에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.6 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 앵커볼트와 평행한 조적조의 연단으로부터 앵커볼트의 표면까지 측정되는 최소 연단거리 lbe는 30mm 이상이 되어야 한다. | C | 앵커볼트 간의 최소 중심간격은 볼트직경의 4배 이상이어야 한다. | 앵커볼트의 최소 묻힘길이 lb는 볼트직경의 4배 이상 또는 50mm 이상이어야 한다. | 앵커볼트와 평행한 조적조의 연단으로부터 앵커볼트의 표면까지 측정되는 최소 연단거리 lbe는 30mm 이상이 되어야 한다. | 민머리 앵커볼트, 둥근머리 앵커볼트 및 후크형 앵커볼트의 설치 시 최소한 25mm 이상 조적조와 긴결하되, 6.4mm 직경의 볼트가 두께 13mm 이상인 바닥 가로줄눈에 설치될 때는 예외로 한다.
다음 중 프리스트레스트콘크리트 구조의 슬래브 설계 시 긴장재와 철근의 배치에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 한다. | C | 긴장재 간격을 결정할 때 슬래브에 작용하는 집중하중이나 개구부를 고려하여야 한다. | 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 0.9mpa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다. | 등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 10배 또는 2.0m 이하로 해야 한다. | 경간 내에서 단면 두께가 변하는 경우에는 단면 변화 방향이 긴장재 방향과 평행이거나 직각이거나에 관계없이 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 모든 단면에서 0.9mpa 이상 되도록 설계하여야 한다.
강구조에서 압축재가 양단 고정이고, 횡좌굴에 대한 비지지 길이는 3m이다. 이때의 세장비(λ)는? (단, 단면2차반경은 20mm) |  |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 75 | A | 75 | 105 | 150 | 300
「건축구조기준(KBC2016)」에 따른 합성부재의 구조 제한조건으로 가장 옳지 않은 것은? (단, fy: 구조용 강재 및 철근의 설계기준 항복강도, fck: 콘크리트의 설계기준 압축강도, psr: 연속된 길이방향철근의 최소철근비) |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 매입형 합성부재의 psr=0.024 | D | 매입형 합성부재의 강재코어 단면적은 합성기둥 총 단면적의 1% 이상으로 한다. | fy ≤ 650mpa | 21mpa ≤ fck ≤ 70mpa | 매입형 합성부재의 psr=0.024
「건축구조기준(KBC2016)」에 따라 목구조의 벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕은 일정 기준 이상의 내화성능을 가진 내화구조로 하여야 한다. 주요구조부재의 내화시간으로 가장 옳은 것은? |  |  | 0.87 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 내력벽의 내화시간 1시간 ~ 3시간 | A | 내력벽의 내화시간 1시간 ~ 3시간 | 보 ㆍ 기둥의 내화시간 1시간 이내 | 바닥의 내화시간 3시간 이상 | 지붕틀의 내화시간 1시간 ~ 3시간
정정구조와 비교하였을 때 부정정구조의 특징으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 부정정구조는 강성이 작아 사용성능에서 불리하다. | C | 부정정구조는 부재에 발생하는 응력과 처짐이 작다. | 부정정구조는 모멘트재분배 효과로 보다 안전을 확보할 수 있다. | 부정정구조는 강성이 작아 사용성능에서 불리하다. | 부정정구조는 온도변화 및 제작오차로 인해 추가적 변형이 일어난다.
강재기둥의 좌굴거동에 대하여 기술한 내용 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.43 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 수평하중이 작용하지 않는 기둥의 좌굴은 횡이동을 수반하지 않는다. | D | 횡이동이 있는 기둥의 경우 유효좌굴길이(kl)는 항상 길이(l) 이상이다. | 세장비가 한계세장비보다 작은 기둥은 비탄성좌굴에 의해 파괴될 수 있다. | 접선탄성계수 이론은 비탄성좌굴에 대한 이론이다. | 수평하중이 작용하지 않는 기둥의 좌굴은 횡이동을 수반하지 않는다.
철골구조에서 한계상태 설계법에 의한 인장재의 설계 시 검토할 사항으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.29 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 웨브 크리플링(web crippling) | A | 웨브 크리플링(web crippling) | 전단면적에 대한 항복 | 유효단면에 대한 파괴 | 블록시어(block shear)
다음 중 강구조의 조립인장재에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 대기 중 부식에 노출된 도장되지 않은 내후성강재의 경우 얇은 판두께의 16배 또는 180mm 이하로 해야 한다. | B | 띠판은 조립인장재의 비충복면에 사용할 수 있으며, 띠판에서의 단속용접 또는 파스너의 재축방향 간격은 150mm 이하로 한다. | 판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 대기 중 부식에 노출된 도장되지 않은 내후성강재의 경우 얇은 판두께의 16배 또는 180mm 이하로 해야 한다. | 판재와 형강 또는 2개의 판재로 구성되어 연속적으로 접촉되어 있는 조립인장재의 재축방향 긴결간격은 도장된 부재 또는 부식의 우려가 없어 도장되지 않은 부재의 경우 얇은 판두께의 24배 또는 300mm 이하로 해야 한다. | 끼움판을 사용한 2개 이상의 형강으로 구성된 조립인장재는 개재의 세장비가 가급적 300을 넘지 않도록 한다.
「건축구조기준(KBC2016)」에서 제시하는 철근 배치 간격 제한에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? |  |  | 0.74 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로, 그 개수는 5개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다. | D | 동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다. | 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다. | 나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향철근의 순간격은 40mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다. | 2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로, 그 개수는 5개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다.
수직 등분포하중 w0를 받는 지간 l인 단순보에서, 좌측지점으로부터 우측지점으로 l/4만큼 떨어진 위치에서의 휨모멘트 M 및 전단력 V로 각각 옳은 것은? |  |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2017-06-24 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | m=wol2(3/32), v=wol/4 | C | m=wol2(1/32), v=wol/8 | m=wol2(1/16), v=wol/2 | m=wol2(3/32), v=wol/4 | m=wol2(1/8), v=wol/3
탄성계수 E값이 3.9GPa이고, 포아송비(Poisson‘s ratio)가 0.3인 재료의 전단탄성계수 G값은 얼마인가? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 1.5gpa | B | 1gpa | 1.5gpa | 2gpa | 3gpa
다음의 설계하중 중에서 목재의 설계허용응력의 보정계수 중 하중기간계수 CD가 가장 큰 것은? |  |  | 0.86 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 시공하중 | C | 고정하중 | 활하중 | 시공하중 | 적설하중
단일 압축재의 세장비를 구할 때 고려하지 않아도 되는 것은? |  |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 탄성계수 | D | 부재 길이 | 단면2차모멘트 | 지지 조건 | 탄성계수
철근콘크리트구조에서 휨모멘트나 축력 또는 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 단면의 설계 시 적용되는 설계가정과 일반원칙에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.38 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 철근의 응력이 설계기준항복강도 fy이하일 때, 철근의 응력은 그 변형률에 철근의 탄성계수(es)를 곱한 값으로 하여야 한다. | C | 압축철근이 설계기준항복강도 fy에 대응하는 변형률에 도달하고 동시에 압축콘크리트가 극한변형률인 0.003에 도달할 때, 그 단면이 균형변형률상태에 있다고 본다. | 휨모멘트 또는 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 부재의 콘크리트 인장연단의 극한변형률은 0.003으로 가정하여야 한다. | 철근의 응력이 설계기준항복강도 fy이하일 때, 철근의 응력은 그 변형률에 철근의 탄성계수(es)를 곱한 값으로 하여야 한다. | 압축콘크리트가 가정된 극한변형률인 0.003에 도달할 때, 최외단 인장철근의 순인장변형률 εt가 압축지배변형률한계 이하인 단면을 인장지배단면이라고 한다.
건축구조기준에서 규정하고 있는 모멘트 - 저항골조시스템 중 내진설계 시 고려되는 반응수정계수가 가장 작은 것은? |  |  | 0.24 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 철골 중간모멘트골조 | B | 합성 반강접모멘트골조 | 철골 중간모멘트골조 | 합성 중간모멘트골조 | 철근콘크리트 중간모멘트골조
조적식 구조의 강도설계법과 경험적 설계법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 경험적 설계법에서 2층 이상 건물의 조적내력벽 공칭두께는 100mm 이상이어야 한다. | A | 경험적 설계법에서 2층 이상 건물의 조적내력벽 공칭두께는 100mm 이상이어야 한다. | 경험적 설계법에서 조적벽이 횡력에 저항하는 경우에는 전체높이가 13m, 처마높이가 9m 이하이어야 한다. | 강도설계법에 의한 보강조적조 휨강도의 계산에서는 조적조벽의 인장강도를 무시한다. 단, 처짐을 구할 때는 제외한다. | 강도설계법에서 보강조적조 내진설계 시 보의 폭은 150mm 보다 적어서는 안된다.
등분포하중을 받는 철근콘크리트 보에서 균열이 발생할 때 A, B, C 구역의 균열양상으로 옳은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2016년06월25일-007.png |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | a : 전단균열, b : 휨⋅전단균열, c : 휨균열 | D | a : 전단균열, b : 휨균열, c : 휨⋅전단균열 | a : 휨균열, b : 전단균열, c : 휨⋅전단균열 | a : 휨균열, b : 휨⋅전단균열, c : 전단균열 | a : 전단균열, b : 휨⋅전단균열, c : 휨균열
강재의 좌굴에 대한 설명으로 옳은 것은? |  |  | 0.7 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 부재의 길이가 길수록 더 쉽게 일어난다. | A | 부재의 길이가 길수록 더 쉽게 일어난다. | 압축과 인장에서 모두 일어난다. | 기둥 설계 시에는 고려하지 않아도 된다. | 좌굴은 탄성 영역에서만 일어난다.
다음 중 철근콘크리트의 처짐에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? (단, ℓ: 골조에서 절점 중심을 기준으로 측정된 부재의 길이) |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 비구조 요소를 지지 또는 부착하지 않은 바닥구조에 대한 최대허용처짐은 고정하중(dead load)에 의한 장기처짐으로 계산하며 처짐한계값은 ℓ/360 이다. | C | 장기처짐은 지속하중의 재하기간, 압축철근비 등에 영향을 받는다. | 처짐을 계산할 때 하중작용에 의한 순간처짐은 부재강성에 대한 균열과 철근의 영향을 고려하여 탄성처짐공식을 사용하여 산정하여야 한다. | 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 비구조 요소를 지지 또는 부착하지 않은 바닥구조에 대한 최대허용처짐은 고정하중(dead load)에 의한 장기처짐으로 계산하며 처짐한계값은 ℓ/360 이다. | 큰 처짐에 의해 손상되기 쉬운 칸막이벽이나 기타 구조물을 지지 또는 부착하지 않은 단순지지된 보의 최소두께는 ℓ/16 이다.
그림과 같이 등분포하중(W)을 받는 캔틸레버 보의 길이와 단면이 (a) 및 (b)의 두 가지 조건으로 주어졌을 경우 두 보의 최대 처짐비로 옳은 것은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2016년06월25일-010.png |  | 0.74 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | (a) : (b) = 1 : 1 | A | (a) : (b) = 1 : 1 | (a) : (b) = 8 : 1 | (a) : (b) = 1 : 8 | (a) : (b) = 16 : 1
고층 건물에 적용되는 구조시스템인 아웃리거 구조에서 내부의 코어부와 외곽 기둥을 연결할 때 아웃리거와 함께 많이 사용되는 구조부재는 다음 중 무엇인가? |  |  | 0.88 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 벨트트러스(belt truss) | A | 벨트트러스(belt truss) | 링크 빔(link beam) | 합성슬래브(composite slab) | 프리스트레스트 빔(prestressed beam)
강구조에 대한 다음 기술 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.44 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 보부재에서 완전소성항복과 비탄성좌굴발생의 경계를 나타내는 소성한계비지지거리 lp는 재료의 항복강도가 높을 수록 커진다. | B | 강재의 단면은 폭 - 두께비에 따라 콤팩트 요소, 비콤팩트 요소, 세장판 요소로 분류한다. | 보부재에서 완전소성항복과 비탄성좌굴발생의 경계를 나타내는 소성한계비지지거리 lp는 재료의 항복강도가 높을 수록 커진다. | 세장한 단면을 갖는 압축부재의 공칭압축강도는 휨좌굴, 비틀림좌굴, 휨 - 비틀림좌굴한계상태에 기초하여 산정한다. | 강재의 탄소당량이 클수록 용접성이 나쁘다.
철근콘크리트 2방향 슬래브 설계에 사용되는 직접설계법의 제한사항 중 옳은 것은? |  |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 모든 하중은 슬래브 판 전체에 걸쳐 등분포된 연직하중이어야 하며, 활하중은 고정하중의 2배 이하이어야 한다. | B | 각 방향으로 2경간 이상 연속되어야 한다. | 모든 하중은 슬래브 판 전체에 걸쳐 등분포된 연직하중이어야 하며, 활하중은 고정하중의 2배 이하이어야 한다. | 슬래브 판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2 이상인 직사각형이어야 한다. | 연속한 기둥 중심선으로부터 기둥의 어긋남은 그 방향 경간의 최대 20%까지 허용할 수 있다.
등가정적해석법을 사용하여 중량이 동일한 건물의 밑면전단력을 산정할 때, 밑면전단력의 크기가 가장 큰 경우는 다음 중 어떠한 경우인가? |  |  | 0.57 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 강성이 크고 반응수정계수가 작은 구조물 | C | 강성이 크고 반응수정계수가 큰 구조물 | 강성이 작고 반응수정계수가 큰 구조물 | 강성이 크고 반응수정계수가 작은 구조물 | 강성이 작고 반응수정계수가 작은 구조물
다음과 같은 트러스에서 부재력이 0인 부재는 모두 몇 개인가? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2016년06월25일-015.png |  | 0.72 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 7개 | D | 0개 | 3개 | 6개 | 7개
강구조에서 고장력볼트 접합과 이음부 설계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 고장력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는 판두께의 15배 이하 또한 200mm 이하로 한다. | B | 고장력볼트의 구멍중심간 거리는 공칭직경의 2.5배 이상으로 한다. | 고장력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는 판두께의 15배 이하 또한 200mm 이하로 한다. | 고장력볼트의 마찰접합은 고장력볼트의 강력한 체결력에 의해 부재간에 발생하는 마찰력을 이용하는 접합형식이다. | 고장력볼트의 지압접합은 부재간에 발생하는 마찰력과 볼트축의 전단력 및 부재의 지압력을 동시에 발생시켜 응력을 부담한다.
건축구조기준에서 기본등분포활하중의 용도별 최솟값이 가장 작은 것은? |  |  | 0.64 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 사무실 문서보관실 | D | 도서관 서고 | 옥외 광장 | 창고형 매장 | 사무실 문서보관실
프리스트레스트 콘크리트 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.63 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 일반적으로 철근콘크리트 부재에 비하여 처짐 및 진동제어가 유리하다. | D | 콘크리트의 건조수축 및 크리프는 긴장재에 도입된 프리스트레스를 손실시킨다. | 시간이 경과됨에 따라 긴장재에 도입된 프리스트레스의 응력이 감소되는 현상을 릴랙세이션(relaxation)이라 한다. | 포스트텐션 방식에서 단부 정착장치가 중요하다. | 일반적으로 철근콘크리트 부재에 비하여 처짐 및 진동제어가 유리하다.
단순보의 A, D지점에서의 수직반력(RA, RD)의 크기는 각각 얼마인가? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2016년06월25일-019.png |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | a: 50kn, d: 50kn | B | a: 100kn, d: 100kn | a: 50kn, d: 50kn | a: 100kn, d: 50kn | a: 50kn, d: 100kn
압연 H형강 H-600×200×11×17(SS400) 보의 플랜지의 판폭두께비는 얼마인가? (단, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.) |  |  | 0.54 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2016-06-25 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 5.88 | C | 3.88 | 4.88 | 5.88 | 6.88
주상복합건물에서 주거공간인 상층부의 벽식구조시스템과 상업시설로 활용되는 저층부의 라멘 골조 시스템이 연결된 부분에 원활한 하중 전달을 위하여 설치하는 구조시스템은? |  |  | 0.72 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 전이층 | C | 코아 | 아웃리거 | 전이층 | 가새 튜브
철근콘크리트 보의 휨 해석과 설계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.53 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 콘크리트의 인장강도는 철근콘크리트 부재 단면의 축강도와 휨강도 계산에 반영한다. | A | 콘크리트의 인장강도는 철근콘크리트 부재 단면의 축강도와 휨강도 계산에 반영한다. | 보에 휨이 작용할 때 발생하는 부재의 곡률은 작용시킨 휨모멘트에 비례하고, 부재의 곡률 반지름은 휨 강성에 비례한다. | 콘크리트 압축응력-변형률 곡선은 실험결과에 따라 직사각형, 사다리꼴 또는 포물선 등으로 가정할 수 있다. | 평면유지의 가정이 일반적인 보에서는 통용되지만 깊은 보의 경우 비선형 변형률 분포가 고려되어야 한다.
강구조에서 볼트 구멍의 허용오차로 옳지 않은 것은? (단, M○○은 볼트의 호칭(mm)을 나타냄) |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | m30：마찰이음 허용오차=+1.0(mm), 지압이음=±0.5(mm) | D | m22：마찰이음 허용오차=+0.5(mm), 지압이음=±0.3(mm) | m24：마찰이음 허용오차=+0.5(mm), 지압이음=±0.3(mm) | m27：마찰이음 허용오차=+1.0(mm), 지압이음=±0.3(mm) | m30：마찰이음 허용오차=+1.0(mm), 지압이음=±0.5(mm)
다음과 같이 집중하중 1,000N을 받고 있는 트러스의 부재 FG에 걸리는 힘은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2015년06월13일-004.png |  | 0.5 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 2,000n(압축) | A | 2,000n(압축) | 2,000n(인장) | 4,000n(압축) | 4,000n(인장)
건축구조물의 골조형식 중 횡력의 25% 이상을 부담하는 연성모멘트 골조가 전단벽이나 가새 골조와 조합되어 있는 구조방식은? |  |  | 0.79 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 이중골조방식 | C | 보통모멘트골조방식 | 모멘트골조방식 | 이중골조방식 | 전단벽 - 골조 상호작용방식
건축구조물의 말뚝기초 형식 중 현장타설콘크리트말뚝의 구조세칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.89 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 1.5배 이상 또는 말뚝머리지름에 1,500mm를 더한 값 이상으로 한다. | C | 현장타설콘크리트말뚝의 단면적은 전 길이에 걸쳐 각 부분의 설계단면적 이하여서는 안된다. | 현장타설콘크리트말뚝의 선단부는 지지층에 확실히 도달시켜야 한다. | 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 1.5배 이상 또는 말뚝머리지름에 1,500mm를 더한 값 이상으로 한다. | 저부의 단면을 확대한 현장타설콘크리트말뚝의 측면경사가 수직면과 이루는 각은 30°이하로 하고 전단력에 대해 검토하여야 한다.
철근콘크리트구조에서 철근의 정착길이가 충분하지 않을 경우 표준갈고리로 하여 정착길이를 짧게 할 수 있다. D25주철근을 90°표준갈고리로 하여 정착시킬 경우 갈고리 철근의 자유단 길이로 옳은 것은? (단, D25철근의 공칭지름은 25mm로 한다.) |  |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 300mm | D | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm
독립기초 설계 시 허용응력설계법이 적용되는 경우는? |  |  | 0.62 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 기초 크기 산정 | B | 기초 설계용 토압 산정 | 기초 크기 산정 | 기초의 휨철근 산정 | 기초 두께 산정
철근콘크리트 부재설계 시 강도감소계수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? |  |  | 0.8 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 인장지배 단면 부재에 적용되는 강도감소계수가 압축지배 단면 부재에 적용되는 값보다 작다. | C | 강도감소계수의 크기를 결정하는 기준은 부재의 파괴양상이다. | 휨모멘트가 크게 작용하는 기둥의 경우, 변형률에 따라 강도감소계수 값을 보정한다. | 인장지배 단면 부재에 적용되는 강도감소계수가 압축지배 단면 부재에 적용되는 값보다 작다. | 보 휨설계 시 적용되는 강도감소계수는 0.85이다.
다음 그림과 같은 단면을 가지는 단순 지지보의 최대 인장응력의 크기는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2015년06월13일-010.png |  | 0.56 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 8.3n/mm2 | B | 4.3n/mm2 | 8.3n/mm2 | 12.3n/mm2 | 16.3n/mm2
다음과 같이 C점이 힌지(hinge)로 연결된 보의 지지점 A의 수직 반력은? (단, B는 고정되었으며 A는 롤러(roller) 지점으로 시공되어 있다.) | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2015년06월13일-011.png |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 12kn | D | 6kn | 8kn | 10kn | 12kn
목공사에 사용되는 구조용 합판의 품질기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.73 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 함수율은 20% 이하인 것이어야 한다. | B | 접착성은 내수 인장 전단 접착력이 0.7n/mm2 이상인 것이어야 한다. | 함수율은 20% 이하인 것이어야 한다. | 못접합부의 전단내력은 못접합부의 최대 전단내력의 40%에 해당하는 값이 700n 이상인 것이어야 한다. | 못뽑기 강도는 못접합부의 최대 못뽑기 강도가 90n 이상인 것이어야 한다.
강구조에 사용되는 강재의 탄성영역에서 전단응력의 전단변형도에 대한 비례상수를 전단 탄성계수라 한다. 사용되는 강재의 탄성계수(E)가 2.0×105N/mm2이며 포아송비()가 0.25라 할 때 전단탄성계수(G) 값은 얼마인가? |  |  | 0.65 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 80,000n/mm2 | A | 80,000n/mm2 | 120,000n/mm2 | 160,000n/mm2 | 200,000n/mm2
다음 괄호에 들어갈 용어들이 순서에 맞게 이루어진 보기는? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2015년06월13일-014.png |  | 0.95 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | ① | A | ① | ② | ③ | ④
조적구조의 설계에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 기둥과 벽체의 유효높이는 부재상단에 횡지지되지 않은 부재의 경우 지지점부터 부재높이의 1배로 한다. | D | 인방보는 조적조가 허용응력도를 초과하지 않도록 최소한 100mm의 지지길이는 확보되어야 한다. | 전단벽이 다른 벽체와 직각으로 만나는 경우, 전단벽 양쪽에 형성되는 플랜지는 휨강성을 계산할 수 있으며 플랜지 유효폭은 교차되는 벽체두께의 6배를 초과할 수 없다. | 수직지점하중의 분산을 위한 별도의 구조부재가 설치되지 않는 경우 수직지점하중이 통줄눈과 같이 연속한 수직 모르타르 또는 신축줄눈을 가로질러 분산하지 않는 것으로 가정한다. | 기둥과 벽체의 유효높이는 부재상단에 횡지지되지 않은 부재의 경우 지지점부터 부재높이의 1배로 한다.
다음 캔틸레버보의 지지점 A에 작용하는 모멘트 반력은? | output/img\9급 지방직 공무원 서울시-9급 지방직 공무원 서울시 건축구조-2015년06월13일-016.png |  | 0.67 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 1 | 120kn ㆍ m | B | 90kn ㆍ m | 120kn ㆍ m | 150kn ㆍ m | 240kn ㆍ m
철근콘크리트 1방향 슬래브 설계에 대한 설명 중 옳은 것은? |  |  | 0.69 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 1방향 슬래브는 단변방향으로 90% 이상의 슬래브하중이 전달된다. | B | 2방향 슬래브에 비해 선호되지 않는 시스템이다. | 1방향 슬래브는 단변방향으로 90% 이상의 슬래브하중이 전달된다. | 전단보강을 위해 최소전단보강근을 배근한다. | 장변방향으로는 하중 전달이 미미하므로 철근을 배근할 필요가 없다.
조적공사에 사용되는 모르타르의 종류별 용적배합비(잔골재/결합재)로 옳은 것은? |  |  | 0.45 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 치장줄눈용 모르타르 용적배합비：0.5~1.5 | A | 치장줄눈용 모르타르 용적배합비：0.5~1.5 | 벽용 줄눈 모르타르 용적배합비：0.5~1.5 | 벽용 붙임 모르타르 용적배합비：2.5~3.0 | 바닥용 깔모르타르 용적배합비：2.5~3.0
건축물 및 공작물이 안전한 구조를 갖기 위해서는 설계단계에서 시공, 감리 및 유지 ㆍ 관리단계에 이르기까지 구조안전의 확인이 매우 중요하다. 시공과정에서 구조안전을 확인하기 위하여 책임구조기술자가 수행하여야 할 업무가 아닌 것은? |  |  | 0.77 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 용도변경을 위한 구조검토 | D | 구조물 규격에 관한 검토 ㆍ 확인 | 설계변경에 관한 사항의 구조검토 ㆍ 확인 | 시공하자에 대한 구조내력검토 및 보강방안 | 용도변경을 위한 구조검토
철골조에 철근콘크리트 슬래브를 타설할 경우, 철골보와 슬래브간의 전단력을 적절하게 전달하게 하는 철물은? |  |  | 0.7 | 9급 지방직 공무원 서울시 | 9급 지방직 공무원 서울시 건축구조 | 2015-06-13 | 1과목 : 과목 구분 없음 | 0 | 시어 커넥터(shear connector) | D | 턴 버클(turn buckle) | 스티프너(stiffener) | 커버 플레이트(cover plate) | 시어 커넥터(shear connector)